[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	罐区停蒸汽应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	油罐、油管线、稠油泵

	事 故 现 象
	1.蒸汽压力低。

2.蒸汽温度下降。

3.伴热循环不正常。

	风 险 提 示
	管线冻凝，储罐温度下降，影响油品输转。

	健 康 危 害
	烫伤、油气中毒。

	应急处置常识
	1.排净蒸汽管线内存水，注意防冻、防凝；

2.夜间突然停汽，操作人员应预防摔伤。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.当班人员报告班长。
2.班长报告车间及调度。
3.当班人员将蒸汽伴热系统的回水就地放空，排净加热盘内存水，扫净加热盘的进出口管线。确认蒸汽伴热系统的回水已放空、加热盘内存水排净、加热盘的进出口管线扫净。

	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]