[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	停水应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	机泵，储罐

	事 故 现 象
	1.无消防水。
2.无新鲜水。

	风 险 提 示
	未恢复供水前，发生火灾；使用冷却水的机泵无法运行。

	健 康 危 害
	环境污染。

	应急处置常识
	停止正在运行的离心泵作业，防止机泵过热造成损坏。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.发现事故者报告班长及车间。
2.当班人员停止使用用水机泵的作业。
3.当班人员检查属地范围火险隐患。
4班长联系车间及调度掌握何时来水信息。                      

	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]