[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	停电应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	机泵

	事 故 现 象
	1.微机系统停止运行。
2.机泵停止运行。
3.照明全部停止。

	风 险 提 示
	停产、断料、人身伤害。

	健 康 危 害
	人身伤害。

	应急处置常识
	夜间注意防止人员碰伤、摔伤。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	短时间停电：
1.当班人员关闭机泵出口阀门，停止现场作业。
2. 班长报告车间联系供电人员到现场查明停电原因。
3.班长报告车间联系仪表人员到现场进行修护。
长时间停电：
1.当班人员关闭机泵出入口阀门，停止现场作业。
2.班长及时向车间汇报现场情况，了解停电原因及停电时间。
3.班长报告车间联系供电人员抢修电器线路。
4.班长报告车间联系仪表人员对线路进行维护。


	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]