[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	计算机失灵应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	地秤计算机

	事 故 现 象
	1.计算机黑屏。
2.计算机无法操作。

	风 险 提 示
	电压波动烧毁计算机组件。操作不当或人为损坏。计算机病毒都可能造成计算机失灵，避免处理事故过程中触电。

	健 康 危 害
	辐射、触电。

	应急处置常识
	避免处理事故过程中触电。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.当班人员报告班长及车间。

2.当班人员停止罐车上称检斤。
3.当班人员配合仪表查找原因，排除故障。
4.当班人员配合供电查找原因，排除故障。 



	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]