[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	地震（5级以上）应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	油罐、管线、机泵、房屋

	事 故 现 象
	1.房屋晃动。
2.设备损坏。
3.泄漏跑油。
4.火灾爆炸。
5.停电停水。

	风 险 提 示
	设备损坏；泄漏、跑油；火灾爆炸；停产。

	健 康 危 害
	人身伤害、摔伤、砸伤、触电。

	应急处置常识
	避免撤离过程中发生踩踏。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	不可控状态：

1.班长立即报告车间和调度，请求支援。
2.当班人员立即疏散室内人员。
3.当班人员救助受伤人员撤离。
4.当班人员紧急停泵，切断工艺流程。

	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]