[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	评估情况结论及相关措施

1、施工现场周围无高压线路。

2、在建建筑物北侧有建筑物，已在施工现场设围挡，因此不会对毗邻建筑物造成影响；

3、施工现场无山体、水体、油库、地下管线、坑道、堤坝、危险品库、军事设施、测量标志等；

4、本工程没有采用深基坑；

5、周围没有公用设施；

6、临建设施采用彩钢板，办公室、门卫等临建设施搭设在靠近大门处；围挡墙采用彩钢板，搭设牢固可靠。

7、对周边交通、行人、集贸市场无影响；

8、（1）为减少噪音对环境的污染和危害，夜间施工不得超过22：00，高考期间夜间施工不得超过20：00点，保证考生的睡眠，还要严格执行本地一些特殊规定与周围居民签好防噪音协议书；




基  本  情  况

	（2）减少废水对环境的污染，采用排水沟，搅拌机冲洗废水必须经过沉淀方可排入下水道的措施；

（3）为保证施工现场的清洁，减少固体废弃物对环境的污染，采用每天进行清理，施工现场有固定的垃圾站；

（4）为减少粉尘对环境的污染，采用全封闭密目网。



	建设单位：

现场负责人签字：

        年    月    日
	监理单位：

现场负责人签字：

        年    月    日
	施工单位：

现场负责人签字：

        年    月    日


评   估   项   目

1、 毗邻高压线的状况

2、 施工对毗邻建筑物构筑物（含围挡墙、护坡、挡土墙）的影响；

3、 靠近山体、水体、油库、地下管线、坑道、堤坝、危险品库、军事设施、测量标志的状况；

4、 深基坑施工对周边环境的影响；

5、 施工对周边通信、道路等公用设施的影响；

6、 施工现场的临建设施选址是否合理，结构是否安全，围挡墙是否牢固可靠；

7、 施工现场对周边交通、行人、集贸市场和学校等人流密集区域的影响；

8、 施工中各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害；

9、 其他可能造成严重后果的危险源。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]