[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

在建工地防台防汛安全检查表
	所在区县
	漳州市龙文区
	项目名称
	锦绣碧湖B区B-1工程（1#、2#、4#楼及地下室）
	工程地址

	水仙大街与石仓南路交界

	建设单位
	漳州特房开发有限公司
	联系人
	刘峰
	电话

	18030176918

	施工单位
	厦门市吉兴集团建设有限公司
	联系人电话
	庞明
	电话

	15860170838

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	整改内容
	整改时间

	一

	防台防汛
非工程措施
	防台防汛组织体系
	√
	
	

	
	
	责任落实
	√
	
	

	
	
	台风、汛期值守
	√
	
	

	
	
	防台防汛预案(包括施工工棚人员撤离预案)
	√
	
	

	
	
	涉及防台防汛设施保护和防台防汛安全许可办理
	
	
	

	
	
	物资储备
	√
	
	

	
	
	档案管理
	√
	
	

	
	
	其他防台防汛非工程措施
	
	
	

	二
	防台防汛
工程措施
	支架、塔吊加固
	个别外架连墙点未紧固
	已整改
	2017.7.28

	
	
	管道封堵情况，施工临时排水措施实施情况
	√
	
	

	
	
	三级沉淀池设置(若产生泥浆废水)
	√
	
	

	
	
	周边排水管道是否畅通，设施保护及定时养护
	√
	
	

	
	
	其他防台防汛工程措施
	
	
	

	三
	联络网络
	本工程及防台防汛专业单位联络方式
	√
	
	

	四
	灾情处置
	有针对性的物资储备、抢
险队伍及处置
	√
	
	

	五
	信息报送
	灾情报送防台防汛部门和其上级单位( 三报制度)


	
	
	

	检查单位及检查人员
	建设单位人员：
监理单位人员：
施工单位人员：

	说明："三报制度"是指出现灾情后"首报、二报和终报"制度:首报即发生或接到灾情信息即报， 二报是现场了解、初步核实后速报，终报为全面核实无误后24小时内上报。


填表单位:                                                   填表人:

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]