[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

岗位安全风险告知卡
	风险点
名称
	编号
	主要的危险因素（事故诱因）
（人、物、环、管）
	易发生的事故类型

	蒸汽缸
（公用工程）
	1-31

（通用）
	蒸汽缸为压力容器，如未定时年检，未定时放水，安全附件失灵、维护不当，压力过高，易引发物理爆炸；
如蒸汽缸、阀门质量不好、维护不当或腐蚀损坏，蒸汽突发泄漏，会灼伤附近行人；
如保温损坏，维修人员意外触及；
如接地损坏、失效，遇雷击、漏电易引发事故

	物理爆炸
灼   伤
触   电

	（蒸汽缸）[image: image1.png]
	采取的主要管控措施

	
	1、严格按《压力容器安全操作规程》操作，持证上岗；
2、蒸汽缸安全附件，必须正常进行年检。
3、保温损坏，应及时修复；
4、定期检测接地电阻，确保接地完好。

	
	应急处置措施

	
	发现过压、及时泄压；发现异常及时汇报。
如发生灼烫，请立即用冷水冲凉10-15分钟后，就医。
应急电话：火灾119；救护车：120

	风险等级
	[image: image2.png]/2N

& 18

‘Caution explosion



C级
	管控周期
	每班1-2次
	管控
责任人
	机修主任

	安全警示
	[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.png]ﬂ:"l S =1
1L 5y /m


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蓝色








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

