[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

电气安全管理安全检查表
	序号
	  填写内容
检查项目
	依  据
	实际检查
	结果
情况
	备注

	1
	变配电设备、设施符合安全管理规定
	《用电安全导则》、《建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《特种作业安全技术培训考核管理办法》
	车间内配电符合安全管理规定
	符合
	

	2
	变配电与易燃液体储存区符合安全距离
	
	变配电与易燃液体储存区50m以上
	符合
	

	3
	配电室、车间的电缆桥架等处，应设防火阻断墙及火灾报警系统
	
	符合规范
	符合
	

	4
	用机泵输送强酸工艺装置的生产区域内的电气设备应考虑强酸物质对其腐蚀的措施。
	
	机泵、管道电气设备采取了防腐蚀的措施。
	符合
	

	5
	易燃区选择防爆电气设备
	
	采用防爆电气设备
	符合
	

	6
	经易燃区电缆应选用阻燃耐火型电缆
	
	采用阻燃耐火型电缆
	符合
	

	7
	电工经培训并持证上岗
	
	有电工操作证
	符合
	

	8
	电气设备和线路都要符合规格，经有关单位验收，并且应该定期检验、检修
	
	有资料记录
	符合
	


[image: image1.png]




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]