[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

循环水池清淤安全操作菜单流程

	序
	工序
	安全操作流程

	1
	作业前
	穿工作服、胶靴，工、器具及安全保护用具齐全完好。

	2
	作业中
	安装、拆除潜水泵时，提升的绳索要满足要求（8#铁丝双股），提升时不少于四人。

	3
	
	抽排污水时现场有人监护，防止水泵空转烧机。

	4
	
	待水池内水抽放到300mm水深以下时，方可进入水池。上、下梯子时，事先检查梯子完好情况，并扶好扶手。

	5
	
	池上作业人员拿放工具必须抓牢，防止工具跌落伤人。

	6
	
	在池内清理冲洗水池时，脚下要站稳。两人或两人以上作业时，人员要站在同一侧


	7
	
	冲洗后的淤泥要及时排走，抽排污泥时要保证水泵的供水量，防止水泵吸附淤泥烧机。

	8
	
	检修结束后，清点工具。开启设备试运转,正常运行十分钟后方可离开

	9
	特殊情况
	3 人及以上检修作业时统一指挥、统一管理。检修作业期间队领导跟班。
































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]