[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

监理工程师通知回复单

工程名称：                                    编号：安-008                                                  

	致：                          （监理单位）

我单位接到编号                       的监理工程师通知单后，已按要求完成了         整改            工作，请予以复查。
详细内容：

1． 固定在脚手架上的排架已拆除。

2． 排架接头已错开，剪刀撑、水平杆、扫地杆已加设。

3． 模板拆除前达到强度后再拆。

以上内容请监理复查。

                                                  施工单位：                     

                                                  项目经理：                     
                                                  日    期：                        

	复查意见：

                                                    项目监理机构：                                   
                                                    安全监理人员：            

                                                    总监理工程师：            

                                                    日        期：            


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]