[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® WL =08



[image: image4.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image5.png]


[image: image6.png]









[image: image1.png]





























































































































































































































































































当地应急救援单位名称


经开区消防中心  





 经开区人民医院








当地应急救援单位电话


119





120





泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。


灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。





身体防护措施


�         �         �








危险性类别





不燃


气体





危险性理化数据


熔点（℃）：-218.8  ℃


沸点（℃）：-183.1℃


相对密度（水＝1）：1.14（-183℃）


相对密度（空气=1）：1.43





危险特性


危险特征：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.sdwhb.com/column/sta/images/3.gif" \* MERGEFORMATINET ���





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


Oxygen


氧


O2  


CAS号：7782-44-7  





现场急救措施


吸   入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。





接触后健康危害


常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

