[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

氩气危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image5.jpg][ Wit %]



[image: image6.png]RlER




[image: image7.jpg]












[image: image1.png]


























































































































































































































































































当地应急救援单位名称


区消防中心


市、区人民医院





当地应急救援单位电话


消防：119


医院：120





浓度


MAC（㎎/m3）：


未制定








泄漏处理及防爆措施


迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对流，稀释扩散。如有可能，即时使用。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。





高浓度环境中，佩带供气式呼吸器或自给式呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。





身体防护措施


���





危险性理化数据


熔点（℃）：-189.2


沸点（℃）：-185.7


相对密度（水＝1）：1.40/186℃


饱和蒸气压（kPa）：100mmHg（20）








危险特性


惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，则引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先呈呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤，眼部接触可引起炎症。





现场急救措施


皮肤接触：若有皮肤冻伤，先用温水洗浴，再涂抹冻伤软膏，用消毒沙布包扎。就医。尽量防止进一步的组织损害，不要将冻结的衣服从冻伤处撕开。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。





接触后表现


对皮肤 、粘膜等组织有强烈的刺激作用 。急性中毒短期内大量吸入，初始有眼和上呼吸道刺激症状 。经数小时至24小时，刺激症状加重，可有畏光，流泪，气急，胸闷等症状 。并可并发皮下气肿 、气胸 。误服灼伤消化道；可致眼 、皮肤灼伤 。


慢性影响：长期接触低浓度可刺激眼和上呼吸道 。








危险性类别








有毒





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


氩气


Argon


Ar


CAS号：7440-37-1





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image119.gif" \* MERGEFORMATINET ����








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

