[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡（丙烯）
[image: image2.png][image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]® UIAEIPFEE




[image: image5.jpg]® VAEFGFIRE



[image: image6.png]


[image: image7.png]BT

















[image: image1.png]























































































































































































































































































最高允许浓度





MAC（mg/m3）: 0.5







































































应急救援单位名称


赣榆县消防中心





赣榆县医院











应急救援单位电话


赣榆县消防中心：119





赣榆县医院：120























泄漏应急处理


应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。








个体防护措施


�   �    �   �





灭火方法


切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。





接触后表现


健康危害：本品为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。急性中毒：人吸入丙烯可引起意识丧失，当浓度为15%时，需30分钟；24%时，需3分钟；35%～40%时，需20秒钟；40%以上时，仅需6秒钟，并引起呕吐。慢性影响：长期接触可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中。个别人胃肠道功能发生紊乱。








现场急救措施


·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。





危险性理化数据


外观与性状：无色、有烃类气味的气体。


熔点（℃）：-191.2，闪点（℃）：-108


沸点（℃）：-47.72，引燃温度（℃）：455


相对密度（水=1）：0.5，


相对蒸汽密度（空气=1）：1.48


爆炸极限：2%～11%





危险特性


易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合，与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。





危险性提示词





易燃！


易爆！








危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.ep.net.cn/ut/bz/txbz/Image47.gif" \* MERGEFORMATINET ���


           





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


丙烯


分子量：42.08


分子式：C3H6








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

