[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	文件类别
	化学用品安全管理程序
	文件编号： SA-007

	二阶文件
	
	生效日期： 2014-10-15

	
	
	版本：  A
	页次：1/3

	一、目的

1.1 为了加强公司化学危险物品申购，储存和使用管理。

1.2 预防火、爆炸及环境污染等灾害事故发生，制定本程序。
二、范围

此程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和使用管理及应急措施。
三、定义

3.1 化学危险物品：指中华人民共和国国家标准GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。

四、运作程序

4.1 化学危险物品作业者的教育：

4.1.1使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品的知识教育，并保留教育记录；

4.1.2新的化学危险物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。

4.2 化学危险物品的申购：

   4.2.1部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用；

4.2.2使用化学危险品的部门，须填写《申购单》经总经理核准后，由采购部统一安排采购；

4.2.3按上述程序申购的化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库。

4.3 化学危险品的储存：

4.3.1化学危险物品储存场所严禁烟火；

4.3.2化学危险物品必须室内存放，保持阴凉、干燥、通风；

4.3.3化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地，设专人管理；

4.3.4化学危险物品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应有安全距离，不得超量存放；

4.3.5化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品，不得在同一仓库存放:

a) 放射性物品不能与其他化学危险品同存一库；
b) 氧化剂不能与易燃易爆物品同存一库。

4.3.6储存化学危险物品的场所，须配备灭火设施，包括烟雾感应器等；

4.3.7作业场所不得储存危险化学品，对危险化学品的领用实行当天领取，当天使用。



	文件类别
	化学用品安全管理程序
	文件编号： SA-007

	二阶文件
	
	生效日期： 2014-10-15

	
	
	版本：  A
	页次：2/3

	4.4 危险品仓库的管理： 

4.4.1危险品仓库管理部门为货仓部； 

4.4.2危险品仓库管理部门职责：

a) 指定专人管理；
b) 防火、防泄露安全管理；
c) 化学危险物品存入与发放管理；
d) 废弃化学危险物品的处理。  

4.5 化学业危险物品的使用：

4.5.1使用化学危险物品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格用火管理制度；

4.5.2使用化学危险物品时根据需要配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等；

4.5.3盛装化学危险物品的容器要正确标识，检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生；

4.5.4盛装化学危险物品的容器，在使用后，须由指定协作单位回收，不得随意露天摆放，或将残余物随意倾倒
4.5.5使用后的废料不得随意倾倒，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收。

4.6 应急措施：

4.6.1火灾、爆炸
a)危险品仓库管理人员
i.   立即向公安消防机关报警；
ii. 将易燃物质搬离该场所，疏散人员；
iii. 将危险情况通知邻近单位和周围群众；
iv. 火势不大时，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火，控制火势。
b) 各部门使用储存场所使用人员：

i. 小规模火灾，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火；
ii. 将易燃物质搬离着火场所；
iii. 不能确信能扑灭火灾，要立即向公司消防机关报警。
4.6.2泄漏

a) 尽量减小漏出面积的扩散；
b) 液体要用抹布、拖布等拭去或用应急沙吸附，放在专门的容器中；


	文件类别
	化学用品安全管理程序
	文件编号： SA-007

	二阶文件
	
	生效日期： 2014-10-15

	
	
	版本：  A
	页次：3/3

	c)固体要收集到指定容器中；
d)隔断火源或热源；
e)大量泄漏时，要迅速报告；
f)作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。

五、附件

5.1《化学用品清单》
5.2《MSDS资料》


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]