[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

附表1-4 土建施工单位临时用电管理检查表
标段： 施工单位： 年 月 日
	序号
	考查内容
	检查方法
	检查要点
	存在问题
	

	1
	临时用电施
	检查临时用电施工组织设计
	及时编制、上报审批，变更时及时履行“编制、审核、批准”程序
	
	

	2
	外电防护
	检查现场
	现场高大设备与外电线路有足够的安全距离或有防护设施，并有醒目安全警告标志的，有避雷装置
	
	

	3
	临时用电设备
	检查现场
	临时用电设备电源线压接牢固，无私接乱拉、砸、轧、裸露破损现象，手持电动工具绝缘良好，各设备使用符合标准
	
	

	4
	配电箱、开关箱
	检查现场
	现场符合“三相五线制”和“三级配电两级保护”要求、采用“一机一闸一漏一箱”，配电箱、开关箱安装和箱内配置符合要求、选型合理、有标示，停用后断电加锁，有防雨防砸措施
	
	

	5
	临时用电设备验收
	检查临时用电验收表
	临时用电器材产品合格证齐全，线路敷设符合规定要求，及时组织验收，并签署意见
	
	

	6
	临时用电设备测试、调试过程的验收
	检查电气设备测试调试记录、临时用电接地电阻测试记录表
	及时组织施工现场电气设备接地电阻调试，对过程进行验收且记录齐全
	
	

	7
	临时用电设备运行、维修保养、巡视记录
	检查施工日志、相关运行、保养、巡视记录
	及时进行临时用电设备维修保养的、巡视，相关记录齐全，发现问题有整改措施并落实
	
	

	8
	现场照明灯具、线路布设等
	检查现场
	现场照明专用回路设置漏电保护器、灯具金属外壳有接零保护、室内线路及灯具安装高度低于2.5米符合规范要求，危险或潮湿按要求设置低压照明，现场有应急照明设备
	
	

	该分项应扣分：
	
	
	
	
	

	检查小组人员签字：
	项目负责人签字：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核得分填入附表1-01、4-01
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]