[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装修施工质量检查表——【天花吊顶】
	项目：                                                                                                                 填写日期：   年  月  日

	序号
	检查项目
	检查部位
	检查内容
	检查记录
	检查人
	检查日期
	备注

	1
	天花吊顶
	
	· 龙骨、吊杆、饰面板安装符合设计及规范要求，安装必须牢固，整体完好
· 饰面板表面平整洁净、色泽一致，吊顶无开裂、破损、翘曲、污垢等现象
· 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备，位置合理、美观套割尺寸准确、边缘整齐，与饰面板的交接应吻合、严密
· 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致，角缝吻合，表面平整，无翘曲、锤印,木质吊杆、龙骨顺直，无劈裂、变形
· 吊顶接缝宽窄应一致，吊顶不得漏设检修
· 吊顶施工按要求钻孔，防止造成渗漏
· 采用开孔器开灯位，开灯位时无切断主龙骨
· 吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式符合设计及规范要求
· 预埋件、连接件位置、数量及连接方法符合要求，无切断次龙骨
· 重型灯具及设备单独安装吊杆，无直接安装在龙骨上
· 自攻螺丝距板边一定距离，无造成板边崩损
· 各部件及五金做好防锈、防火、防腐处理
· 饰面板与主体结构预留3mm防开裂处理缝
· 窗帘盒按设计要求固定
	
	
	
	


填写说明：
1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]