[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装修施工质量检查表——【地面、墙身砖（石材）铺贴】
	项目：                        铺位号：                      施工单位：                                填写日期：   年  月  日

	序号
	检查项目
	检查部位
	检查内容
	检查记录
	检查人
	检查日期
	备注

	2
	地面、墙身砖（石材）铺贴
	
	· 排版合理、图案符合图纸要求、无明显大小头、翘曲
· 表面平整、洁净、图案清晰、色泽一致，相邻色差不明显
· 无泛碱、无裂缝、无缺棱掉角等缺陷
· 接缝平直、填缝连续、密实、平滑，宽度和深度一致，填 缝材料色泽一致，缝隙均匀
· 地面流水坡向正确、坡度符合设计要求，不倒泛水、无积水，与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏
· 粘贴牢固，无空鼓
· 孔洞应切割吻合，边缘整齐
· 墙裙、踢脚线表面干净、高度一致、与柱、墙面的结合牢固、表面顺直、出柱、墙厚度符合设计要求，均匀一致
· 阴阳角处搭接方式、非整砖不宜小于原砖的 1/3
· 插座、开关面板安装无骑砖缝
· 窗台石铺贴平整、水平，与窗边、墙体接缝严密，突出部位应符合设计要求
· 门槛石与室内木门套的关系：门套压门槛石
· 窗台石、门槛石切割整齐，无大小头，分块合理，收口美观
· 窗台石、门槛石无裂纹、无断裂、缺损等缺陷，无污染、划痕，泛碱现象
	
	
	
	


填写说明：
1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]