[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装修施工质量检查表——【木饰面、成品木门安装】
	项目：                       铺位号：                      施工单位：                                填写日期：   年  月  日

	序号
	检查项目
	检查部位
	检查内容
	检查记录
	检查人
	检查日期
	备注

	3
	木饰面、成品木门安装
	
	· 木饰面龙骨、衬板、边框安装牢固，面板粘结密实，无翘曲，拼缝、裁口整齐
· 木饰面表面应平整、干净、色泽均匀一致、无裂痕和缺损
· 木饰面板嵌缝应密实、平直，嵌填材料色泽一致
· 木饰面颜色、木纹对接自然、协调，花纹美观、无明显钉眼
· 木饰面阳角顺直，边口压条顺直、平整，接缝吻合，分缝均匀，拼缝整齐开缝深浅均匀一致
· 木门安装必须牢固，位置正确，开关灵活，关闭严密
· 木门表面平整、光洁、色泽一致，颜色、纹路一致，无明显色差
· 木门表面无划痕、缺损、磕伤、毛刺、锤印及修补色差、污染等
· 卫生间木门框下部应做防水构造
· 门开、关、锁灵活自如、平稳、无噪音；无倒翘、碰擦、异响，无自开、自关，无回弹现象，框与扇及扇与扇平行，无大小头
· 门框与门扇间应有防撞措施，门防撞密封条安装牢固、完好、平顺，无断裂、砂眼等缺陷
· 小五金配件（门锁、门吸、门铰、猫眼、门链等）齐全，安装牢固，位置准确，表面清洁，保护妥当无松脱、晃动、磨损、划伤、凹痕、锈迹等
· 合页槽深浅适宜，螺丝型号统一，螺丝头平或略低于五金面
	
	
	
	


填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]