[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装修施工质量检查表——【软包、硬包安装，墙纸、墙布裱糊】
	项目：                        铺位号：                      施工单位：                                填写日期：   年  月  日

	序号
	检查项目
	检查部位
	检查内容
	检查记录
	检查人
	检查日期
	备注

	4
	软包、硬包安装，墙纸、墙布裱糊
	
	· 软包、硬包的龙骨、衬板、边框安装牢固，无翘曲，拼缝应平直
· 软包、硬包表面应平整、干净，无凹凸不平及皱折，图案应清晰、无色差，不露基层、裁口整齐，
· 软包、硬包四周应绷压严密，整体协调美观
· 软包、硬包边框、压条平整、顺直，接缝吻合，分缝均匀，拼缝整齐
· 软包、硬包布面与压线条、踢脚线、电器盒等交接处应严密、顺直、无毛边，电器盒盖开洞处，切割尺寸应准确
· 墙纸、墙布裱糊工程基层处理符合要求，基层表面应平整、坚实、牢固、不得有粉化、起皮、裂缝和突出物，色泽应一致，有防潮要求的应进行防潮处理
· 墙纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴脱层、空鼓、翘边
· 拼缝严密，横平竖直，拼接处花纹图案吻合，不离缝、不搭接、不显拼缝、边缘平直整齐，1.0m正视无明显拼缝
· 墙纸、墙布表面应平整、色泽应一致、不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折、斑污、破损
· 墙纸、墙布边缘应平直整齐、不得有纸毛、 飞刺，斜视时应无胶痕
· 墙纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密
	
	
	
	


填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]