[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	项目：                        铺位号：                      施工单位：                                填写日期：   年  月  日

	序号
	检查项目
	检查部位
	检查内容
	检查记录
	检查人
	检查日期
	备注

	5
	涂料（乳胶漆）
	
	· 基层腻子应牢固、坚实、无粉化，表面清洁、无灰尘、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无石灰爆裂点、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物、无污染、杂物
· 基层应表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、方正、无缺棱掉角
· 乳胶漆应涂饰均匀、粘结牢固、颜色一致、表面平整、手感细腻、整洁无污染
· 乳胶漆无漏涂、无刷纹、不起皮、无流坠、无疙瘩、无砂眼、无反锈、不透底不变色、不咬色、无泛碱等现象
· 门、窗四周基层扇灰方正、无大小头，门、窗、踢脚线、开关插座、灯具、消防喷淋、风口等洁净
· 墙身、天花乳胶漆一致，无色差，分色线平直
· 涂层与其他装修的界面清晰，穿墙管、线盒等周边收口细腻、顺直，墙面开孔圆滑，死角位置扇灰圆滑无瑕疵
· 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰
· 腻子、涂料等工序施工前，采用 美纹纸对门窗、开关插座等部位作保护

	
	
	
	


填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]