[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装修施工质量检查表——【复合木地板、木地脚线安装】
	项目：                        铺位号：                      施工单位：                                填写日期：   年  月  日

	序号
	检查项目
	检查部位
	检查内容
	检查记录
	检查人
	检查日期
	备注

	6
	复合木地板、木地脚线安装
	
	· 复合木地板安装前，进行结合层的除尘处理（可使用吸尘器），以防止面层铺装后产生 起灰
· 木地板四周预留 8～10mm 的伸缩缝隙
· 复合木地板面层图案和颜色符合设计要求，图案清晰、颜色一致、色泽均匀、无色差
· 复合木地板面平整、干净、无裂痕、无划痕、无翘曲、无毛刺，地板切口整齐、平直
· 复合木地面层铺设牢固、平整、无松动，脚踩无起伏、不起拱，行走时无异响、无冒灰、排版无大小头
· 复合木地面板缝隙应宽窄应统一，接头位置应错开，表面应平整、干净
· 复合木地面层采用粘、钉工艺时，接缝应对齐，粘、钉应密实，缝隙宽度均匀一致，表面洁净、无溢胶现象
· 木地板安装时，做好对其他成品的保护措施
· 木地脚线安装牢固、顺直，与墙面平直、密实，接口处平直、严密、高度一致、无毛刺，踢脚线与地板面层颜色一致或协调
· 木地脚线安装无明显钉眼

	
	
	
	


填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]