[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装修施工质量检查表——【橱柜安装】
	项目：                        铺位号：                      施工单位：                                填写日期：   年  月  日

	序号
	检查项目
	检查部位
	检查内容
	检查记录
	检查人
	检查日期
	备注

	7
	橱柜安装
	
	· 橱柜安装必须牢固，水平、垂直方正，可见光面颜色一致，相邻柜身接触严密平整，柜身无晃动，柜板无崩边崩角、扭曲等现象
· 橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、顺畅，回位正确，无滞顿卡死的现象，无异响，抽屉有拉出限位装置，柜门有限位器 
· 柜门安装平直开关顺畅，门板缝隙大小均匀
· 橱柜台面平整光亮、洁净、色泽一致、不得有裂缝、翘曲及损坏；磨边圆滑美观，接缝平直紧密、打胶完好、手感平滑、无缺损、划痕、磕伤、污染等
· 台面石无裂纹、缺损、皱纹、白斑、花斑、麻点、砂眼、凹陷、色差、杂质
· 橱柜五金件（门铰链，滑轮，垃圾桶等）齐全、安装牢固，位置正确、使用功能正常，无松脱、晃动、磨损、划伤、锈迹等
· 前后设计有挡水装置，挡水线符合设计要求
· 排水位置合理，以通畅、对橱柜使用功能不影响，排水管径应和水嘴下水管相匹配
· 洗菜盆安装美观，无划痕、缺损、磕伤
· 烟管安装畅通不堵塞，接口处不漏烟

	
	
	
	


填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]