[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装修施工质量检查表——【电气安装】
	项目：                        铺位号：                      施工单位：                                填写日期：   年  月  日

	序号
	检查项目
	检查部位
	检查内容
	检查记录
	检查人
	检查日期
	备注

	9
	电气安装
	
	· 电器应安装完好，材料外观无破损，附件、备件齐全
· 金属电线保护管及接线盒外观无折扁和裂缝，管内无毛刺，管口应平整开关、插座、配电箱、门铃等安装应符合设计要求，位置正确、牢固、平整、无歪斜、无破损、无划伤、无污染等现象，周边无缝隙、收口美观
· 配电箱内回路划分符合设计要求，开关回路标识正确、齐全、清晰，断路器没有内陷，箱体接地良好
· 通电测试：漏电开关短路保护，过载保护动作可靠
· 配电箱无污染生锈，箱门开关顺畅、自如、关闭严密
· 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm，并列面板高低差小于2mm，垂直度小于2mm
· 灯具安装位置尺寸符合设计要求，安装必须牢固，横平竖直，使用功能正常
· 灯具及配件完整无破损、损伤、变形、涂层脱落、灯罩破裂，污染等缺陷
· 灯具安装时，墙身、天花涂料无污染

	
	
	
	


填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项
2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]