[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

地面电工安全风险控制

	地面电工共有6项工作任务，17项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源有12项， 三级危险源有0项。

	作业流程：准备工具器材→停电→检修→验收→试运行→清理现场

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	准备工具器材
	1、搬运、装卸时动作协调，互相照应。

2、注意路面，安全行走。
	1、人员动作协调，工具材料捆绑牢固。

2、路面清洁，无杂物、积水。
	1、搬运、装卸时伤人。

2、滑倒。
	2级

2级
	1、施工负责人现场检查。

2、注意力集中。

	停电
	1、确认验电笔正常。

2、按下停止按钮，控制手把打到零位。
	1、验电笔质量合格，并符合电压等级。

2、接触部位绝缘良好。

3、绝缘用具穿戴齐全。
	1、验电笔失效伤人。

2、触电伤人。
	1级

1级
	1、用前对验电笔进行检查。

2、严格按规程操作。

	检修
	1、高空作业系好安全带。

2、时刻注意周围人员安全，严禁上扔下抛。

3、专人负责停送电。

4、正确选择使用仪表。

5、多人工作时互相照应。
	1、高空作业精力集中，系好安全带。

2、高处无杂物，高空作业人员用具要捆牢。

3、操作前要验电。

4、正确使用仪表。

5、多人工作指定一人负责安全。
	1、高处坠落伤人。

2、物体下落伤人。

3、返送电伤人。

4、仪表使用错误伤人。

5、多人工作，配合不协调伤人。
	2级

2级

1级

1级

2级
	1、身体有病或饮酒，不得进行高空作业。

2、工作时注意力集中。

3、施工负责人现场检查。

4、管理人员现场检查。

	验收
	1、清理杂物，整理工具材料。

2、与设备转动部位保持安全距离。

3、躲开零部件可能飞溅方向。
	1、工作场所物品摆放整齐有序，地面干净。

2、不触摸设备运转部位。

3、旋转部件连接紧固。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、零部件脱落伤人。
	2级

2级

2级
	1、清扫工作地点，地面无积水、杂物。

2、转动部位加防护罩。

3、施工负责人现场检查。

	试运行
	1、操作准确。

2、与设备转动部位保持安全距离。

3、躲开零部件可能飞溅方向。
	1、集中精力，认真操作。

2、不触摸设备运转部位。

3、旋转部件连接紧固。
	1、触电。

2、设备刮伤。

3、零部件脱落伤人。
	1级

2级

2级
	1、使用合格的绝缘用品。

2、转动部位加防护罩。

3、施工负责人现场检查。

	清理现场
	1、看清路面，安全行走。

2、注意周围环境。
	1、工作场地无杂物。

2、工作场所必须清理干净。
	1、摔伤。

2、碰伤。
	2级

2级
	1、工作现场清理干净。

2、施工负责人现场检查。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]