[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

消防泵司机安全风险控制
	消防泵司机共有10项工作任务，25项危险源，其中一级危险源有1项，二级危险源有24项， 三级危险源有0项。

	作业流程：接班→盘泵→灌泵→开泵→开排水阀门→巡回检查→关排水阀门→停泵→清理卫生→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	接班
	1、清理杂物、整理备件。

2、时刻注意上方有无杂物。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、2m以上高处无杂物。
	1、走动摔伤。

2、物体下落伤人。
	2级

2级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。

2、清除高处杂物。

	盘泵
	1、用手盘动对轮。
	1、水泵转动灵活，无卡阻。
	1、设备刮伤。
	2级
	1、维护工每日检查维护。

	灌泵
	1、打开射流阀门灌泵。

2、站在设备旁边操作设备。
	1、缓慢均匀操作。

2、站姿周正，动作协调。
	1、设备伤人。

2、滑倒。
	2级

2级
	1、精力集中，动作协调。

2、用力均匀，动作平稳。

	开泵
	1、合上刀闸，按下启动按钮。

2、操作控制设备，观看仪表。
	1、操作手柄有良好的绝缘。

2、均匀用力，协调一致。
	1、漏电伤人。

2、碰伤。
	2级

2级
	1、维护工每日维护检查。

2、认准方向，精力集中。

	开排水阀门
	1、打开出水阀，观看仪表指示。

2、站在设备旁边操作设备。
	1、缓慢均匀操作。

2、站姿周正，动作协调。
	1、碰伤。

2、滑倒。
	2级

2级
	1、精力集中，动作协调。

2、用力均匀，动作平稳。

	巡回检查
	1、清理杂物、整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、时刻注意上方有无杂物。

4、躲开可能飞溅方向。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、2m以上高处无杂物。

4、运转部件连接紧固。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、零部件飞溅伤人。
	2级

2级

2级

2级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、转动部位安设保护装置。

3、清除高处杂物。

4、维护工每日维护检修。

	关排水阀门
	1、关闭出水阀，观看仪表指示。

2、站在设备旁边操作设备。
	1、缓慢均匀操作。

2、站姿周正，动作协调。
	1、碰伤。

2、滑倒。
	2级

2级
	1、精力集中，动作协调。

2、用力均匀，动作平稳。

	停泵
	1、按下停止按钮，拉开刀闸。

2、操作控制设备，观看仪表。
	1、操作手柄有良好的绝缘。

2、均匀用力，协调一致。
	1、漏电伤人。

2、碰伤。
	1级

2级
	1、维护工每日维护检查。

2、认准方向，精力集中。

	（续表）

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	清理卫生
	1、清理杂物、整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、时刻注意上方有无杂物。

4、躲开可能飞溅方向。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、2m以上高处无杂物。

4、运转部件连接紧固。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、零部件飞溅伤人。
	2级

2级

2级

2级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、转动部位安设保护装置。

3、清除高处杂物。

4、维护工每日维护检修。

	交班
	1、清理杂物、整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、时刻注意上方有无杂物。

4、躲开可能飞溅方向。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、2m以上高处无杂物。

4、运转部件连接紧固。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、零部件飞溅伤人。
	2级

2级

2级

2级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。

2、转动部位安设保护装置。

3、清除高处杂物。

4、维护工每日维护检修。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]