[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

司炉工安全风险控制
	司炉工共有10项工作任务，34项危险源，其中一级危险源有6项，二级危险源有28项， 三级危险源有0项。

	作业流程：接班→上水→烧炉→供汽→放灰→巡回检查→排污→停炉→清理卫生→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	接班
	1、清理地面工具、备件。

2、不要靠近设备转动部位。

3、检查高处有无杂物。

4、严禁靠近带电设备。
	1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。

2、严禁触摸设备转动部位，衣袖扎紧。

3、高处物件固定牢靠。

4、设备外壳接地良好。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、触电。
	2级

2级

2级

1级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护栏或护罩。

3、随时观察处理。

4、电工检测手柄绝缘。

	上水
	1、控制手把合到位，按下启动按钮。

2、操作启动设备。
	1、设备启动灵活。

2、用力均匀，动作协调。
	1、外壳漏电伤人。

2、碰伤。
	1级

2级
	1、维护工每日检查，杜绝外壳漏电。

2、精力集中，认真操作。

	烧炉
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、操作启动设备。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、不得触摸设备转动部位，衣袖扎紧。

3、用力均匀，动作协调。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、碰伤。
	2级

2级

2级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、转动部位安设护栏或护罩。

3、精力集中，认真操作。

	供汽
	1、清理杂物，整理备件。

2、操作启动设备。

3、开启配气阀时，穿戴劳保用品。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、用力均匀，动作协调。

3、身体没有裸露部位，劳保用品穿戴齐全。
	1、走动摔伤。

2、碰伤。

3、热水或蒸汽烧伤。
	2级

2级

2级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、精力集中，认真操作。

3、阀门不得跑水或蒸汽。

	放灰
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、时刻注意上方有无异常。
	1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。

2、不得触摸设备运转部位。

3、2m以上高处无杂物。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。
	2级

2级

2级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、转动部位安设保护装置。

3、清除高处杂物。

	巡回检查
	1、清理地面工具、备件。

2、不要靠近设备转动部位。

3、严禁靠近带电设备。

4、开启配气阀时，穿戴劳保用品。
	1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。

2、严禁触摸设备转动部位。

3、设备外壳接地良好。

4、劳保用品穿戴齐全。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、触电。

5、烧伤。
	2级

2级

2级

1级

2级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护栏或护罩。

3、随时观察处理。

4、电工检测手柄绝缘。

5、阀门不得跑水或蒸汽。

	（续表）

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	排污
	1、清理地面工具、备件。

2、不要靠近设备转动部位。

3、清理高处异物。
	1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。

2、严禁触摸设备转动部位。

3、穿戴整齐利落。

4、高处活动物件摆放稳定。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。


	2级

2级

2级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护栏或护罩。



	停炉
	1、清理地面工具、备件。

2、控制手把合到位，按停止按钮。
	1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。

2、设备启动灵活。
	1、走动摔伤。

2、外壳漏电伤人。
	2级

1级
	1、搞好现场管理。

2、维护工每日检查，杜绝外壳漏电。  

	清理卫生
	1、清理地面工具、备件。

2、不要靠近设备转动部位。

3、检查高处有无杂物。

4、严禁靠近带电设备。

5、开启配气阀时，穿戴劳保用品。
	1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。

2、严禁触摸设备转动部位，衣袖扎紧。

3、高处物件固定牢靠。

4、设备外壳接地良好。

5、劳保用品穿戴齐全。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、触电。

5、烧伤。
	2级

2级

2级

1级

2级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护栏或护罩。

3、随时观察处理。

4、电工检测手柄绝缘。

5、阀门不得跑水或蒸汽。

	交班
	1、清理地面工具、备件。

2、不要靠近设备转动部位。

3、检查高处有无杂物。

4、严禁靠近带电设备。
	1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。

2、严禁触摸设备转动部位。

3、高处物件固定牢靠。

4、设备外壳接地良好。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。

4、触电。
	2级

2级

2级

1级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护栏或护罩。

3、随时观察处理。

4、电工检测手柄绝缘。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]