[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

主通风机司机安全风险控制
	主通风机司机共有7项工作任务，18项危险源，其中一级危险源有11项，二级危险源有7项， 三级危险源有0项。

	作业流程：接班→盘车→调整风门→启动风机→巡回检查→清理卫生→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	接班
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、时刻注意上方有无异常物件坠落。
	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、2m以上高处无杂物。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、物体下落伤人。
	2级

1级

1级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、清除高处杂物。

	盘车
	1、用手握住把手取放工具。

2、手持工具盘动风机。
	1、取放工具必须平稳可靠。

2、盘车时必须站稳，工具别牢。
	1、工具磕手碰脚。

2、工具打滑伤人。
	2级

2级
	1、集中精力，取、放工具平稳可靠。

2、正确使用工具盘车。

	调整风门
	1、按下操作按钮。

2、检查钢丝绳是否合格。
	1、操作按钮不得漏电。

2、钢丝绳必须合格。
	1、触电。

2、钢丝绳伤人。
	1级

2级
	1、维护工定期上岗检查。

2、管理人员及班长、工长现场检查。

	启动风机
	1、穿戴绝缘用具操作高开。

2、与设备运转部位保持距离。
	1、操作高开必须穿戴合格绝缘用具。

2、不得触摸运转部位。
	1、漏电伤人。

2、设备刮伤。
	1级

1级
	1、不穿戴绝缘用具，严禁操作高开。

2、转动部位安设护罩或护栏。

	巡回检查
	1、清理杂物，整理备件。

2、时刻注意上面有无异常。

3、与设备运转部位保持距离。
	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、2m以上高处无杂物。

3、不得触摸运转部位。
	1、走动摔伤。

2、物体下落伤人。

3、设备刮伤。
	2级

1级

1级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、清除高处杂物。

3、转动部位安设护罩或护栏。

	清理卫生
	1、用手握住把手取放工具。

2、与设备运转部位保持距离。

3、时刻注意上方有无异常杂物坠落。
	1、取放工具必须平稳可靠。

2、不得触摸运转部位。

3、2m以上高处无杂物。
	1、工具伤人。

2、设备伤人。

3、物体下落伤人。
	2级

1级

1级
	1、集中精力，取、放工具平稳可靠。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、清除高处杂物。

	交班
	1、清理杂物，整理备件。

2、时刻注意上方有无异常杂物坠落。

3、与设备运转部位保持距离。
	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、2m以上高处无杂物。

3、不得触摸运转部位。
	1、走动摔伤。

2、物体下落伤人。

3、设备刮伤。
	2级

1级

1级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。

2、清除高处杂物。

3、转动部位安设护罩或护栏。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]