[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

主通风机机械维修工安全风险控制
	主通风机机械维修工共有6项工作任务，23项危险源，其中一级危险源有16项，二级危险源有7项， 三级危险源有0项。

	作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→设备检修→施工验收→清理现场→试车

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	准备备件工具
	1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。

2、注意路面，安全行走。
	1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。

2、路面清洁，无油腻及杂物。
	1、搬运、装卸时伤人。

2、滑倒或绊倒。
	1级

2级
	1、明确专人指挥。

2、清理地面。

	检查运行中设备
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、躲开可能飞溅方向。

4、检查高处有无杂物。
	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、运转部件连接紧固。

4、2m以上高处无杂物。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、零部件飞溅伤人。

4、物体下落伤人。
	2级

1级

1级

1级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、机修工每日维护检修。

	设备检修
	1、注意尖锐工具。

2、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场。

3、注意观察，戴帆布手套。

4、检查台阶和平台，站稳。

5、盘车时使用专用工具，衣袖扎紧。

6、注意路面情况。

7、人员撤离，清点人数。

8、先检查管路阀门。
	1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。

2、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。

3、手套戴好，触摸部位无锐刺。

4、台阶、平台无油污，踩稳靠实。

5、劳保用品齐全，衣着利落，用专用工具。

6、路面清洁，无油腻、杂物。

7、人员全部撤到安全地点，钢丝绳无断丝。

8、人员撤出风道，核对无误。

9、管路阀门紧固严密。
	1、工具碰伤。

2、起吊作业伤人。

3、设备部件锐角划伤。

4、登高坠落。

5、盘车伤人。

6、滑倒或绊倒伤人。

7、钢丝绳打伤人。

8、叶片伤人。

9、压力油伤人。
	2级

1级

1级

1级

1级

2级

1级

1级

1级
	1、施工负责人现场监督。

2、管理人员跟踪检查。

3、强化自保、互保、联保意识。

4、钢丝绳两侧加栅栏、挂警示牌

5、人员躲开可能喷射方向。



	施工验收
	1、清理杂物，整理备件。

2、与设备运转部位保持距离。

3、躲开可能飞溅方向。


	1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。

2、不得触摸运转部位。

3、运转部件连接紧固。


	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、零部件飞溅伤人。


	2级

1级

1级
	1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。

2、转动部位安设护罩或护栏。

3、维护工每日维护检修。

	清理现场
	1、注意尖锐工具。

2、清理高处杂物。

3、清理地面，整理备件。
	1、传递时手递手，严禁抛掷。

2、高处无杂物，传递时手递手。

3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。
	1、工具碰伤。

2、砸伤。

3、走动摔伤。
	2级

1级

2级
	1、锋利工具加护套。

2、强化自保、互保、联保意识。

3、司机负责监督。

	试车
	1、与设备运转部位保持距离。

2、躲开可能飞溅方向。
	1、不得触摸运转部位。

2、运转部件连接紧固。
	1、设备刮伤。

2、零部件飞溅伤人。
	1级

1级
	1、转动部位安设护罩或护栏。

2、维护工每日维护检修。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]