[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

变电所值班员安全风险控制

	变电所值班员共有6项工作任务，22项危险源，其中一级危险源有14项，二级危险源有8项， 三级危险源有0项。

	作业流程：接班→巡回检查→送电操作→停电操作→清理卫生→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	接班
	1、清理地面工具、备件。

2、注意台阶。

3、检查清理高处杂物。
	1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。

2、脚步踩实站稳，手扶牢支撑。

3、高处物件摆放稳定。
	1、走动摔伤。

2、登高坠落。

3、物体下落伤人。
	2级

1级

1级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护栏或护罩。

3、随时观察处理，高处物件固定牢靠。

	巡回检查
	1、清理地面工具、备件。

2、不要靠近设备转动部位。

3、严禁靠近带电设备。

4、注意台阶。

5、检查清理高处异物。
	1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。

2、严禁触摸设备转动部位。

3、严禁触及带电设备（保持安全距离）。

4、踩实站稳，手扶牢支撑。

5、高处活动物件摆放稳定。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、触电。

4、登高坠落。

5、物体下落伤人。
	2级

1级

1级

1级

1级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护栏或护罩。

3、带电设备加栅栏及警示。

4、副值班员监护。

5、随时观察处理，高处物件固定牢靠。

	送电操作
	1、先送隔离开关，再合断路器。

2、均匀缓慢。

3、工具清理彻底，正确传递、携带。
	1、戴好绝缘手套站在绝缘台上。

2、动作协调，合闸到位。

3、工具清理彻底，传递时手递手，携带时用布带系好。
	1、触电。

2、碰伤。

3、工具砸伤。


	1级

2级

2级


	1、一人监护，一人操作。

2、现场检查，观察仪表。

3、施工负责人监督。

	停电操作
	1、选择开关，戴好绝缘防护用品，先停断路器，再拉隔离开关。

2、均匀缓慢。

3、工具清理彻底，正确传递、携带。
	1、戴好绝缘手套站在绝缘台上，警示醒目。

2、动作协调，合闸到位。

3、工具清理彻底，传递时手递手，携带时用布带系好。
	1、触电。

2、碰伤。

3、工具砸伤。


	1级

2级

2级


	1、停送电操作前复述指令。

2、一人监护，一人操作。

3、现场检查，观察仪表。

4、施工负责人监督。

	清理卫生
	1、清理地面。

2、不要靠近设备转动部位。

3、严禁靠近带电设备。

4、注意台阶。

5、清理高处异物。
	1、地面清洁无油污、无杂物。

2、严禁触摸设备转动部位。

3、严禁触及带电设备（保持安全距离）。

4、脚步踩实站稳，手扶牢支撑。

5、高处物件固定牢靠。
	1、走动摔伤。

2、设备刮伤。

3、触电。

4、登高坠落。

5、物体下落伤人。
	2级

1级

1级

1级

1级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护栏或护罩。

3、带电设备加栅栏及警示。

4、副值班员监护。

5、随时观察处理。

	交班
	1、清理地面工具、备件。

2、注意台阶。

3、清理高处杂物。
	1、地面清洁无油污、无杂物。

2、脚步踩实站稳，手扶牢支撑。

3、高处物件固定牢靠。
	1、走动摔伤。

2、登高坠落。

3、物体下落伤人。
	2级

1级

1级
	1、搞好现场管理。

2、转动部位加护栏或护罩。

3、随时观察处理。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]