[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

xxxxxxx铝合金门窗工程
招标文件

招标编号：           
xxxxxx有限公司

2011年3月

目录

第一部分  投标须知

1、综合说明………………………………………………第2页
2、投标方…………………………………………………第3页
3、招标文件………………………………………………第3页
第二部分  投标文件

1、投标文件语言…………………………………………第4页
2、投标文件的形式及组成………………………………第4页
3、工程有关情况和投标内容编制说明…………………第5页
4、投标文件无效…………………………………………第9页
5、投标保证金……………………………………………第9页
6、投标书有效期…………………………………………第9页
7、投标文件的签署及规定………………………………第10页
8、投标文件递交…………………………………………第10页
9、投标文件的修改和撤回………………………………第10页
第三部分  合同条款…………………………………………第11页
第四部分  招标文件附件

附件一：投标函……………………………………………………..第22页   
附件二：投标报价表……………………………………………….第23页
附件三：单价分析表……………………………………………….第24页
附件四：门窗设计要求及配置…………………………………….第25页
第一部分   投标须知

1、综合说明

	招标人
	xxxxxx有限公司

	项目名称
	xxxxxx 工程

	工程地点
	
	资金来源
	自筹

	工程类别
	小高层住宅
	施工规模
	建筑面积约20万平方米

	招标内容
	xxxxxxxxxxxxxxxx铝合金门窗制作、安装工程

	招标方式
	邀请招标

	质量要求
	一次性验收合格或随主体工程

	招标范围
	门窗工程的图纸深化设计、材料采购、制作、运输、安装、施工、验收。

	投标单位资质等级
	门窗专业二级以上资质
	项目经理资质等级
	二级

	投标保证金
	5000元

	发标时间
	2013年  月  日
	地点
	 

	勘察现场时间
	不组织统一现场勘查

	招标答疑
	2013年 月 日上午 点
	地点
	 

	
	投标单位疑问内容以书面形式在以上时间前递交或传真至….

	标书送达时间
	2013年 月7日下午4 ：00前
	地点
	 

	投标截止时间
	2013年 月 日下午 4：00前；逾期送达的投标文件将不被接受。

	标书要求
	投标文件商务标部分和技术标部分分别成册。所有投标文件必须使用中文编制，正本一份，副本二份，商务标和技术标分开密封。标书不论是否中标均不退还。

	开标
	投标单位不参与现场开标

	投标有效期
	投标有效期45天，投标人在投标有效期内应接受甲方授予的招标范围内任何楼号的铝合金门窗工程，如投标单位在投标有效期内撤回投标文件、不接受甲方授予的标段或不能在规定时间内与甲方签订施工合同，投标保证金将不再退还。

	招标单位联系方式
	 


2、投标方

2.1、投标人资格

2.1.1具有建筑门窗工程专业承包二级资质

2.1.2本工程要求项目经理为二级以上资质

2.1.3投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例
2.2、投标委托
2.2.1如投标方代表不是法人代表,需持有《法人代表授权书》
2.3、投标费用

2.3.1 投标单位承担其现场勘察、编制投标文件、递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标方对上述费用不负任何责任。

3、招标文件

3.1、招标文件

3.1.1招标文件有招标文件总目录所列内容组成。投标方在收到招标文件后应及时对照目录进行核查，如因投标单位所领招标文件不全造成投标单位废标或不能中标，招标方不承担任何责任。

3.1.2投标方应详细阅读招标文件及图纸的全部内容。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标将被被拒绝。

3.2、招标文件的澄清

3.2.1投标答疑前如投标单位对招标文件有疑问应按招标须知综合说明要求提出。

3.2.2在招标单位统一组织招标答疑后如投标单位对招标文件内容仍有疑问或异议，请在投标截至日期前一个工作日将疑问以书面形式（需加盖公章）递交或传真至顺驰地产运营部。逾期招标方将不接收投标单位的任何疑问。
3.2.3对于投标单位的投标疑问，招标方以书面形式作出答复，答复内容发给所有取得同一招标文件的投标方。

3.3.招标文件的修改

3.3.1在2013年 月  日前，招标方无论出于自己的考虑，还是出于对招标方提出的答疑，均可对投标文件用补充文件的方式进行修改。

3.3.2对招标文件的修改，将以书面的形式通知已招标文件的每一投标方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3.3.3为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情延长投标的截至日期，并将此变更通知上述每一投标方。

第二部分  投标文件

1.投标文件的语言

1.1投标文件及与投标文件有关的往来信函和文件均使用中文。

2.投标文件的形式及组成

2.1投标书分为技术标书和商务标书，正本一份，副本二份。商务标和技术标分开密封。

2.2技术标书制作要求

技术标书应至少包括如下主要内容

◆详细的施工组织方案

a、工程概况；

b、施工方案，主要施工工艺；

c、验收标准；

d、质量管理结构及流程，质量隐患处理，质量保证措施；

e、材料采购验收；

f、主要机具情况；

g、安全措施；

h、环保措施；

i、施工措施及冬雨季施工措施；

j、工程验收检测；

k、门窗大样图、门窗剖面图、连接节点图、门窗工艺图和型材断面图等内容；

l、维修保养计划；

m、施工进度计划（包括制作及安装周期排出绝对工期即可）；

n、劳动力计划；

◆供货及安装周期说明。

◆类似工程实例。

◆售后服务承诺、免费保修期内维保内容及以后的维护保养计划等。

◆各种材料出厂合格证、准用证、质检部门出具的检验报告等有关证件。
2.3商务标书主要内容

（1）投标函（见附件一）；
（2）法人代表授权书；
（3）投标保证金收据复印件；

（4）对付款方式的接受能力和优惠承诺；

（5）对招标文件中拟签定合同文本的响应；

（6）营业执照（复印价加盖公司红章）；

（7）建筑门窗工程专业承包二级资质证书（复印价加盖公司红章）；

（8）本工程项目经理资质证书（复印件）；

（9）项目部组织架构及相应人员岗位证书、工作简历（复印件）；

（10）企业近三年度完成同类工程的情况、合同复印件及相应的质量等级证明；
（11）商务标书综合说明；

（12）报价表（格式见附件二、附件三）；
（13）投标书认为有必要的其他资料。
3、工程有关情况和投标内容编制说明

3.1门窗工程承包范围和内容

招标范围：门窗工程深化设计（方案已选定）、施工。包括门窗图样图的设计、原材料的采购、制作、运输、安装及最后通过验收。
招标要求：所有投标人针对已确定的方案进行施工投标。

本项目门窗工程招标依据招标文件、招标图纸与工程规范所示，本工程承包范围包括但不仅限于以下内容：

（1）接受工程现场。

（2）提供完整的门窗工程产品，包括施工图、设计调整、预算书、材料采购、运输、安装、工程计划管理、产品保护、样品和样板、试验与检测、保修与维护。

（3）与总承包单位及其它相关单位的联系协调工作及费用。

3.2工程现场

（1）建设单位与总承包单位提供的现场场地，中标者须根据勘察现场的结果自行制订相应必要措施并考虑相应费用。

（2）施工用水、用电由建设单位负责联系协调，但中标者须负责从指定的现场水、电口接管线及计量表具，承担自己施工用水、用电等所需费用，任何因现场水、电供应量不足而导致的额外补充水、电用量所需费用，均由中标者自行承担。 

（3）施工道路：

①本项目施工现场直接与现有施工道路联接。

②对于公共道路的使用，中标者在施工期间不得占用路面，不得擅自中断上述路段的交通，并应保证上述道路的全线通畅。

（4）投标者必须仔细察勘工程现场，熟悉施工现场及周围地形、交通道路情况，以获得一切可能影响合同价款的直接资料，如必须发生的费用应在报价内单列，一次包死。投标书中的报价将一律视为已包含并确认了所有现场条件及所有可能发生的异常情况的全部费用，以后不得再作调整。中标后也不得再以任何理由而提出额外付款或延长竣工日期等要求，对此类要求，建设单位与总包单位将不予以考虑。

（5）投标者被视为充分熟悉本招标项目建设地区的各种情况以及当地的气候条件、劳动力、当地的设施以及履行合同有关的一切其他情况。在投标以后，就此提出的任何调整报价而索取增付款项的要求，将一概不予考虑。

3.3工程要求

（1）工程质量要求：

①本项目工程质量随主体

②工程保修期一年。

③保修期限的计算是从工程验收合格之日起至上述规定的期限为止。

④保修范围及经济支出责任应在保修承诺中具体明确。

（2）工程工期要求：

①工程施工期以合同确定的工期为准。（具体开工日期结合总体施工进度确定）

②竣工日期奖严格控制，工期已包含节假日和恶劣天气的影响，以及除因主体工程延期和不可抗力以外的所有的特殊情况。

（3）工程材料要求：

施工用料、成品、半成品都必须符合规范和设计要求，并附有质保书和出厂合格证件。需测试的材料必须按规定测试，测试方案要得到建设单位、监理单位、设计单位、总承包单位和测试单位的认可。测试单位须有资质，测试费用需在总报价中包含。测试合格后才能使用。否则建设单位有权拒绝验收，由此造成的损失由中标者负责。本工程所有材料由中标者根据本招标文件、设计规定和技术要求进行采购、运输、保管和就位。

（4）工程施工管理要求：

①中标者应严格遵循已确认的施工技术方案，并应接受建设单位委托的监理单位对施工进度、质量、安全等方面管理。

②在投标书中承诺选定的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，无特殊情况且未经建设单位与监理单位同意，中标者不得借故调换和撤离，否则建设单位有权终止合同，中标者将承担由此引起的一切损失。

3.4报价要求及报价方式

（1）报价要求：

投标者的报价表必须打印，并由投标者盖章、汇总表还要加盖法人代表或授权代表印章或签名并填上日期。投标书内的投标总价必须与报价书中的总价相符。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额的合计不一致的，以单价金额合计为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（2）报价方式

①本工程合同为单价包死合同。投标者须自行考虑现场条件、人工、材料价格波动的风险，承包单价（除招标文件说明的以外）不会因人工、材料价格波动、汇率的变化等因素而调整。

②报价为综合单价，应包括深化设计费用、材料费、制作费、预埋件费、安装费、检测验收费、利润、税金以及其它认为应计的费用。

材料费：含厂价、运输费、装卸费、一切损耗、包装费、采购费、税金及其它费用。

制作安装费：含人工费、脚手架费、机械费、辅助材料费、管理费、暂设费、一切税金、保险、检验实验费、业主应抽检的复试费、施工损耗等各项利润及其他费用；最后清洗、竣工图及资料、安装工作所需要的一切费用全部包含在内。

③投标单位必须接收甲方授予的相应楼号的铝合金门窗工程，综合单价不因承揽面积而进行调整。如乙方因承揽面积问题调整综合单价，将做废标处理，投标保证金不再退还。

（3）门窗材料及配件报价要求

报价所用材料及配件要求见招标文件附件四

3.5建议付款方式
    以下付款方式为招标方建议付款方式，投标方必须对以下付款方式做出实质性的回应，且投标方可以提出更优惠的建议付款方式。

1、甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

A、门及窗框安装完成并经验收合格后，支付合同总价款的　30　%。

B、门及窗扇、玻璃安装完成并经验收合格后，支付合同总价款的30　%。

C、全部工程完工并经验收合格后，支付合同总价款的　20　%。

D、工程完工后 30 日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后7个工作日内付至合同结算款的　95　%。
E、余款5 %作为保修金，若乙方无违约行为，甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并办理保修终结手续后向乙方无息结清。
2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。

3、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款时，乙方须提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供国内有效的等值发票的，甲方有权拒绝付款。

3.6投标内容填写说明

以下内容必须加盖公司公章、法人代表或授权委托人签字盖章。

（1）投标函；

（2）法人代表授权委托书；

（3）投标报价书；  

（4）承诺与优惠；

（5）对付款方式的接收能力和优惠承诺；
（6）对招标文件中拟签定合同文本的响应；
（7）商务标书综合说明；

（8）报价表。
4、开标时出现下列情形之一，投标文件无效

  4.1投标文件未按规定密封，或密封处未加盖企业公章或投标专用章及法人代表或委托代理人印签的；
4.2投标文件未加盖企业公章或投标专用章及法定代表人或委托代理人印签的；

4.3投标文件逾期送达的；

4.4未提供法人代表证明或法人委托书的；

4.5投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.6投标方未按照招标文件的要求提供投标保证金的； 

5.投标保证金

  5.1作为投标文件的一部份，投标者应提供保证金5000元。
  5.2保证金为现金。保证金必须于领取招标文件前缴纳。

5.3对于未能按要求提交投标保证金的投标单位，将被视为不响应投标而拒绝其参加投标。

5.4未中标单位的投标保证金在投标有效期满后3个工作日内无息返还。

5.5中标单位的投标保证金将在签订合同后无息返还。

5.6发生下列情况之一，投标保证金将被没收；

（1） 投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

（2） 中标单位有选择的承揽施工内容或拒绝接收甲方给予的招标范围的施工内容；

（3） 以报价由误或承揽面积变动等理由要求调整投标综合单价；

（4） 中标单位未能在规定期限内签订合同；

（5） 贿赂招标单位人员或与其它单位串标。

6．投标书的有效期

6.1在开标时间之后（招标方推迟时顺延）送达的投标书，视为无效。

6.2中标者的标书有效期至完成本招标文件规定的工程承包范围的全部施工内容并通过竣工验收和办理工程结算后截止。

6.3未中标的标书有效期为发标后45天。

6.4有效期内任何人无权变动任何一份投标书内容，除本招标文件另有规定外。

6.5在投标书有效期内，任何投标文件不得撤回，否则将导致投标保证金被没收。

7．投标文件的签署及规定
7.1投标应填写全称，同时加盖印章。

7.2投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

7.3投标文件的正本必须打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。

7.4投标文件不得涂改和增删，如有修改漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。
8、投标文件的递交

8.1．投标文件的密封及标记

8.1.1投标文件应按技术标书和商务标书分别单独装袋密封。

8.1.2如果投标方未按上述要求密封及标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

8.2投标截止时间及投标文件递交地点

8.2.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点。

8.2.2招标方推迟投标截止时间时，将以书面（或传真）的形式，通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止期约束。

8.2.3招标方对投标文件在投递过程中的遗失或损坏不负责任。

8.2.4在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

9、投标文件的修改和撤回
9.1投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方者，招标方可以予以接受。但不退还投标文件。

9.2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件”和“开标时启封”字样。

9.3撤回投标应以书面（或传真）的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标方或邮电到达日为准。
第三部分  合同文本
铝合金门窗制作及安装合同

合同名称： xxxxxx 住宅项目铝合金门窗制作及安装 
项目名称： xxxxxx 住宅项目                     
发包方（甲方）： xxxxxx有限公司                 

承包方（乙方）：                                        
签约地点：                                      
签订日期：             年         月          日
xxxxxx 住宅项目铝合金门窗

制作及安装合同
发包方（甲方）：xxxxxx有限公司              
承包方（乙方）：                                 
   根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，甲方就 xxxxxx 住宅项目的铝合金门窗  制作及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 

第一条  合同内容
xxxxxx  的铝合金门窗（含纱窗）制作、安装。

第二条  承包范围
xxxxxx 住宅项目的铝合金门窗（含纱窗）的深化设计、加工、制作、运输至工地、安装、检测、验收等全部施工内容。

第三条  承包方式

1、本合同约定综合单价，包括材料费、制作费、运输费、安装费、试验费、维修费用、利润及税金等全部内容，为制作、运输到现场、安装并达到验收要求的包干价格。

2、采取本合同约定的标准，包工包料、包质量、包验收（通过甲方验收）、包制作安装、包工期、包风险、包售后服务等承包方式，按照甲方确认的设计施工图、材料，承包 xxxxxx 住宅项目的铝合金门窗 的制作及安装。

3、结算方法：数量以甲乙双方合同范围内实际发生的工程量为准，单价按合同约定的包干单价执行。

第四条  工期

1、本合同签订后，在 2011 年    月    日之前，乙方进场安装，于     年

   月    日前完成安装并经验收合格。
2、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可调整，以此确定竣工日期。

第五条  合同总价款及付款方式

（一）合同总价款：

本合同暂定总价款为人民币            元，大写人民币                  

         。
（二）付款方式：

1、甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

（1） 门及窗框安装完成并经验收合格后，支付合同总价款的　30　%。

（2） 门及窗扇、玻璃安装完成并经验收合格后，支付合同总价款的30　%。

（3） 全部工程完工并经验收合格后，支付合同总价款的　20　%。

（4） 工程完工后 30 日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后　7　个工作日内付至合同结算款的　95　%。
（5） 余款5 %作为保修金，若乙方无违约行为，甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并办理保修终结手续后向乙方无息结清。
2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。

3、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款时，乙方须提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供国内有效的等值发票的，甲方有权拒绝付款。

第六条  质量要求及验收

（一）质量要求

1、 质量要求：

· 型材选用说明：采用断桥铝合金型材， 粉末静电喷涂，颜色为ALT0871-3灰砂纹。型材的具体规格、壁厚等以甲方提供的图纸为准，施工中厚度不得低于附表要求。

· 玻璃说明：玻璃采用两层中空Low-e玻璃（5+9+5），玻璃原片采用     ，具体要求，以图纸为准。

· 五金说明：五金、胶条选用国产的优质五金配件，其中开启框扇用三元乙丙胶条、固定窗及压线用改性PVC胶条，配件具体样式、颜色以招标方封样为准。

a、 平开门、推拉门：采用何种五金件以甲方研发设计的要求为准；

b、 平开窗、推拉窗：采用何种五金件以甲方研发设计的要求为准；

· 与墙体连接处密缝采用弹性连接材料发泡剂、中性硅酮密封胶。
· 隐形纱窗样式以甲方封样为准，纱窗颜色与门窗型材颜色一致。
· 其它配件均应符合国家规范要求及行业标准。
2、 其他要求：乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并满足整个系统要求的功能。该产品的制造与安装应符合国家颁布的该产品的制造与安装安全规范、技术条件。

（二）验收

1、 工程验收必须以合同约定的质量要求、材料品牌、规格、型号、施工图纸及有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2、 验收中如发现不合格需返工或修补的部分，乙方应及时进行整改，在规定期限内完成。经验收合格后再进行移交。由此发生的费用由乙方承担；
3、 竣工工程验收以国家规定的施工验收规范质量检验标准为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供增减工程变更的有关手续和中间交工验收纪录、隐蔽验收工程纪录、所有材料及设备合格证书产地证明等有关材料、所有安装工程的竣工图纸；

4、 双方应及时办理工程检查验收手续，分项工程完成后乙方应及时向监理单位报验，由监理单位组织甲方、乙方共同验收，并办理验收手续；

5、 工程验收合格后，乙方负责按工程竣工资料归档要求，以郑州市建筑工程质量监督站对技术资料的要求为准，把有关资料送交甲方。

6、 如果在验收中产生纠纷，由 郑州 市技术质量监督部门检验。
第七条  工程保修

1、本工程的保修期为 壹 年，自通过甲方验收之日起计。保修期内若有施工质量问题，乙方必须在接到通知后的 24 个小时内派员维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；否则，乙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

第八条  双方责任

（1） 甲方责任
1、 遵守法律、法规和规章：甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任；

2、 甲方委派        为现场代表，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，负责解决施工过程遇到的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。
3、 甲方应提供乙方所需工程建筑图、说明书、建筑平面图、变更图及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工的有效依据；

4、 甲方协调乙方与土建单位施工配合问题，并督促工程进度；

5、 签定合同时，甲方向乙方提供建筑施工图、变更通知及相关材料1套。

6、 甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

7、 甲方指定的分格或要求应在乙方生产前7日内以书面形式通知乙方，乙方开始生产后甲方如要求变更尺寸和分格，损失由甲方承担。
8、 甲方对进场材料及施工成品、半成品达不到标准要求，有权责令乙方调换。
（2） 乙方责任

1、 遵守法律、法规和规章：乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任；

2、 乙方委派         为现场代表，并须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意。
3、 乙方在合同签定后5天内，向甲方提供门窗深化设计图，经甲方审核同意后，由乙方盖章后，一式伍份提交甲方。
4、 乙方应服从甲方和监理单位的管理，需密切配合总包单位施工，遵守工地的有关规定；严格实行工序开工前向监理报验制度；

5、 本工程监理单位：                              

6、 乙方应按甲方提供的图纸进行产品设计，确保工程质量；并保证使用本工程的产品符合国家现行标准；

5、乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方不支付乙方所发生的任何费用；

6、按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，在现场施工中对安全负全责，发生安全事故与甲方及总包单位无关，一切责任由乙方承担；做到文明施工，工完料清、场清；乙方做好半成品保护工作；

7、做好各项质量自检记录，参加竣工验收，编制工程结算；

8、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排；

9、依据规范要求，负责组织工程验收及铝合金门窗检测，检测费由乙方自理；

10、根据施工验收规范及甲方要求，及时向甲方和总包单位提供该分项技术资料。
11、单玻、双玻部位需乙方会同甲方研发部依据销售合同中的交工标准核实。
第九条  违约责任

1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、甲方未按本合同约定付款，每逾期一天，甲方按应付而未付金额的 1 ‰向乙方支付违约金。
3、若乙方未能按本合同约定供货或通过验收的，视为乙方违约，每逾期一天，按本合同暂定总价款的 1 ‰向甲方计支付违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
4、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收。乙方应在五天内无偿更换，因此造成逾期交货的，按逾期交货条款承担违约责任。

5、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成逾期的，按逾期交货或逾期通过验收条款承担违约责任。
6、乙方违约的，甲方有权解除合同，乙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场。

第十条 转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条  合同的终止和解除
（一）有下列情形之一的，合同权利义务终止：
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务而终止；

4、法律法规规定终止的其他情形。

（二）因违约而终止本合同：
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、守约方依据本款规定解除本合同，并不影响其追究违约方的违约责任的权利。

4、甲方依据本款第1项的规定解除本合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式寻求救济（例如寻找本合同之外的第三方履行本合同项下的义务），乙方应承担甲方因此而发生的费用。

第十二条  保密条款

1、未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、一方泄密导致合同其他方遭受损失的，泄密方应按本合同总价款的20%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十三条  不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
第十四条  适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十五条  争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十六条  其它
1、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。
2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3、本合同一式 捌 份，甲方 伍 份，乙方 叁 份，均具同等法律效力。
4、本合同及其补充协议自双方签字盖章之日起生效，并在保修期限届满结清余款之日起自行终止。

5、其他约定：  无                                                                              

（本页无正文）
甲方：                               乙方：                          

地址：                               地址：
法定代表人                         法定代表人

（或授权签约人）：                 （或授权签约人）：
联系电话：                         联系电话：

银行帐号：　　　　　　　　　　　　 银行帐号：
第四部分  附件
附件一：
投  标  函
致： xxxxxx有限公司（招标人）
经详细研究你们的招标文件，我们决定参加该项目投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：
1、我方授权                 （姓名、职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。
2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供铝合金门窗的深化设计、材料采购、加工、运输、安装、检测、验收等相关内容，报价为人民币（大写）        
              万元（RMB              万元）。（明细见“投标报价表”）
3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成中标、安装、验收等义务。
4、我们同意按招标文件中的规定投标有效期截止前一直对我方具有约束力，且随时可按此投标书中标。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
5、我们愿提供招标人在招标文件中要求的所有文件资料。
6、我们愿意按招标文件中的规定交纳五仟元的投标保证金。
7、我们承认你们有决定中标者的权力，承认并理解低报价是中标依据，但不是唯一标准（或依据）。
8、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
9、在正式合同签订前，本招标文件及投标的相关文件与正式合同具有同等效力。
10、我们愿按投标文件及合同法相关内容履行自己的全部责任。
投标人：（盖章）
授权委托人（或法人代表）签章：
投标人地址：                     
日   期：      年     月     日

附件二：

[image: image1.emf]序号 项目 单位  面积

综合单价

（元）

合价

（元）

备注

1 中空平开窗 平方米

2 中空推拉窗 平方米

3 中空平开门 平方米

4 中空推拉门 平方米

5 钢化玻璃面积 平方米

6 隐形纱扇 平方米

7 普通纱扇 平方米

小写

大写

注：

投标单位（签章）：

法人或委托代理人（签章）：

投标日期：

4、投标单位不能以承揽面积变动要求调整综合单价。

xxxxxxxxxx铝合金门窗投标报价表

3、上表“备注”一栏中如有关内容与“门窗设计说明”不一致处，以“门窗设计说明”为准。

2、上表中数量由门窗小样图计算得来，具体量以实际施工结算为准。

1、单价包含内容详见招标文件规定。

合计


附件三：
XXXXXXXXXXX铝门窗单价分析表

窗型：                        

	材料名称
	品牌
	规格型号
	单位
	平米含量
	单价
	合价
	备注

	型材
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃
	
	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	加工费
	
	
	
	
	
	
	

	安装费
	
	
	
	
	
	
	

	管理费
	
	
	
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	
	
	
	

	税金
	
	
	
	
	
	
	

	单方造价
	
	
	
	
	
	
	


注：以上列项仅供参考，投标单位应根据招标文件要求将全部费用包括在单价分析表内，投标单位未列项内容视为已将费用考虑在其它项目内，中标单位不能以单价分析表中不包括某项为由要求调整价格或不承担招标文件中要求投标方考虑的费用。
投标单位：                     
投标日期：                     
附件四：
门窗设计要求及配置：

1、 门窗框料规格以型材配置表为准，五金配件胶条配置见配件详表；

2、 平开窗活动扇配隐形纱扇（见封样），推拉窗配普通纱扇（白色尼龙窗纱）；

3、 窗玻璃大于1.5平方米外侧钢化，所有门扇玻璃（门上亮子除外）应为双面钢化，玻璃规格为5（外）+9+5（内）；

4、 除飘窗外窗台距室内楼面低于500的应内侧钢化；

5、 门窗立面图均应按照从外向内看的立面来表示;

6、 门窗尺寸均为粉刷前洞口尺寸,准确尺寸应以实际现场尺寸为准,尺寸误差应在施工规范允许的范围;

7、 门窗框料与墙体间密封胶色彩应经甲方和监理认可,打密封胶时墙基面应是面砖或水泥砂浆基面,不应先刷涂料或腻子膏后打胶;

8、 所有门窗图应由各门窗厂家重新深化设计,设计时应对门窗的抗风压等性能及尺寸进行复核;

9、 凡对称的门窗,可能会造成门窗轴位置不同时,应明确立面图是单元西户,东户与此对称;

10、 普通门窗立墙中，飘窗窗框距外挑板外沿70宽，侧窗窗框距外挑板外沿50宽，门窗图纸尺寸应为门窗框料中心线；

11、 所在洞口为面砖处墙面时，面砖应与门窗框料相交，外窗台处面砖粘贴后不应高过门窗底框框料底部，其他处面砖覆盖框料不得超过5厚； 

12、 门窗图应标明位置、窗台高度，钢化部分，转折度等相关说明；

13、 本次的门窗图只作风格形式参考，不做施工依据；

14、 凡采用的钢化玻璃施工时应有“钢化”字样。

[image: image2.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]_1383224087.xls
Sheet1

		xxxxxxxxxx铝合金门窗投标报价表

		序号		项目		单位		面积		综合单价
（元）		合价
（元）		备注

		1		中空平开窗		平方米

		2		中空推拉窗		平方米

		3		中空平开门		平方米

		4		中空推拉门		平方米

		5		钢化玻璃面积		平方米

		6		隐形纱扇		平方米

		7		普通纱扇		平方米

		合计				小写

						大写

		注：		1、单价包含内容详见招标文件规定。

				2、上表中数量由门窗小样图计算得来，具体量以实际施工结算为准。

				3、上表“备注”一栏中如有关内容与“门窗设计说明”不一致处，以“门窗设计说明”为准。

				4、投标单位不能以承揽面积变动要求调整综合单价。

								投标单位（签章）：

								法人或委托代理人（签章）：

								投标日期：






