[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

编号：

 酒泉卫星发射中心生活基地门窗工程 
招

标

文

件

招标单位（盖章）
日期：  2014 年   月       日

第1章 投标须知及投标须知前附表

1、 投标须知前附表

	项目
	条款号
	内  容
	说明与要求

	1 
	1.1
	工程名称
	 酒泉卫星发射中心生活基地

	2
	1.1
	施工安装地点
	

	3
	1.1
	数量
	详见附施工图表(一) 

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	一次性验收合格，质量符合现行国家标准。

	6
	1.1
	工期要求
	投标单位必须承诺与土建、安装、装修施工进度同步配合。

	7
	1.1
	资金来源
	自筹

	8
	1.2
	招标范围
	本工程（附施工图表一，内容范围）供货、安装、调试、检测、维保、服务。

	9
	16
	工程报价方式
	固定价格报价

	10 
	12
	投标有效期
	为：   日历天（从投标截止之日起）

	11
	13.1
	投标保证金额
	伍万元人民币

递交时间：2014年   月   日   时

递交方式：在领取招标文件时以现金方式递交至招标单位财务人员，不按该方式递交的投标保证金无效。

	12
	14.1
	踏勘现场

及答疑时间
	投标单位自行踏勘，招标单位配合。

提交疑问材料时间：2014年  月  日  时

领取答疑材料时间：2014年  月  日  时

答疑地点：

	13
	19.1
	投标文件份数
	壹份正本， 贰 份副本

	14
	20
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：           
地点：

时    间：2014年  月   日  时

	15
	23
	开标
	开标时间：2014年  月   日  时 
地    点：

	16
	34
	履约担保金额
	投标人提供的履约担保金额为合同价款的 5%。


二、投标须知

（一）总  则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2招标范围：见投标须知前附表第8项。

1.3现场条件：土建施工单位         楼主体结构施工巳验收，具备第一阶段施工条件。
1.4按照《招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用

  邀请  招标方式，择优选定供货安装施工单位。

2、投标人资格要求

投标人资格：

 具有建筑门窗工程施工叁级企业资质，通过ISO9001质量体系认证单位，独力法人资格，安全生产许可证。
3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容

第一章：投标须知及投标须知前附表
第二章：门窗工程技术要求
第三章：投标文件表式
第四章：合同主要条款
第五章：图纸、生产安装技术资料及附件

4.2除上述内容外招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于2天内以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。

5.2投标人对招标人提出的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标文件的修改
6.1投标截止时间 2天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2为使投标人在编制投标文件时，将补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

7、检查招标文件

投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。
8、投标文件应包括下列部分：
(1) 投标书、投标货物一览表、投标价格表。
(2) 投标资格证明文件。包括授权委托书、 企业的营业执照复印件、设备安装资质证书复印件、近两年来业绩证明材料。 

(3) 货物认可的品质检验合格证明文件。
(4) 负责这项工程的主要管理人员、工程师简历及拟派施工队伍情况及项目经理情况。
（5）针对本项目工程的施工组织设计 
（6）针对本工程提出施工的重点难点，对外铝合金窗容易产生渗漏、成品保护等方面的通病、要有具体的措施，并提出合理化建议。

（7）按照图纸要求按比例制作1000mm左右铝合金组合窗小样或已制作好的成品样窗。

（8）投标人在投标书中要有铝合金门窗安装与室外装饰(分饰面砖、涂料两种材料的窗与墙体预留间距问题)、室内装饰的施工节点大样的深化图，对安装铝合金窗所需配件的要求，并符合国家有关规定。

（9）针对本工程项目请按照自身实际情况提出具体的优惠措施。 
9、招标文件的表式

招标文件提供的文件格式（第三章）投标人必须使用。如果招标人提供的表式不够完整，可作适当修正或按同样格式进行扩展，也可以增加表式。

10、投标文件的制作要求
投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11、投标文件的修改
全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。

12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知规定的时间内有效。

13、投标保证金

13.1投标单位投标时须按投标须知要求的投标保证金金额在前附表第11项规定的时间及方式要求提供。超过期限的作为自动放弃投标，未按要求的方式提交的投标保证金无效。
13.2未中标人的投标保证金在其定标后当场退还。
13.3中标人的投标保证金在签订施工合同后，予以退还（无息）。

13.4投标人出现下列情况，经招标人核实后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人无正当理由拒绝签订合同。

（3）投标单位提供的资料与实际不符（弄虚作假）的，将取消其中标资格，由此而造成的一切责任和损失由该投标单位自负；中标资格被取消后，新的中标单位按原评标的名次依次替补。

14、踏勘现场及答疑 
14.1投标人可对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2投标人必须按前附表12项规定的时间之前提交答疑材料。

（四）投标报价

15、投标报价
15.1 投标人分别人工、材料、机械、脚手、综合间接费、利润、税金费用(详见综合单价费用分解表) 。
15.2投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。投标人必须按照此招标文件中所规定的工作范围的要求进行报价。 
15.3投标报价中必须在投标书中分别写明：所有提供设备及主要部件的型号、规格、原产地、单价等、交货到如皋卸工地现场价及包括包装费、运输、吊装卸费、成品保护费、等费用合计在内的投标综合单价，并由经正式授权的代表签署。
15.4投标者须在投标书中分别列明所有装置的供货、安装及调试验收过程中所需之全部综合费用。
16、投标报价方式
本工程中标价为一次闭口包净综合单价。投标单位报价时应充分考虑市场风险和国家政策性风险系数。在合同履行过程中，除确因工程需要导致安装变更外，招标人不再调整单价。
17、投标报价编制
17.1投标报价应能包括完成本次招标范围内全部工作内容所需的所有费用。其中包括主材辅料、机械设备、运输、保险、安装、五金配件材料、半成品成品保护、深化设计专利、调试、检测、验收、二年的维保费用、利润、税金及政策性文件规定的各项应有的费用。
18、其它
18.1在投标文件特殊条款承诺表中请自报供货周期。
18.2在投标文件特殊条款承诺表中请自报售后服务承诺。
（五）投标文件密封和递交
19、投标文件的密封与标志

19.1投标人应准备 叁份完整的投标文件，其中正本 壹份、副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

19.2投标人应将“一正两副”共叁份完整的投标文件分技术标和商务标分别密封。商务标中含第三章投标文件表式中《施工组织设计书》、《投标价格表》两项内容，其余均放入技术标，封袋上应标明招标人名称、工程名称、投标人名称。
19.3所有的投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖企业法人印章和企业法定代表人印章。

19.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

19.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
20、投标截止时间

投标人须在前附表第14项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

21、投标文件的修改和撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。   
（六）开标、评标、定标

22、评标方法

本工程评标办法采用下列方式：

综合计分评标办法，招标人主要考虑价格、品牌、性能、实用、科学、环保、节能、优惠条件等因素，具体评标办法由评审人员在开标前商定后公布。
23、开标

招标人按投标须知前附表第15项所规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

24、对参加投标的投标单位有异议的，须在商务标开标前以书面形式提出，在拆封商务标函后提出异议的，招标人将不予理睬。
25、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

26、无效投标文件

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

26.1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

26.2、未按招标文件要求提供投标保证金的； 

26.3、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

26.4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

26.5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

26.6、除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

26.7、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.8、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

26.9、明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

26.10、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.11、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 

26.12、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 

26.13、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
    26.14、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

26.15、组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。
27、评标、定标

评标、定标方法；根据招标范围内容，采用综合计分评标结果，考虑各方面因素的内部评定方法。各投标人有效报价中的合理报价优胜者为第一商谈合同签订单位。
28、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

  29、投标文件如果遗漏招标文件指定的工程项目，视为该项单价已含在其他子目项内，不做调整。

30、投标文件改变招标文件规定的各种税金或者行政规费的标准或者遗漏相关内容的按照招标文件规定的计税、计费标准进行修正。

    31、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：

（一）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准 ；（二）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（三）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

32、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
（七）合同的授予

33、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起2日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；同时签订廉政建设责任书；招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34、本次招标项目的履约担保金由招标单位在所有调试验收合格后付款。如果中标单位在履行合同过程中出现违约情况，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其履约担保金，给招标人造成损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
（八）安装、验收
35、安装、调试
35.1在合同预约的开工日期前，中标单位应按标准对现场进行土建勘测，确认施工条件，提供咨询服务和提出整改要求，同时与委托方商定具体开工和竣工日期并签订《开工报告、施工联系单、竣工报告》。
　　35.2 铝合金门窗材料到现场后，中标单位必须和招标人的工地代表及监理共同检查，验检产品合格证明、质量检测报告，对照样品规格确保施工前的供货质量。
35.3安装方在安装中必须承担下列工作：
(1)负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作。
(2)按照国家有关技术规范和标准、完成产品安装。
(3) 按照国家有关技术规范和标准、完成产品调试。　　
(4) 严格遵守施工现场的有关规章制度。
(5)出席现场施工协调会，落实协调会议的工作要求。
36、验收
投标单位应在投标文件中提供一份施工方案（施工组织设计）及验收大纲，在招标人确认后作为投标人验收的依据；同时供方需提供成品质保书、售后服务承诺书等书面资料。在产品安装和调试结束之后，由安装人应通知有关单位管理责任人对产品进行全面验收，必要时做淋水试验，抽样检测：施工前期过程中由监理抽样，经建筑质量有关部门检测，如产品不符合设计要求的，不按国家规范技术要求标准施工的立即整顿纠正返工，不合格产品不得交工验收。以此产生的经济损失由责任方承担。对安装完毕的产品投标人应申请组织有关单位负责人员进行全面质量验收，验收合格之后出具产品质量验收报告。

第2章 断桥铝合金门窗工程技术要求

1、提供二次设计图纸并经设计院、节能办、施工图审查中心认可。

2、材料要求：（规格、型号详见各单位工程门窗表备注要求）
（1）型材采用浙江“栋梁”粉末喷涂料型材或万象型材，颜色按照设计院提供的色卡，平开（固定）门窗采用60系列（带纱窗料），推拉门窗采用88系列。

（2）玻璃采用华尔润牌6+12A+6(mm) LOW-E玻璃。

（3）五金配件：采用“国强”、江阴“鼎众”品牌。

（4）密封条：橡皮条采用“思一佳”、 江阴“鼎众”品牌。

    （5）毛条采用“窗友”品牌(硅胶)。

（6）发泡剂：采用 “永固”、“永塑”品牌。

3、铝合金门窗技术要求：

（1）传热系数：断桥料≤2.7w(m2,k); 

（2）铝合金门窗受力构件应经计算确定，未经表面处理的型材最小实测壁厚：门≥2.0mm;窗≥1.4mm。

（3）除不锈钢外钢制附件应表面镀锌，镀层厚度大于12μm。

（4）浮法白片玻璃，根据《建筑安全玻璃管理规定》：大于1.5m2、低于900mm窗台的固定玻璃，7层及7层以上的外开扇玻璃、推拉门、平开玻璃门、楼梯窗玻璃均采用钢化玻璃（按规范要求必须使用安全玻璃的部位必须有安全玻璃标志），二次设计均需设计院认可。

（5）五金件、附件和紧固件的材料性能应符合相关标准的要求。五金件、附件安装位置正确，齐全、牢固、具有足够的强度、起闭灵活、无燥声，承受往复运动的附件、五金件应便于更换。

4、制作、安装要求：

（1）应严格按照施工图纸、门窗二次设计图、铝合金门窗工程技术标准和现行的门窗施工验收规范组织制作加工，确保制作和安装符合规范、验评标准的要求。

（2）所有材料及配件必须附有产品合格证，使用前须经过监理和甲方验收合格后，方可使用。

（3）安装连接件采用镀锌钢片，规格1.5 mm厚，间距满足规范要求。

（4）门窗洞口先粉刷后安装，外框除下面粉刷外其他三面打发泡剂。

（5）铝合金门窗须与建筑物防雷系统连接，并符合DGJ32/J07-2005的要求。

5、验收标准：铝合金门窗质量验收执行GB50210-2001规范和DGJ32/J07-2005规程及《住宅工程质量通病控制标准》的要求验收。

6、检测试验：除现场淋水试验外按照有关规定、规程委托有资质的检测机构进行现场检测，样品由施工方按规定提供，监理单位随机取样送检，检测费用由建设单位承担。

7、报价方式：按不同开启方式的门窗、材质分别报价。（南、北立面采用断桥料与东、西立面采用非断桥，型材为栋梁及万象，两种型材要单独报价）。
8、付款及工程量计算方式：

1、付款方式：合同签订2天内支付合同价的10%，同时承包方向发包方支付暂定合同总价的5%作为履约保证金；门窗框安装结束后支付合同价的25%；门窗扇安装完毕经过初步验收后支付合同价的25%；铝合金工程竣工验收合格后支付合同价的10%，同时无息退还承包方所缴纳的履约保证金；结算审计完毕后3个月内支付结算价的20%；余款10%作为质量保证金，保修期两年，保修期满后30天内一次性付清余款。

2、工程量计算方式：按门窗外框实际施工尺寸计算，最终按审计单位确认为准。
9、报价要求：

①、企业报价时须有企业营业执照、资质证书、生产许可证、所委派项目经理的证书、施工组织设计、服务保修、工程款支付方式等方面的内容。

②、按照包工包料方式报价，价格中含土建配合费、采购保管费、成品保护费、检测费用、各类风险、开具施工发票的税金等所有费用。

第三章  投标文件表式

法定代表人身份证明书（表一）

单位名称：                                  

单位性质：                                   

地    址：                                  

成立时间：          年          月         日

经营期限：                                   
姓    名：               性别：          年龄：          
职务：                           系：  （投标人单位名称）      

                                            的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （盖法人章）
日   期：              年         月      日  
授权委托书（二）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 .        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                          .（单位名称）         （姓名）为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                 （招标单位名称）的                          .工程的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

    代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字）：           性别：          年龄：           
单  位（盖章）：           部门：          职务：           

投标单位（盖法人章）：                    

法定代表人（签字）：                   

                          授权日期：       年    月    日
主要施工人员表（三）

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	联系电话 
	备注

	现

场
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	公

司
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第4章   图纸技术资料门窗图表
（详电子版文件）

[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]