                                                                   外装工程招标文件


 智慧城市运营服务平台一期工程项目
招 标 文 件

招标人：（盖章） 中国建筑一局（集团）有限公司苏州分公司
日  期：2013年1月
目    录

一    投标邀请

二    投标须知

三    招标技术规范

四    投标文件格式

  一、 投标邀请

    本次招标引入竞争机制，以邀请招标的程序，择优选定有经验、有实力、社会信誉好的企业承担本工程的设计、施工任务，确保本工程能优质高效地完成。

1、招标项目的名称及内容：  智慧城市运营服务平台一期项目外装工程。
2、领取招标文件时间：_2013年 1月 17日_。
3、答疑会时间：
       各投标单位在 1月 19 日前对招标书中存在的疑问采用电子邮件的方式发送至招标单位指定的邮箱中，招标单位对各单位提出的问题进行统一解答，并回复至各投标单位发件的邮箱中。

   招标单位电子邮箱：68746372@qq.com

4、投标截止时间：_   年  _月  日_   时（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

招 标 人： 中国建筑一局（集团）有限公司苏州分公司

地    址： 苏州市吴中区宝带西路11号国贸大厦12楼
联 系 人：陈海明
联系电话：0553-8353153,手机18655383123
传    真：0553-8353153
二、  投标人须知

1． 工程概述

1.1  工程名称： 智慧城市服务运营平台一期外装工程。
1.2  工程地点：芜湖市高新区天子港水系北侧，纬十路南侧

1.3  工程概况：智慧城市服务运营平台一期项目建筑面积27129.5㎡。
    1.4  外装设计概述

本工程外装以干挂石材、玻璃幕墙为主体。

1.5  建筑设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
1.6  监理单位：合肥市工程监理建设有限公司

1.7  总承包单位：中国建筑一局（集团）有限公司

1.8  招标范围：智慧城市运营服务平台一期工程幕墙施工。
1.9  招标内容：材料采购、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、售后服务工作。
1.10 承包方式：根据招标文件要求，由中标人采取包施工、包工期、包质量、包安全的方式进行承包。

2． 合格条件与资格要求

2.1  投标人应至少满足以下合格条件

    a 投标人必须具备法人资格和相应的资质。

b 具有建设部核发的建筑幕墙工程施工一级资质。

    d 具有与本工程相类似的大型外装工程业绩。

    e 具备足够的专业技术人员和质量保证体系。

    f 信誉良好、实力雄厚、管理科学、能为本工程的顺利进行提供充足的生产流动资金。

    g 投标人必须有负责办理竣工验收及相关手续的能力。

    3． 投标费用
3.1  投标人应自行承担编制、递交投标文件所涉及的一切费用。招标人无须对投标人因本次招标事宜引起的任何费用或损失负责。

    4． 工程质量标准

4.1  本工程按建设部编发的建标（2001）第157号《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收，委托（监理公司）进行监理。

4.2  本工程质量目标为优良，投标人应将施工方案中对质量保证体系和措施充分考虑，安装后的产品必须满足“芜湖市检测中心”及各级质量管理单位检测要求。凡由于中标人工程质量原因而导致总质量目标未能实现的，中标人必须承担由此引起的一切损失。

    5． 工期及进度要求

5.1  招标人根据总工期安排，确定外装进场安装施工工期暂定5个月。在此期间，投标人应根据项目总计划进度编制幕墙施工进度计划（幕墙工程各种预埋件应与主楼结构工程同步施工）。

5.2  施工进度计划应与施工组织设计相适应。
6． 招标文件的澄清
6.1  各投标单位在1月19日前对招标书中存在的疑问采用电子邮件的方式发送至招标单位指定的邮箱中，招标单位对各单位提出的问题进行统一解答，并回复至各投标单位发送的邮箱中。根据该解答形成的文字资料将印发所有投标人,并成为招标文件的一部分。

    6.2  如果投标人所提问题涉及对招标文件的修改，则此种修改（或补充）将按本须知第7条的有关规定办理。

7． 招标文件的修改

7.1  招标人在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因对招标文件进行修改，这种修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。以补充招标文件的形式发给投标人。

7.2  招标补充文件将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。投标人收到招标补充文件后，应在24小时内以书面形式（确认函）向招标人确认已收到该文件。

7.3  如果招标人对招标文件进行了修改，当他认为必要时，可以通知投标人延长投标截止日期。这种通知应当以书面的方式向所有获得招标文件的招标人发出，投标人收到通知后，应当立即以书面的形式通知招标人确定已经收到该通知。

8． 投标文件的组成

投标文件由技术标和商务标组成。标书一式三份，同时递交投标书电子文件一份。投标人按下列名称、内容、顺序及格式编制投标文件： 

8.1  技术标应包括以下内容：

8.1. 施工组织设计，应包括：

（1）项目组织机构图和项目管理人员组成；

（2）为完成本工程的主要机械设备情况，劳动力安排，施工供水、供电计划；

（3）外装施工方案及各类型主要制作和施工方法、流程；

（4）质量、安全文明施工的保证措施等；

（5）施工进度计划及保证措施；

（6）与总包及其它分包单位协调配合。

8.2 商务投标文件

8.2.1  商务文件

a  投标书

b  法定代表人资格证明和授权委托书

c  投标报价编制说明

d  投标报价汇总
e  主要材料的品牌、规格、产地等

f  工程量清单报价

g  技术措施费

h  综合单价分析表

i  售后服务承诺

j  项目经理简历表和主要施工管理人员表

k  其它投标人认为应该报送的其它材料

8.2.2  资格证明文件

a  企业基本概况  

b  营业执照

c  设计、施工资质证书

d  生产许可证

e  在建工程、竣工工程的情况

9． 投标报价

9.1  所有投标均以人民币报价。
9.2  综合单价包干应包括施工设备、劳务、损耗、管理、材料、安装、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

9.3  投标人在投标文件中应填写工程报价清单中的单价与合价。

9.4  投标人统一按招标单位提供的工程量清单填写好投标报价汇总表。各投标单位不需另行计算工程量。并由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。

9.5 综合单价是包括了完成该子目全部工程内容（含直接费、间接费、管理费、利润、不可预见费及税金等）。一旦中标此费用为该此子项中标单价。综合单价包干承包的项目，在合同执行期内综合单价固定不变。
9.6 本工程包工包料。
9.7  投标报价的组成和说明：

a  报价应按设计图纸、设计说明、本招标文件的有关要求，结合工程现场实际情况，根据市场行情并充分考虑投标人自身施工管理和组织能力进行编制。其中费用的计取，投标人应根据自身的实际情况及竞争能力确定。

b  投标人的报价将被认为是能够全面达到本招标文件中已明确的工程标准的报价。

c  投标报价包括：材料费（含主材及所有辅材，并考虑所有材料损耗）、安装费、吊篮、脚手架费、埋件以及放置费、试验费、加工费、包装费、运输费、保险费、备件费、特殊工具费、施工人员住宿费、施工用水电费、风险费、利税、部件和货物的关税及增值税、施工机械费、技术服务费、管理费及其他有关本外装工程的一切费用。另列出报价组成的综合单价分析表，并将施工措施费分项列出，包干计算。

9.8  本工程中国建筑一局（集团）有限公司为总承包包单位，幕墙工程须纳入总包管理，中标单位须服从总包单位的管理。
总包单位与分包单位的权利与义务：

a 总包单位将明确分项工程的完工时间提交各专业分包单位进行工期安排，并按时为分包单位提供工作面，提供控制轴线、标高基准点，以及留出充分合理的工期。

b总包单位将分包工程的进度、资料纳入总包管理，并做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。

c 总包单位协助分包单位进行成品保护。

d 分包单位必须把垃圾清运至现场指定位置并清运出场。

e 总包单位为分包单位提供水电接口，并有权对分包单位的水电费使用情况、建筑垃圾堆放进行督促、管理。

f 总包单位为分包单位提供材料堆放场地。

g 总包单位按照建安工程结构施工图纸预留门、洞、孔及预埋件，如因结构误差超出规范要求，总包单位无偿配合处理。

h 分包单位需提前10天递交工程资料给总包单位审核、盖章。

j 分包单位的水电费及政府的规费等费用由分包单位与总包单位自行结算。

A、总包单位给予中标单位1间临时办公室、总包提供现有的辅助设施及仓库或场地；

 B、提供中标单位所需的施工用水和用电（至便利之处）；

C、结合施工总进度计划组织施工，并与中标单位紧密联系，提供需要的协助及进场入口，以保证中标单位分包工程能及时施工；

D、协调、安排、分发提供所有的图纸给中标单位，以便中标单位施工过程中了解工程的具体施工要求，避免发生不必要的返工现象；

E、垂直运输工具（如吊篮）投标人自行负责；

F、提供货物及材料的临时堆放，协调并综合各工种的预埋件图、留洞图、施工图和布置图；
9.9 投标单位所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数。

    9.10 如有材料实行暂定价，最终的调整方法为综合单价减去材料的暂定单价，再加上实际材料供应单价。
9.11 如其他材料有变更，调整方法同上，因调整而引起综合单价中的利润、间接费、管理费、保险、材料损耗、税金等按固定费率增减，但机械费、人工费、安装费等其他费用的增减将不会作出相应的调整。

9.12  实际材料单价由业主审核批准，业主有权指定材料的供应商或材料的品牌及质量要求。除非得到业主的书面指定，承包方不得擅自调整综合单价。

9.13如有在投标中没有列入的工程部位，以后参照中标单价和费率计算调整。

10． 合同价及工程价款的支付、结算办法

10.1  合同价：见合同条款中相关约定。

11． 投标书有效期

11.1  自递交投标书截止日算起30天。

11.2  在原定投标书有效期届满之前，招标人可向投标人提出延长投标书有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。拒绝延期的投标人将失去中标资格；接受延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件。

12． 投标文件的形式和签署
12.1  投标人的投标文件应填写全称，同时加盖印章。

12.2  投标人应按本须知的有关规定，向招标人递交技术标及商务标各一式叁份投标文件，正本壹份，副本贰份，并应在文件封面上标明“正本”和“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准。资格证明文件递交一本即可。

12.3  “投标书”应由投标人的合法代表（法定代表人或其授权的代理人）签署。投标文件不应有任何改动，否则应由“投标书”签署人在改动处签字。

12.4  投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字。

12.5  投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
    13． 投标文件的密封与标识

13.1  投标人应将投标文件的商务标和技术标分别密封，并在密封袋上标明“商务标”、“技术标”字样，资格证明文件密封在商务标袋内。

13.2  投标文件的密封必须用封条在投标文件袋背面上方开口处密封并加盖投标单位公章和法人代表印鉴。投标文件袋正面外封要求填写公司名称、地址、投标内容等。

14． 投标截止时间

投标人应在投标邀请书规定的递交投标书截止时间之前，将投标文件送到招标人指定地点，未密封的投标文件将不予接收，迟到的投标文件将被原封退回。

15． 开标

有下列情况之一者，将被视为废标，予以拒绝：

        a  投标文件密封不全或未按要求密封；

b  “投标书”中未填写总报价；

        c  投标文件签署不全或不符合要求；

d  投标文件未按招标文件规定的内容、格式、顺序编写；

e  投标截止时间后送达投标文件；
    16． 投标文件的评价和比较

16.1  招标单位将组织评标小组。评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的内容。
17． 接受和拒绝投标的权利

招标人在发出中标通知书前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担责任，也无需解释任何原因。
    18． 中标通知书

    18.1  评标结束后，招标人将在投标文件有效期截止日前向中标单位发出中标通知书。

18.2  中标通知书是合同的组成部分。

18.3  招标人将及时通知未中标的投标人，但不负责解释未中标的原因。
    19． 合同的签定

19.1  中标人应在接到中标通知书后，按中标通知书规定的时间与招标人签订合同

19.2  如果中标人未能遵守前款规定，招标人可宣布中标无效，将合同授予下一个预期中标人，或重新组织招标。

19.3中标人的合同，履约保函在合同中详细说明。

20． 其它
20.1  投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件中所有条款要求，并受其约束。

20.2  除招标文件中规定招标人负责的工作外，在工程建设过程中，中标人对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由中标人承担。

20.3  中标人应努力配合招标人从工程上与其他施工队伍做好协调并提供便利条件。

20.4  施工过程中，中标人对原设计提出设计修改，应征得招标人同意，并按有关规定办理变更手续。

20.5  在工程建设过程中发生一切安全及质量责任事故均由中标人承担，并支付所发生的一切费用。

20.6  在工程建设过程中发生扰民现象，均由中标人负责交涉和解决。

20.7  中标人必须接受总包单位和监理单位管理。

20.8  中标人自行负责产品现场保护，直至整个工程交付使用。

三、  招标技术规范

    1.  总技术要求（根据设计图纸编制）

1.1 各种所用材料，均要符合中国及芜湖市相关的设计规范、材料规范、制作加工规范、安装规范，以及验收等规范。满足GB50189-2005以及芜湖有关外墙保温隔热规定的节能要求，满足建筑整体热工性能要求，并符合建筑外立面建筑效果的要求。
    1.2 本工程外装优化效果图为设计方案图纸，其中立面效果，立面及剖面主要大样图，各种指定用材均不得随意变更，如需变更，则需经招标方和设计方认可。
    1.3 按有关各类外装的不同要求，按抗震设防烈度为7度进行设计。

    1.4 各类外装有关幕墙、门窗的保温、气密性、水密性、几何精度均应满足国家技术规范要求。建筑外装应满足建筑防火规范要求，符合建筑防火排烟标准，但必须满足招标时所提供的建筑立面要求。

1.5 选用铝型材、铝板、五金件、结构胶、密封胶等附件均应包含在所有报价中。
1.6外装设计要考虑清洗维护等。 

  2 .  材料规格要求：

所有提供的材料必须为全新及没有缺陷的，投标单位必须负责选购及确保材料符合本标书及有关图纸要求，产品的外观质量应符合优等品标准。
2.1石材
a 本项目的石材为投标人采购。
b 采用优质花岗岩，饱和及干燥状态下检测压缩强度不低于131Mpa且弯曲强度不低于8.3Mpa，厚度不小于 25mm，石材加工允许偏差符合现行规范标准有关优等品规定，其吸水率应满足要求。

c  石材表面（包括石材边）需做六面防护处理，且附有关石材放射性合格证明。石材表面防护剂采用 美国"思康" 品牌。

d  石材必须进行吸水率（标准ASTM C97）、密度（标准ASTM C97）、抗压强度（标准ASTM C170）、断裂模数（湿时）（标准ASTM C99）、断裂模数（干时）（标准ASTM C99）、弯曲强度（湿时）（标准ASTM C880）、弯曲强度（干时）（标准ASTM C880）、体积及化学稳定性试验（标准ASTM C295）。石材也要进行岩相检查。

e  所有外墙石材应无瑕疵，缺陷或颜色不一致等问题。同一批板材的色调应基本调和，花纹应基本一致。

f  每一批石材不能有明显色差，在自然光下平铺50m2进行目视检查色差。必须在厂家按图纸排好板，编号，装箱；现场按图纸，编号安装。石材加工必须全部在工厂进行（包括开槽）。

    2.2 玻璃

      a  本项目的石材为投标人采购。
      b  玻璃采用节能的低辐射LOW-E玻璃，同类玻璃应无色差，质量保证20年不变色、不褪色。LOW-E钢化中空玻璃配置应符合遮阳系数(SC)<0.42 可见光透光率>50%，可见光反射率<15%，传热系数(w/M2C)U值<1.4(美国ASH夏季标准)

a  外装玻璃必须采用钢化安全玻璃，应符合GB9962、GB9963、GB66614、GB11944等有关现行建筑材料规范。

b  中空玻璃必须符合GB11944和JGJ113-97的要求，保证隔音、隔热、低辐射的效果。承包商提供的玻璃必须对各类声源进行有效隔离。

c  中空玻璃的外观、尺寸偏差、密封、露点、紫外线照射、高温高湿实验均须达标。玻璃在外观上不允许存在气泡,裂痕,缺角,磨伤等缺陷。平面钢化玻璃的弯曲.弓形时不可超过0.5%.波形时不可超过0.3%

d  本工程按招标图纸中采用中空玻璃、夹胶玻璃、彩釉玻璃等，厚度根据计算而定。但玻璃厚度不小于6 mm+1 2A+6mm. 并提供详细计算过程及详细玻璃资料。

e  15厚钢化玻璃。

2.3  铝合金型材
a  铝合金型材选用和平铝材及广东兴发或同等品牌。
b  外装采用铝合金框料，铝型材必须符合国家GB-5237-93和JGJ102-2003的有关规定，并选用高精度铝型材。壁厚要求： >3.0㎜。

  室外铝型材表面均应进行氟碳喷涂处理，三涂。

室内部分型材为表面粉沫喷涂处理。

       c  门窗采用断热铝合金型材，表面均进行氟碳喷涂处理。
2.5  结构胶、耐候胶

a  结构胶，见标单，并按规定要求提供性能指标。

b  结构胶、密封胶的性能应具有强度相容性和附着力的检验报告，不得使用过期产品。结构胶的拉伸试验必须符合要求。

c  两种胶要提供保证其各项指标的相应保险年限质量证书。
2.7  其他材料

a  开启窗五金件：见标单；

b  钢材必须经过防腐处理，采用热浸方法施工加镀锌处理保护层；

c  螺母、螺丝、垫圈均应为优质不锈钢件；

d  胶条要求弹性好，寿命长，耐老化，相容性好。
3.  外墙外装性能要求

a  外装的风压变形、雨水渗漏、空气渗漏、保温隔声、平面内变形等建筑性能及有关结构特性，都需要达到国家国标规定。

b  防雷性能应符合GB50057的有关规定，外装应形成自身的防雷体系并和主体结构防雷体系可靠连接。

d  外装抗震要求：外装构造应具有抗震能力，并满足主体结构的抗震要求。

e  外装保护要求：按有关规范执行。  

      f  采取适当的措施，尽量减少因金属元件热胀冷缩及因构件挠曲而产生的爆裂。

      g  全面避免不同金属的直接接触，采取绝缘材料有效地分隔不同金属，以免产生电化学腐蚀。

      h  外装和主体建筑的连接部位设计应考虑密封及相对位移要求。

      i  外装与预埋件的连接应具有足够的承载力。连接件应有相对于主体结构位移能力，避免在荷载、地震、温度作用下产生破坏或过大变形。

      4. 本工程采用的技术标准和规范

     4.1 本工程设计单位在设计图纸中对外装的技术标准、要求；

     4.2 国家及芜湖地区主要规范（但不限于下列，应为最新修订的版本）：

《玻璃外装工程技术规范》

《建筑外装工程技术规范》

《金属与石材外装工程技术规范》

《建筑外装物理性能分级》

《建筑外装空气渗透性能测试方法》

《建筑外装风压变形性能测试方法》

《建筑外装雨水渗透性能测试方法》

《建筑结构荷载规范》

《建筑外装》

《建筑设计防火规范》

《建筑物防雷设计规范》

《建筑抗震设计规范》

《建筑抗震设计规程》

《采暖通风与空气调节设计规范》

《铝及铝合金板材》

《铝合金建筑材料》

《铝及铝合金阳极氧化—阳极氧化膜的总规范》

《建筑玻璃应用技术规程》

《钢化玻璃》

《夹层玻璃》

《浮法玻璃》

《普通平板玻璃》

《中空玻璃》

《吸热玻璃》

《钢结构设计规范》

《碳素结构纲》

《优质碳素钢技术条件》

《低合金高强度结构钢》

《不锈钢棒》

《不锈钢冷加工板》

《不锈钢冷轧钢板》

《不锈钢热轧钢板》

《硅酮建筑密封胶》

《聚硫建筑密封胶》

《中空玻璃用弹性密封剂》

《建筑窗用弹性密封剂》
4.3  国家建设部及芜湖市建委颁布的关于玻璃外装的有关规定。

四、投标文件格式
投   标   书

中国建筑一局（集团）有限公司：

                                      (投标人全称)            (全权代表名)                         (职务、职称)为全权代表， 参加贵方组织的                                                  (招标项目名称) 招标的有关活动。为此：

1、 提供招标文件规定的全部投标文件：投标文件正本1份，副本2份；

2、 投标本工程幕墙工程施工和保修的总投标价为(大写)：                                        元人民币。

3、一旦我方中标，我方保证在     天（日历天）内竣工并移交整个工程。
4、关于工程保修期及保修内容的说明。

5、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

6、保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

8、其它应在本函件内说明的事项。

9、本投标自开标之日起  30 天内有效。

投标人全称(盖章)：






法定代表人或授权代表(签字)：





日期：







法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：        年龄：         职务：

系            （单位）的法定代表人。为施工、竣工和保修智慧城市运营服务平台建设项目一期工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：　2013年　　月　　日

法定代表人授权书

中国建筑一局（集团）有限公司：

                                         (投标人全称)法定代表人 
  

授权
   


        (全权代表姓名、职务)为全权代表， 以本公司的名义参加贵方组织的  智慧城市运营服务平台建设项目一期幕墙工程  (招标项目名称)投标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事务。

法定代表人 (签字)：


投标人全称(公章)：


日　　期：

授权代表(签字)：

职　　务：
           性别：             
年龄：


传　　真：


电　　话：


项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	资质等级
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量及获奖情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


主要施工管理人员表

	名 称
	姓 名
	职 务
	职 称
	主要资历、经验及承担过的项目

	1、 总部

1、 项目主管

2、 其他人员

┊

二、现场

1、 项目经理

2、 项目副经理

3、 质量管理

4、 材料管理

5、 计划管理

6、 安全管理

┆
	
	
	
	


投标报价汇总表
	序号
	工程项目名称
	合计

（万元）
	备注

	一
	分部分项工程量清单报价合计
	
	

	二
	措施项目清单报价合计
	
	

	三
	合  计
	
	

	投标总价（人民币大写）：


投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2012年    月    日

1. 分部分项工程量清单报价表  

	序号
	项目名称
	单位
	参考工程量
	投标工程量①
	综合单价②

（元）
	合价①×②

（元）
	备注

	1
	
	m2
	
	
	
	
	

	2
	
	m2
	
	
	
	
	

	3
	
	m2
	
	
	
	
	

	4
	
	m2
	
	
	
	
	

	5
	
	m2
	
	
	
	
	

	6
	
	m2
	
	
	
	
	

	7
	
	m2
	
	
	
	
	

	8
	
	m2
	
	
	
	
	

	9
	
	m2
	
	
	
	
	

	合计                      元    大写：


说明：（本表格可根据格式扩展）

投标人：（公章）   

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2013年  月  日       
2．措施项目清单报价表  

	序号
	子目名称
	单位
	工程量
	合价

（万元）

	一
	现场文明施工措施费
	项
	1
	

	二
	施工技术措施、安全防护费
	项
	1
	

	三
	临时设施费（包含水电使用费）
	项
	1
	

	四
	脚手架、吊蓝使用费
	项
	1
	

	五
	检验、试验费
	项
	1
	

	六
	编制竣工图费
	项
	1
	

	七
	深化设计费
	项
	1
	

	八
	应缴政府部门费用
	项
	1
	

	九
	总包配合费（暂估中标价1%）
	项
	1
	

	十
	其他费用
	项
	1
	

	合计：
	

	合计大写：


说明：（本表格可根据格式扩展）

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）                     

日期： 2013年   月   日

分部分项工程量清单综合单价分析表
	分部分项工程量清单综合单价分析表

	分项名称：
	
	
	计量单位：
	m2
	
	
	清单编号[ ]

	综合单价
	　

	序号
	项目名称
	产地/品牌
	材质、规格
	单位
	单位
含量
	单价
	合计
	备注

	
	
	材

料

费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	其它材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	人工费
	安装费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	加工制作费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	运输、仓储保管费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	机械费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	本项小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	综合管理费
	（人工费或直接费）*费率
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	利润
	[（一）+（二）]*费率
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	税金
	[（一）+（二）+（三）]*费率
	　
	　
	　
	　
	　

	五
	单位造价合计
	[（一）+（二）+（三）+（四）]
	元/㎡
	　
	　
	　
	　


一、分部分项工程量清单
(招标人暂定面积)

	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	1
	外挂石材外装
	㎡
	

	2
	铝板外装（线条）
	㎡
	

	3
	玻璃外装（含窗）
	㎡
	

	4
	铝合金方通格栅
	㎡
	

	5
	雨蓬
	㎡
	

	6
	玻璃门
	㎡
	

	7
	铝合金百页窗
	㎡
	

	
	
	
	

	
	合计
	㎡
	


二、措施项目清单

	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	1
	现场文明施工措施费
	项
	1

	2
	施工技术措施、安全防护费
	项
	1

	3
	临时设施费（包含水电使用费）
	项
	1

	4
	脚手架、吊蓝使用费
	项
	1

	5
	检验、试验费2
	项
	1

	6
	编制竣工图费
	项
	1

	7
	深化设计费
	项
	1

	8
	应缴政府部门费用
	项
	1

	9
	总包配合费（暂估中标价2%）
	项
	1

	10
	其他费用
	项
	1


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































PAGE  
23

[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



