
一期智能化工程

招

标

文

件

  招标人：

二零一五年八月

第一章  招标公告

1、招标项目

本招标项目一期智能化系统工程 招标人为     ，建设资金来自 自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目数字安防监控、楼宇对讲及建筑物弱电智能化系统购置与安装 进行公开招标。
2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：

2.2 建设规模：（1#2#3#5#6#7#楼及地下车库）本期工程6栋主楼，28-32层，整体地下车库，总面积约13万平方米，住宅部分共计838户。

2.3 招标范围：本招标项目施工图纸及设备清单范围内的所有内容，主要包含监控系统、彩色可视楼宇对讲系统、停车场系统、人行道闸系统、背景音乐系统、电子巡更系统、电子围栏系统、机房装修工程、UPS供电系统等组成。投标单位需对上述系统及中控室相应系统设备进行优化设计、货物采购、系统安装、调试、验收和售后服务等内容。
2.4 项目投资：约210万元。

2.5 交 货 期：合同签订后20日历天具备交货条件，接到招标人书面进场通知后10日历天内交货。

2.6交货地点：智能化系统工程项目施工现场指定地点。
2.7 质量标准：符合招标文件技术标准与要求以及国家或行业最新的制造安装验收标准与规范，一次性验收合格。

2.8安装调试期：自招标人通知中标人进场施工计算起120日历天内安装调试完毕。

2.9 标段划分：1个标段。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，注册资金不少于1000万人民币，具有安全技术防范工程设计、施工、维修二级或建筑智能化工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.2 近三年（2012年以来，以签订合同时间为准）内在中国境内承接过同类智能化工程项目1个（项目单项合同金额不低于200万元），业绩须提供合同原件。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4、报名时间及地点：

4.1 凡有意参加投标者，请于     年    月    日至 2015  年    月    日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午 9：00 至 12：00 ，下午 14：30 至 17：30 (北京时间，下同)，在        报名。

4.2 报名时投标人须携带法定代表人授权委托书、被委托人身份证、组织机构代码证、税务登记证、企业营业执照、企业资质证或相关专业资格证书、类似项目业绩合同、以上证件均要求带原件留复印件（复印件一式两份，所有复印件均须加盖投标单位公章）。

5、招标文件的获取

5.1 招标文件领取时间及地点：另行通知。

6、投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间及地点详见招标文件；

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

7、联系方式：

招   标   人： 

联   系   人：

电        话：                            

              2015 年  月   日    

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.1
	招标人
	名称：

地址：

联系人：
电话：

	1.1.2
	项目名称
	

	1.1.3
	建设地点
	

	1.1.4
	资金来源
	自筹资金

	1.1.5
	资金落实情况
	已落实

	1.1.6
	招标范围
	本招标项目施工图纸及设备清单范围内的所有内容，主要包含监控系统、彩色可视楼宇对讲系统、停车场系统、人行道闸系统、背景音乐系统、电子巡更系统、电子围栏系统、机房装修工程、UPS供电系统等组成。投标单位需对上述系统及中控室相应系统设备进行优化设计、货物采购、系统安装、调试、验收和售后服务等内容。

	1.1.7
	工期要求
	交货期：合同签订后30日历天具备交货条件，接到招标人书面进场通知后10日历天内交货。
安装调试期：自招标人通知中标人进场施工计算起120日历天内安装调试完毕。

	1.1.8
	质量要求
	符合招标文件技术标准与要求以及国家或行业最新的制造安装验收标准与规范，一次性验收合格。

	1.1.9
	投标人资质条件、能力
	资质条件：
投标人须具备独立法人资格，注册资金不少于1000万人民币，具有安全技术防范工程设计、施工、维修二级或建筑智能化工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

业绩要求：近三年（2012年以来，以签订合同时间为准）内在中国境内承接过同类智能化项目1个（项目单项合同金额不低于200万元），业绩须提供合同原件；

	1.2.0
	是否接受联合体投标
	不接受 

	1.2.1
	踏勘现场
	不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.2.2
	投标预备会
	不召开

	1.2.3
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日  2  日前

	1.2.4
	分包
	不允许

	1.2.5
	偏离
	不允许

	1.2.6
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、最高限价等

	1.2.7
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日2日前

	1.2.8
	投标截止时间
	2015 年   月    日  17 时 00 分（北京时间）

	1.2.9
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为对其投标有利的其它资料；

	1.3.0
	投标有效期
	投标截止之日起

	1.3.1
	近年完成的类似项目的年份要求
	三年（2012年元月至今）

	1.3.2
	签字或盖章要求
	投标函及投标函附录均应加盖投标人单位公章和法人代表人或其委托代理人签字或盖章。

	1.3.3
	投标文件份数
	正本一份、副本一份

	1.3.4
	装订要求
	胶装，不接受任何形式的活页装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	1.3.5
	封套上写明
	招标人名称：                 

         （项目名称）   投标文件

投标人名称：                 

在   年   月  日   时  分前不得开启

	1.3.6
	是否退还投标文件
	否

	1.3.7
	开标时间和地点
	招标人自行确定

	1.3.9
	评标委员会的组建
	由      根据工程需要组织

	1.4.0
	履约担保
	履约担保的形式：采用转账、现金

投标人提供的履约担保金额为20万元

履约担保提交时间：合同签订前

履约担保的解除：项目验收合格，竣工资料交付招标人，结算完毕

	2
	需要补充的其他内容：楼宇可视联网对讲、停车场系统、人行道闸系统的设备及产品需提交加盖厂家红章针对本项目的授权书及售后服务承诺函。

	2.1.1
	招标文件领取时间
	2015 年    月     日至2015 年    月     日

	2.1.2
	投标人代表出席开标会
	按照本须知的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。

	2.1.3
	中标通知
	招标人完成项合作单位的选择及考察后（以签订合同为准）。


3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录
；

（3）投标货物、服务分项报价表；

（4）投标货物简要说明一览表；

（5）随机备品备件工具材料明细表；

（6）技术文件；

（7）商务条款偏离表；

（8）货物规格、性能技术偏离表；

（9）资格证明文件；

（10）其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人对所投货物必须是分类、分项报价，并合计总价。

3.2.2 投标报价中应包含以下内容：

投标人应包含货物出厂价、备品备件价、检验费、包装和运输保管费、防腐处理费、保险费、其他费用（如货物考察、设计联络与人员技术培训、安装调试、试运行、验收等）、税金（含关税、增值税）、管理费、利润，以及汇率、市场价格变动风险等所有相关费用。

3.2.3 投标人必须对所有招标范围内的设备和服务投标，不允许只对其中一种或几种系统设备和服务投标。

3.2.4 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 投标文件的编制

3.3.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.3.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准及要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4. 开标

4.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点（开标地点）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5. 评标

5.1 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.2 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6. 合同授予

6.1 定标方式

招标人依据中标候选人顺序确定中标人。

6.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6.3 履约担保

6.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

6.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标。

6.4 签订合同

6.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质
	符合“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审

标准
	投标内容
	符合“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期要求
	符合“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	技术标准及要求
	符合第六章“技术标准及要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分 100 分)
	商务部分：40分

技术部分：37分

其他因素：23分

	商务部分

	2.2.2（1）
	评标基准价计算方法
	各投标人的投标报价低于最高限价时为有效投标报价，可参与计算评标基准价；若投标报价高于最高限价者，其投标文件将被拒绝。 

评标基准价计算方法：当有效投标报价超过五家时，去掉一个最高和最低投标报价后的算术平均值为评标基准价；当有效投标报价少于或等于五家时，则以所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。

	2.2.2（3）
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价

	2.2.3（1）
	投标报价

（40分）
	基准分为32分，投标报价与评标基准价相比，每高1%在基准分32分的基础上扣1分，扣完为止；每低1%，在基准分32分的基础上的加1分，最多加8分；投标报价低于评标基准价的92%以下的，在40分的基础上按每再低1%扣1分的比例进行扣分，扣完为止。注：按比例内插法。

	技术部分

	2.2.3（2）
	安装调试方案

（7分）
	①生产资源计划（劳动力计划、安装机械的周转）、施工进度计划(0-1分)

	
	
	②质量控制措施与质量保证体系(0-1分)

	
	
	③现场安装的安全措施、文明施工措施(0-1分)

	
	
	④施工平面布置和临时设施布置（0-1分)

	
	
	⑤成品与半成品保护措施(0-1分)

	
	
	⑥安装调试方案 (0-1分)

	
	
	⑦与相关专业配合措施(0-1分)

	
	系统配置方案

（16分）
	1� 进性：关键设备是否采用知名品牌的先进产品，设备是否成熟、定型，是否主流产品（0-4分）

	
	
	②开放、可扩展性：是否符合通用标准，线路端接口、配线架是否符合开放性原则，未来的扩充、升级是否容易、方便（0-4分）

	
	
	③安全、可靠性：是否采用较可靠的设备，能长时间稳定工作（0-4分）

	
	
	④经济性：方案是否有利于整个项目建设的投资控制（0-4分）

	
	产品性能指标及技术水平(14分)
	投标货物的规格型号、品牌、制造商名称、产地齐全，技术参数、满足招标文件要求，性能说明真实、详尽、合理。



	其他因素

	2.2.3(3)
	企业资信和实力

（9分）
	①企业资质：具有安全技术防范工程设计、施工、维修一级或建筑智能化工程专业承包一级加6分；二级加4分，本项最多加6分；

②注册资金：投标人注册资金1000万-3000万（不含3000万）加2分，3000万以上加3分。

	
	企业项目业绩

（6分）
	投标人在2012年以来签订并完成的智能化类似项目，单份合同金额在200万元及以上的项目，每一份合同文件加2分，单份合同金额在100万元及以上的项目，每一份合同文件加1分，最多加6分。

	
	人员配置情况

（3分）
	1� 场管理机构人员配置专业齐全、合理，并取得相应的岗位证书者得2分，配置专业较齐全，能满足项目建设需求的得1分，缺少主要人员配置不得分。(0-3分)

	
	人员培训计划及服务承诺（5分）
	①培训内容、培训方式、培训课程计划（0-2分）

②质保期内、质保期外服务承诺（0-1分）

③其他优惠服务承诺（0-1分）

④在设备运行期/质保期内的技术保障、技术支持措施（0-1分）

	（备注：同一份合同不得在企业项目业绩和人员配置情况①项中重复计分。合同时间以签订时间为准）


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。招标单位对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评标办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

第四章 合同条款及格式

（主要条款）

甲方：(需方) 

乙方：(供方)                           

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，招标文件、投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款： 

1. 合同标的

乙方为甲方提供  一期智能化系统（监控系统、彩色可视楼宇对讲系统、停车场系统、人行道闸系统、背景音乐系统、电子巡更系统、电子围栏系统、机房装修工程、UPS供电系统等组成）；具体包括；（1）提供上述系统的全套设备及相关材料、网络、计算机信息系统，以及相关辅联辅助设备、专用工具、质保期内的备品备件和相关技术资料；（2）提供上述系统的优化设计、设备选型、采购、安装、调试、系统集成、试运行并顺利通过竣工验收、交付使用、各阶段维护、售后服务等全过程的服务；（3）提供上述系统相关软件的功能开发、调试等；（4）上述系统的设备清单、质保期内备品备件清单详见合同附件，技术规范及要求详见附件技术协议书和图纸。

因甲方对中标方案进行优化设计，甲方有权对货物数量和服务予以增加或减少，其合同价格依据合同货物单价变更，双方在竣工结算时确定最终结算价。

2. 合同价款

2.1 合同总价为大写人民币(大写)：     元整；(小写)：     元。

2.2 以上合同总价为固定总价，包括乙方为完成甲方本次采购所有内容，设备、配件、运至甲方现场指定地点，安装调试试运行完毕甲方组织验收合格，并办理完成所有相关手续，乙方需要承担的所有费用、税金、利润以及汇率、市场价格变动等风险。

2.3 上述价格包括但不限于项目系统设备（含辅助设备）及配件、专用工具的设计、制造/采购、包装、运输、保险、装卸、安装、调试、试运行、验收，系统的总体规划设计及方案制定、优化、深化设计，相关软件、专利和专有技术使用许可，后期相关软件的功能开发、调试，技术培训、质保期内所需的备品备件及维护保养和保修等相关费用；以及进口设备办理进口许可证、报关、商检等手续需要交纳的关税和增值税等正式交付使用前所发生的一切税费。除甲方提出变更货物数量和服务内容要求外，乙方不得以任何理由要求追加合同价款。

2.4 合同总价中，系统购置与安装费用为固定总包价，在实施中，因甲方原因出现货物（包括所有设备与安装辅材）数量变更时，按照投标货物单价调整相应合同价款，安装调试费费用不变。

3．付款方式

3.1合同签订后，甲方不支付预付款,全部货物送达甲方指定地点，并经甲方开箱验收合格，且收到乙方全额发票后，甲方付至合同总价30％的款额。

3.2 系统安装调试、试运行三个月，项目经最终验收合格，相关资料交付甲方，并经审计结算后，甲方向乙方支付至结算价的70%。

3.3系统安装调试、运行一年，甲方向乙方支付至结算价的90%。

3.4剩余结算价的10%作为质保金，待质保期满无质量问题后，扣除违约金（如果有）后30日历天内无息付清。

4．履约担保

4.1 在合同签订前，乙方向甲方提交20万的履约保证金。

4.2乙方按照合同完成本项目，其履约担保在项目验收合格、竣工资料交付甲方、结算审计完毕，甲方扣除乙方应付违约金和赔偿金（如果有）后无息退还。

4.3 乙方违约引起的各项违约金和赔偿金，先从其履约担保金额中赔付，甲方也可以从其合同付款金额中扣除，不足部分乙方另行赔偿。

5. 技术要求

5.1 “合同设备”的操作条件、技术要求、供货范围、性能保证及设计、制造、检验采用的标准规范等规定按“技术文件”的相应规定执行。对于“合同设备”的制造技术要求等其它在“技术文件”中未作具体规定的，按国家及行业相应现行标准或乙方企业标准中较高的标准执行。

5.2 “合同设备”各设备的型号和选材应是“技术文件”所指定的标准、品牌或制造厂原产产品。

5.3 乙方应确保所提供的合同设备部件及用材是全新的、配置齐全的、技术先进的、未被淘汰的。

5.4 乙方在技术方案优化开始后一个月内向甲方提交土建、基础、水、电、气等的需求资料。

6. 包装与标记

6.1 乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施，具有良好的防潮、防震、防锈、防蚀和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。一切因包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失或因此引起事故的一切责任及费用由乙方承担。

6.2 乙方应在每一包装的四侧用不褪色油漆以醒目的中文或英文（国外供货）字样做出下列标记：

（1）收货人：_________________________________________________

（2）合同号：_________________________________________________

（3）装运标志：________________________________________________

（4）收货人代号：______________________________________________

（5）目的地：__________________________________________________

（6）货物名称、品目号和箱号：__________________________________

（7）毛重/净重（公斤）：________________________________________

（8）尺寸（长×宽×高，以厘米计）：_____________________________

6.3 乙方应根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运；需以吊车装卸的设备乙方应在每件包装箱的两侧用中文，以适宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”。

6.4 每件包装箱内，应附有详细的装箱单及合格证（包括分件名称、数量、机组号、图号等）。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装箱清单各二份。

6.5 备品备件、专用工具应分别包装并注明上述内容。

6.6 对于需要精确装配的明亮洁净加工面的设备，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

6.7 凡由于乙方包装或保管不善致使设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应按甲方要求负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生设备损坏和丢失时，乙方负责与承运部门及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供设备以满足工期需要。

6.8 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

7. 交货和运输

7.1 交货地点及交货时间。

7.1.1 收货单位：

7.1.2 单位地址：

7.1.3 交货时间：合同签订后30日历天具备交货条件，接到招标人书面进场通知后10日历天内交货。
7.1.4 交货地点：施工现场指定地点。

7.2 运输方式：乙方可选择合适的运输方式，并负责设备的发运、保险、装卸等工作。

7.3 在设备装箱发运后24小时内，乙方应以传真和E-mail两种方式将该批设备的如下内容通知甲方：运单、总装箱清单、总包装件数、每一件的装箱清单（含各项设备的名称、编号及规格型号）、设备总毛重、设备体积、重量或尺寸超标的每件设备的名称、重量、体积和件数。

7.4 乙方按“技术附件”规定的时间以特快专递或随机的方式将“合同设备”软件资料交付甲方。

8. 知识产权 

8.1 本合同项下乙方交付给甲方的货物或服务的一部分或者全部如果涉及专利权、著作权或其他知识产权，甲方要同时获得该知识产权的使用权利。知识产权许可费在标的物有效期内及续展期内是一次性收取的并已包含在合同价格之中。

8.2 乙方须保障甲方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方提出侵犯专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

8.3 所有用于系统运行的软件必须为正版，外购软件要提供原包装的所有内容。自行开发的软件要提供可用于重新安装的光盘备份，并附带相关的说明资料。

8.4 本项目针对甲方项目所特有的，需提交给甲方的软件源程序代码和可执行文件等软件系统、技术成果、技术专利双方共享，任何一方在没有得到另一方书面许可的情况下，无权向其他第三方以任何形式透露。

8.5 本项目甲乙双方所提交的，或者在系统分析、系统设计和系统实施等服务过程中产生的各种报告、文字材料、电子文档、录音、图像等相关资料，技术成果双方共享，任何一方在没有得到另一方许可的情况下，无权向其他第三方以任何形式透露。

8.6 甲方拥有的涉及知识产权信息资料，乙方在没有得到甲方许可的情况下，无权向其他第三方以任何形式透露。

8.7 本合同期满后，甲方仍然拥有继续使用相关软件的权利，乙方或任何第三方无权对甲方此种权利行使设置任何条件。

9. 技术资料

9.1 乙方随系统提供纸质十套、电子版本三套技术文件。具体内容应包括（不限于）：

9.1.1 设备安装手册应包括：安装工程指南、施工安装图纸、安装调试规程等； 

9.1.2 用户使用手册应包括：用户操作指南、设备使用说明、用户指令汇编等；

9.1.3 操作维护手册应包括：操作使用说明、故障诊断方法、维修检测图纸、零备件图册、应急补救措施等；

9.1.4 系统软件手册应包括：软件安装指南、软件技术综述、软件功能说明、软件操作说明书等；

9.1.5 各子系统系统提供拓扑图、点位图、布线图等；

9.1.6 提供控制程序的文字和电子文本。需提供整个系统所有程序的源代码和后台开发的软件结构，应包含有各代码功能段的中文说明，表明功能段的控制逻辑和功能，并有义务向招标方技术人员讲解清楚各系统的细节、各代码的含义、函数变量的意义等。中标方需接受投标方对所要求功能的逻辑及代码实现的检查，有义务讲解清楚为满足投标方要求的功能而设计的控制逻辑及相关程序的源代码，不完整的、未与主程序整合或整合不完全的及投标方解释不清的程序均视为不存在，相对应的招标方功能需求视为未被满足。该项检查将作为最后竣工验收的一部分。所有软件应提供光盘备份5套（包含系统运行所需要的初始数据），该备份必须保证按乙方提供的说明书操作可以实现系统的完全恢复。

9.2 合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）以下列方式交付：

9.2.1 安装、调试完毕30天之内，乙方应将每台设备及仪器的中文技术资料三套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图交付甲方。

9.2.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起交付。

9.2.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整，乙方应于甲方通知之日起3日内补齐资料。

10. 变更指令

10.1 甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的范围内变更下述一项或几项：

10.1.1 本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或产品规格；

10.1.2 运输或包装的方法；

10.1.3 交货地点；

10.1.4 乙方提供的服务。

10.2 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，双方将协商修改合同相应条款或签变更协议或订补充协议，对合同价、交货时间进行公平的调整。

11. 标准和检验

11.1 乙方应按照合同约定以及合同双方签署的会议纪要进行合同货物的设计、选材、制造和检验。

11.2 乙方或制造商应对合同货物进行检验并出具原厂供货证明、出厂质量合格证和交货前检验记录，有关费用由乙方承担。乙方应将出厂质量合格证和交货前检验记录提交给甲方。
11.3 甲方有权对乙方的生产过程进行检查，但不论此种检查的结果如何，都不代表甲方对货物的生产监制，不取代货物交付后安装的检验，也不取代对系统的最终验收。乙方应保证其产品经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

11.4 甲方根据自己的检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符和/或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.5 设备检验依据标准为：乙方与甲方签订的技术协议，商务合同及附件，行业标准及国家标准；乙方提供的设备、备件、材料必须进行出厂前检验，质量保证书随同备件、材料同时交付甲方。

11.6 甲方有权参与设备出厂检验，乙方给予配合和支持。

11.7 甲方在没得到乙方提供的质量保证书时，有权停止相应的设备、备件、材料的检验、使用，责任由乙方承担。

11.8 甲方有权对可能存在质量问题的设备、材料提出检验要求，乙方应积极配合，检验费用由乙方承担。

11.9 甲方参加设备、备件、材料的检验，不免除乙方对提供设备备件材料质量方面的责任。

11.10 乙方在设备设计、制造过程中应尊重甲方提出的合理优化意见和建议。

12. 设备开箱验收

12.1 货物运抵甲方现场，具备验收条件后, 乙方在自检合格的基础上书面通知甲方检验，甲乙双方将对其进行开箱验收。其具体程序在首次开箱检验前由双方代表协商同意后实施。

12.2 在开箱检验时，如发现货物有外观缺陷、损坏，或品牌、规格、型号、数量、参数、制造商、原产地等不符合合同规定，或者软件、合格证、质量保证书等技术资料不全时，双方应严格地作好“检验记录”，并由双方代表签字，若一方拒绝签字，视为违约。该“检验记录”即作为甲方向乙方要求换货、补供等有效的证明。在开箱检验后，货物的保管、完好责任仍在乙方。

12.3 开箱检验合格不代表货物的质量验收合格，安装调试、试运行、系统验收直至质保期结束，甲方如发现货物有任何质量问题时，乙方均应按照甲方要求免费予以维修或调换。

12.4 为保证投标方提供货物为原厂正品，在重要货物（视频监控、存储、楼宇对讲、停车场等设备）到场验收时，必须要有甲方、乙方、货物生产厂家技术人员三方同时开箱验收，如确认货物不符合要求，按照本章“23.2”项规定执行。

13. 安装调试与试运行

13.1 本合同规定的货物，由乙方严格按照合同约定和国家相关规范及甲方的安全管理规定的要求进行安装调试。

13.2 乙方安装调试过程中应与其他施工单位做好协调配合工作，并服从甲方的管理及监督。乙方在安装实施过程中应保证安全用电（甲方负责提供施工用水、电源，乙方自行承担施工水电费），如违反国家规定或甲方制订的安全用电操作规程，乙方应承担一切后果并包赔甲方的一切损失。

13.3 设备经安装调试，具备试运行条件时，甲乙双方组织初步验收。单机调试合格、设备空载运行正常，为初步验收合格，进入试运行。试运行期间为90天。

14. 系统最终验收

14.1 试运行完毕，当设备性能指标满足招标文件标准、规范和技术要求，甲、乙双方及相关单位方可进行单项竣工验收。如果乙方接到甲方通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意甲方单方进行验收并接受验收结果。

14.2 甲方在货物到达现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。交货前的质量检验不能代替在工作现场对合同设备进行的检验，亦不能因此免除乙方按合同规定应承担的保证义务。

14.3 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由乙方承担，包括甲方委托第三方（如检验部门）对货物进行检验和测试的情形，甲方有权对上述检验和测试所发生的费用，从应付乙方合同总额中扣除或直接支付检验部门。

15. 质量保证与质保期

15.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和材料制造而成的，并在各个方面完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有甲方满意的性能。在货物的质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

15.2 系统中的外购外协软硬件选型须由甲方认可；但软硬件设备的质量保证仍由乙方负责，不因甲方的认可而将质量责任转移至甲方。

15.3 系统硬件设备质保期为3年，软件质保期为3年，自系统最终验收合格交付使用之日起计算。乙方已按此计算必要的技术服务费用，并列入报价。
16. 售后服务

16.1 在质保期内乙方设置专人提供现场服务（至少1人），确保在接到甲方通知后2小时内电话响应，4小时内解决问题。

16.2 质保期内出现设计缺陷时，中标人应免费重新设计组件或设备，以防止同类故障再次发生。在这种情况下，应向最终用户提交建议的重新设计图纸和组件重新选择方案供审批。对更换的重新设计后的组件或设备应重新计算质保期。

16.3 在质保期内，除甲方人为损坏外，设备如发生损坏或故障，乙方确保在接到甲方通知后2小时内到达现场，及时修理或更换受损设备或部件，并不得因此向甲方收取任何费用；否则甲方可以请第三方维修，费用从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方负担。乙还应赔偿甲方直接和间接损失。为确保设备的正常运行，乙方有权利用甲方的库存备件进行修理或更换，但应在最短的时间内补足从甲方仓库中借用的备件。更换的零件、部件、设备，其费用由乙方承担，并达到合同规定的规格、质量和性能，同时乙方应相应延长其质量保证期。

16.4 质保期内正常操作出现系统故障/瘫痪，乙方确保在接到甲方通知2小时内到达甲方现场，予以排除，其间的差旅、人工、备件、材料等全部费用由乙方承担。

16.5质保期内因操作不当原因出现系统故障/瘫痪，乙方确保在接到甲方通知2小时内到达甲方现场予以解决，其间的差旅、人工费用由乙方承担，更换零部件、材料费用由甲方承担。

16.6 质保期外出现系统故障/瘫痪，乙方确保在接到甲方通知12小时内到达甲方现场尽快予以排除，其间的合理的人工费用和更换零部件费用由甲方承担。乙方可另外提出质保期外人工费用标准备查。备品备件按投标文件“正常使用两年内所需备品、备件分项价格表”的价格执行。

16.7 质保期满后，乙方仍有责任和义务为甲方实行技术服务。设备（包括软件）实行终身服务，并定期对用户进行走访，对设备（包括软件）进行跟踪服务。

16.8 在项目实施及质保期间，乙方应确保甲方项目系统设备与各其它信息化系统的接口，并无条件提供现场技术支持，不发生二次费用。本系统接口部分需要增加或调整时，乙方应给予免费现场服务。乙方提供的应用软件应达到国内先进水平，在质保期内为达到先进水平进行的修改、完善、提高的所需费用由乙方负责。质保期内因设备机组增加、部分流程调整改变，乙方应免费负责应用软件的升级维护修改。
16.9 在招标文件中已经要求与本项目系统实施接口的其他系统，由于甲方原因在本项目实施及质保期内没有实施的，在本项目系统质保结束后乙方仍有义务免费为相应系统提供接口。

16.10质保期内提供每年不少于1次的定期设备例行检查和维修服务，具体时间及次数由甲方指定，乙方不得无故拒绝或迟延检修。

十七. 技术培训

17.1 乙方为甲方提供不少于5人原厂系统培训，包括有各子系统的维护、使用、管理方面的培训，培训的具体地点、人数、时间、方式和费用等内容件要在投标文件里明确。

17.2 在设备调试、运行过程中现场培训甲方操作、维护人员和管理人员，直至甲方人员能够独立操作和排除常见故障，掌握日常维护保养技术，能够维持系统的正常运行为止。甲方受训人员应在其培训后能够掌握相关岗位的技能要求。具体培训时间由双方协商确定，全部培训计划执行完毕的时间不得迟于质量保证期结束前。

17.3 所有培训课程都应以中文进行，所有培训教材都应为中文材料。甲方受训人员在完成培训内容之后，应当接受甲方组织的考试，乙方应当对考试合格者发放培训合格证书，有原厂商进行或参与进行培训的，证书应当由其同时签发。考试不合格者，乙方应负责按本合同继续免费进行培训，直至培训合格。

17.4 培训费用包括但不限于交通费、食宿费、注册费、学费、教材费、资料费以及使用各种场所、设施、工具、材料等的费用。培训所涉及的地点、场所、设施、工具、材料、教材、资料、交通、食宿等事项均由乙方安排和提供。

17.5 乙方应按《合同条款》的规定在软硬件制造商的生产厂或与合同设备类似的其它工厂提供技术培训,内容详见相应合同附件规定。在乙方所在地或其他地方培训甲方管理技术人员，费用由乙方承担，往来机票、车票、食宿等费用全部由乙方负责。

18. 税费

18.1 本合同税费包括供应商、生产厂商提供的已包装设备应交的一切税费和运至甲方安装工地安装点的运输装卸费、保险费、进口环节所有税费（包括增值税、关税、报关费、商检费、保管费等）和安装调试培训维修等所有伴随服务费。

18.2 中国政府根据中国税法对甲乙方双方征收的与执行合同有关的一切税费，由甲乙双方按照中国政府的规定各自负担，没有明确规定的由乙方负担。

18.3 在中国境外发生的与执行合同有关的一切税费，均由乙方负担。

18.4 对结算审计审减率超出10%部分的审计费用由乙方承担。

19. 保密条款

19.1 在合同履行期间以及完成后三年内，双方均应保护对方的商业秘密、技术秘密，未经对方的书面许可，任何一方均不得向第三方直接或间接的透露保密信息，或转让对方的知识产权。

19.2 对保密信息保密，并采取所有必要的预防措施（包括但不限于双方采取的用于保护自身保密信息的措施），防止未经授权的使用及透露保密信息；

19.3 参与本合同业务的双方员工如果不再继续参与本项目，则该方应确保立即终止该员工获得对方保密信息和信息源。

19.4 如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

20. 安全条款

20.1 乙方进场前，必须对其工作人员进行进场前的安全教育，认真学习传达该规定。在项目实施过程中，甲方将定期、不定期的依据该规定共同对项目现场进行检查，若乙方违反了该规定，乙方将承担因此造成的违约责任。

    20.2 乙方在进场前向甲方提供项目组织设计并经甲方同意，含人员、组织、进度、安全、质量体系等，不按期完成项目组织设计的将影响合同款支付。

    20.3  乙方在项目实施中必须严格按照安全文明施工的相关法律法规规定及要求，按照实施现场管理规定配置必备有效的消防器材及安全保障设施，对本项目的实施区域的消防及安全全面负责，并承担责任。

    20.4 乙方进场作业人员必须按照国家有关规定配备并穿戴好相应的劳动保护用品；乙方投入现场的设备必须完好合格；另乙方应保证设备及工具等在实施过程中符合安全要求和处于安全适用状态。

    20.5 对于实施现场出现的不安全行为、不安全状态、不安定因素，乙方应及时采取办法进行消除，避免安全事故的发生。

    20.6 乙方施工过程中，出现安全、保卫违规或发生安全、保卫事故及因乙方原因造成甲方经济、信誉损失等情况时，甲方将据实计算扣款额，在项目履约保证金中予以扣除，累计扣款总额超过项目履约保证金总额的，超出部分由乙方承担。

    20.7 乙方若因违反国家、地方相关法律法规及本协议约定，导致安全事故发生，造成人员伤亡或财产损失的，责任均由乙方全部承担，因此造成的赔偿及处罚亦均由乙方自行承担。

21. 甲方义务

21.1 为乙方提供施工场地及有关资料

21.2 提供三相五线制施工供电电源及设备安装期间的水电供应，但水电费用由乙方承担。

21.3 配合乙方进行设备安装和测试验收。

21.4 按合同约定分期支付货款。

21.5 负责组织验收。

22. 乙方义务

22.1 负责系统的设计、集成、软件开发及系统所含设备的制造、运输、安装和调试。

22.2 根据甲方项目的整体进度需求，合理编制物流系统的施工进度计划，并保证施工质量和施工安全。

22.3 依据甲方的《项目建设用电管理规定》支付用电费用。

22.4 负责设备的运输、装卸、二次吊装（货物进场）、货物保险和设备到货后的保管。运输过程中以及系统最终验收合格交付甲方之前发生的一切风险和损失，全部由乙方承担。

22.5 设备到齐后，由乙方派遣有经验的技术人员到现场施工，负责合同中全部设备的检验、安装、调试、试运行等工作。施工人员食宿费用自理。

22.6乙方在安装调试过程中须服从甲方及监理单位的管理及总体协调安排，须将安装调试中产生的垃圾清理出甲方现场之外。

22.7 在质保期内按照招标文件与合同要求提供及时、优质的售后服务、技术支持服务；在质保期满后按照乙方承诺或双方约定继续提供及时、优质的售后服务、技术支持服务等。

22.8 按合同约定内容执行合同。

23. 违约责任

23.1 乙方不能按时供货，则每迟延一天，按逾期供货的货物总价的1‰支付违约金至实际供货之日或甲方据此解除本合同之日。乙方逾期超过20天未供货的，甲方并有权解除本合同。乙方未能按时完成安装调试时，则每迟延一天，按合同总价的1‰支付违约金。

23.2 乙方货物送达甲方指定地点，若货物之外观质量存在瑕疵，或者品牌、规格、型号、数量、参数、制造商、原产地等不符合本合同的规定，乙方应在20日历天内免费予以更换或/和补充，同时由此延误的时间，每迟延一天，按逾期供货的货物总价的1‰支付违约金。

23.3 乙方完成安装调试试运行后，经甲方组织验收如不合格，属于设备质量问题的，乙方须免费更换，同时按合同总价的5%向甲方支付质量违约金；属于安装调试问题的，乙方应免费返工。乙方违反上述任一情形，由此而延误时间，每迟延一天，按合同总价的5‰向甲方支付违约金，逾期二十日以上，甲方有权解除合同，并按上述标准计算逾期违约金。

23.4 甲乙双方应全面履行合同。乙方如擅自解除合同，应如数返还甲方已经支付的所有款项，并支付合同总价20％的违约金，及赔偿甲方损失。甲方如擅自解除合同，应偿付乙方因执行本合同所发生的费用，并支付合同总价20％的违约金，及赔偿乙方损失。

23.5 甲方有权从乙方合同款或支付的履约担保金中直接扣除乙方应支付的违约金和赔偿金，不足部分另行赔偿。

23.6 乙方在项目实施期间，如无法履行所承诺的各子系统间功能及系统联动要求，按合同总价的20%向甲方支付违约金；

23.7 若乙方擅自将本合同的全部或任何部分以任何方式转包、分包给任何第三方，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付合同款10%的违约金，因此产生的一切损失由乙方负责。

23.8 乙方违反保密义务、有关知识产权方面约定的义务及其他合同义务的，应向甲方支付合同款10%的违约金，并赔偿由此而造成甲方的损失。

24. 不可抗力

24.1 不可抗力是指：严重的如自然灾害、政府行为、国家政策或计划调整、罢工骚乱等社会异常事件。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

24.2 受到不可抗力影响一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方并恢复合同履行。

24.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到30天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，确定合同延期履行、部分履行或不履行，违约责任部分或全部免予承担。

25. 争议解决方式 

凡与履行本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意向郑州仲裁委员会申请仲裁。

26. 组成本合同的文件及解释顺序

26.1 本合同协议书、技术协议

26.2 中标通知书

26.3 投标函及投标函附录

26.4 合同附件

26.5 技术资料与图纸

26.6 投标文件及其附件（包括澄清与补正文件）

26.7 招标文件及其附件（包括澄清、修改与补充文件）

26.8 其它合同文件

双方有智能化园区监控与管理系统集成的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述合同文件出现意思含混或矛盾之处，则以排列在前者优先；在同一顺序中合同文件出现意思含混或矛盾之处，则以时间在后者优先。

招标文件和投标文件均为本合同的有效组成部分，投标文件与招标文件矛盾时，对同一内容，投标文件表述符合又优于招标文件要求的，以投标文件为准；投标文件的表述不满足或不优于招标文件要求的，则以招标文件为准。

如果商务合同与“技术文件”规定的内容不一致时，以最严格的内容为准。            

27. 合同生效及有效期

27.1合同自双方签订盖章之日起生效

27.2 合同有效期：从合同生效之日起到合同双方权利义务履行完毕之日为止。

28. 其它

28.1 未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

28.2 本合同任何一方给另一方的通知，都应以中文语言书面或电传/传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

28.3 本合同项下双方相互提供的文件、资料，对方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同货物”及相关工程无关的第三方。

28.4 合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理本合同履行中的技术和商务问题。双方代表的名称、联系电话、通讯地址在合同生效的同时书面通知对方。一方的信息如有变更，应于变更之日起15日内书面告知对方。

28.5 本合同书写用中文，一式十二份，其中正本二份、副本十份，合同双方各执一正五副。

28.6 签订合同时，双方同时签订项目《廉政合同》附件4和《施工现场安全协议书》附件5。

28.7 合同双方名称、法定地址、纳税登记号、开户行等及双方签字和盖章如下。

28.8本合同所载明联系方式均为有效送达地址，一方以本合同载明任一联系方式向对方送达的任何通知或文件，均视为能够有效送达。

	甲方
	乙方

	单位名称： 
	单位名称： 

	地    址： 
	地    址： 

	邮    编：
	邮    编：

	法定代表人： 
	法定代表人： 

	委托代理人：
	委托代理人：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	税务登记证号：
	税务登记证号：

	合同联系人： 
	合同联系人： 

	联系电话：                  传    真： 
	联系电话：             传    真： 


附件1  乙方供应范围内的合同货物清单

附件2  技术协议书 

（含供货范围、引用设计标准、园区集成系统优化设计方案、关键技术参数、关键设备数量、系统图、以及交验规范等）

1．概述：包括设计依据、设计原则、设计范围（用文字、图形准确描述硬软件的设计范围、接口、分界面）、采用技术标准、主要指标等；

2．深化设计方案：包括园区集成平台、各子系统优化设计方案等内容；

3. 设备清单；

4. 设备说明：包括设备通用技术条件、配套件选型、分项设备性能、规格、功能、照片等；

5. 各子系统设备对土建、公用工程的要求；

6. 交验规范 （含验收范围、验收标准、测试工具、仪表和设备检测及验收一般规则、系统验收项目及主要技术指标、设备验收项目及主要技术指标、外观质量验收、安装质量验收、运行验收、技术资料验收、判定规则、验收表格等）；

7. 所有提供的技术资料应包含（不限于）以下内容（以下资料须提供简体中文版本）；

 （1）本次采购设备的使用说明书（含主要部件装配图，设备组装零件明细表、简易图册、电气图纸）、维护说明书（含、牌号、技术要求、使用周期等）、安全手册。

 （2）深化设计方案图纸（包括机房集成系统设计方案以及系统方案图纸等内容）。

 （3）提供控制程序的文字和电子文本。提供必要的、常用的乙方自制的应用程序的源程序，并提供后台开发的软件结构。所有软件应提供光盘备份5套（包含系统运行所需要的初始数据），该备份必须保证按乙方提供的说明书操作可以实现系统的完全恢复。

 （4）甲方所需的其他相关资料。   

附件3  项目管理及技术服务承诺

（含人员、组织、进度、安全、质量体系、资料、培训、安装调试、试运行、验收、质保等）

以上在投标文件中详细提供（交验规范初稿可在中标后随同技术协议提供），在中标后重新提供。
第六章 技术标准及要求

1. 招标概况

一期工程（1#2#3#5#6#7#楼及地下车库），位于     。本期工程6栋主楼，28-32层，整体地下车库，总面积约13万平方米，住宅部分共计838户。

目前，主体结构已经完成，正在进行内外装施工。工期120天，整个工程要求在2015年12月底竣工。

本次招标的范围是：下列智能化系统工程设备及材料的供应、安装、系统集成、联动调试等相关服务，直至整个系统能够满足设计及功能要求，通过验收、交付并投入正常运行使用：监控系统、彩色可视楼宇对讲系统、停车场系统、人行道闸系统、背景音乐系统、电子巡更系统、电子围栏系统、机房装修工程、UPS供电系统。

1.1 系统配置原则
1.1.1 先进性
系统方案的优化设计应具有一定的前瞻性，优化方案首先就要确保优化设计技术和应用技术的先进性，同时也要保证整个系统的最佳性能价格比。
1.1.2 灵活性和兼容性
由于园区后续涉及到其它建筑，方案优化设计必须考虑到系统升级扩容的灵活性和兼容性，采用模块化、开放式、集散型、分布式的控制系统。使得不改变原有设备，在不损失前期投资的情况下，就能方便的升级和扩容。
1.1.3 经济实用性
方案优化设计应充分利用软件来实现系统功能，尽可能减少硬件设备，达到先进适用，同时实现先进性与经济性相结合。
1.1.4 可靠性
可靠性是系统规划中的关键，为此总体方案的优化设计和产品的选用时必须考虑以下几方面。
1.1.4.1 考虑技术的先进性和技术的成熟性相结合。
采取集散型分布式控制方式，从系统设计结构和控制方式的角度来提高系统总体的可靠性，从而达到先进性和可靠性的统一。
1.1.4.2 尽可能减少硬件数量和硬件连接，充分依靠软件功能来提高系统的可靠性。
1.1.4.3 遵循严格实施规范要求，为各子系统的连接，设置可靠的神经传输中枢，提高系统的总体可靠性。
1.1.5 操作、维护管理的简易化
系统优化设计要使操作和维护更便捷，提高工作效率，降低人力成本和维护成本，提高系统总体性价比。因此，系统优化设计必须兼顾系统功能的全面性及操作的简易性。当有紧急情况发生时，系统能自动作出迅速、准确的反映。
1.2 本系统实施应参照以下标准

1.2.1《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006


1.2.2《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003


1.2.3《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008


1.2.4《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004


1.2.5《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007


1.2.6《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007


1.2.7《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007


1.2.8《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007


1.2.9《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007


1.2.10《通信电源集中监控系统工程设计规范》YD5027-2005


1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2002


1.2.12《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

1.2.13《建筑物电子安全防范系统防雷技术规范》 GB50343-2004


1.2.14《安全防范系统通用图形符号》GA/T74


1.2.15《低压配电设计规范》GB50054-2011

1.2.16《电子安全防范系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008


1.2.17《电子安全防范系统机房设计规范》GB50174-2008


1.2.18《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）

1.2.19《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）

1.2.20《国际综合布线六类信道标准》ISO／IEC 11801


1.2.21《大楼通信综合布线系统标准》YD／T926.2-2000


1.2.22《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011

   1.2.23其他国家和行业相关标准规范

2. 主要设备和材料表

2.1 智能化系统设备材料表及推荐品牌-园区高清监控系统

	序号
	名称
	推荐品牌
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1.前端监控设备清单

	1
	红外枪机
	海康威视、宇视
	具有200万像素 CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

最低照度彩色：0.01 lx （AGC开） ，灰度等级不小于11级。

需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。

彩色模式，1920x1080@25fps时，水平中心分辨力不小于1000TVL。

设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%。

★支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。

需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。

★需具备区域入侵检测、越界检测等功能

需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

★需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±26%范围内变化时可以正常工作。

★设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低

★登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。
	台
	52
	

	2
	红外半球
	海康威视、宇视
	具有200万像素 CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

最低照度彩色：0.01 lx （AGC开） ，灰度等级不小于11级。

红外补光不小于30米。

彩色模式，1920x1080@25fps时，水平中心分辨力不小于1000TVL。

设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%。

★支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。

需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。

需具备区域入侵检测、越界检测等功能

★需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

★需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±26%范围内变化时可以正常工作。

★设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低

★登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。
	台
	28
	

	3
	红外球机
	海康威视、宇视
	★视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米

支持20倍光学变焦

★支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux

★信噪比57dB，图像传输延时≤140ms

支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、防红外过曝功能

支持隐私遮蔽功能，支持多种颜色、马赛克可选

具有1个RJ45网络接口，1个BNC模拟视频输出接口，1个RS485接口

支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级

球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域

★支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC

支持三码流同时输出

★当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持噪声的过滤

★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警

★支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测；

室外球机应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃
	台
	4
	

	4
	摄像机电源
	小耳朵、西盟
	DC12V监控专用电源
	个
	80
	

	5
	摄像机支架
	海康威视、宇视
	金属防腐
	个
	52
	

	6
	光纤线
	长飞、烽火
	室外8芯单模光纤线
	米
	1500
	

	7
	千兆光纤收发器
	D-link、光为
	单模 20公里 10/100M/1000M (1310nm)波长   单纤SC接口 桌面式   内置电源
	对
	6
	

	8
	光纤传输配件
	D-link、光为
	标准光纤配线盒
	套
	6
	

	9
	千兆交换机
	锐捷，华为
	背板带宽：32Gbps 
包转发率：5.4Mpps
16个10/100Base-TX以太网端口，
2个10/100/1000Base-T以太网端口，
2个复用的100/1000Base-X SFP端口 
	台
	9
	地下车库 和室外弱电箱

	10
	弱电桥架
	国产
	金属防腐150mm*100mm，包含通丝吊杆配件等
	米
	500
	地下车库监控布线使用

	11
	电源线
	一舟、红星
	国标纯铜线RVV2*2.5
	米
	6000
	

	12
	电源线
	一舟、红星
	国标纯铜线RVV2*4.0
	米
	1500
	

	13
	网线
	TCL、南京普天
	室外防水型六类双绞线
	米
	6000
	

	14
	立杆(含水泥底座)
	国标
	金属防腐
	根
	11
	

	15
	室外防水箱
	国标
	金属防腐
	个
	6
	含水泥底座

	16
	排插
	公牛
	220V多孔插座，无接线
	个
	6
	

	17
	PVC（含土方回填）
	6孔梅花管
	6*¢25
	米
	40
	

	18
	手孔井
	
	（长宽深）1180*1180*600
	个
	11
	

	19
	辅材
	水晶头，线卡，电胶带等
	批
	1
	

	2.监控中心设备清单

	1
	监控主机
	联想、惠普
	Intel 酷睿 i3 4160/4GB/500GB/1G独显/1000Mbps以太网卡/DVD/20英寸宽屏/键鼠/3年
	台
	1
	

	2
	高清网络硬盘录像机（NVR）
	海康威视、宇视
	网络视频接入带宽320Mbps

网络视频输入 32路

支持2个HDMI输出、2个VGA输出，HDMI1输出分辨率支持4K(3840x2160)，VGA1输出分辨率支持2K（2560x1440），且支持VGA或HDMI接口独立双输出，可分别进行预览、回放等操作

★可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频

可设置32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式

支持8个SATA接口，1个eSATA接口，可自动识硬盘工作信息，非工作硬盘出于休眠状态，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口

支持16路报警输入，4路报警输出接口

★支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放

支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括码率、帧率等参数

支持定时抓图、报警抓图和手动抓图功能，并支持以通道、时间等方式进行图片的检索与回放

针对不同通道，可分别配置相应的存储容量（配额），或可设置不同的存储磁盘（盘组）

★支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）

★无需平台软件，支持"N+1"热备群组管理，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像

应提供公安部权威检测机构出具的检验报告

应提供由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011)的标准符合性检验报告
	台
	3
	

	3
	监控硬盘
	海康威视、宇视
	4T监控专用硬盘
	块
	24
	

	4
	高清解码器
	海康威视、宇视
	设备支持16路200W/32路130W网络高清视频解码

采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

★支持500W及以下分辨率全实时视频解码

单屏支持1/4/9/16画面分割显示

支持将一路视频输出图像按设定拼接格式，再多个显示终端组合成一个完整视频

应提供公安部权威检测机构出具的检验报告
	台
	1
	

	5
	千兆交换机
	锐捷、华为
	应用层级：二层
传输速率：10/100/1000Mbps
端口数量：24个
背板带宽：48Gbps
包转发率：35.7Mbps
MAC地址表：8K
网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u
端口结构：非模块化
交换方式：存储-转发
端口描述：24个10/100/1000Mbps RJ45口
	台
	1
	

	6
	液晶监视器
	海康威视、三星
	42寸液晶监视器，分辨率可达1920*1080
	台
	1
	

	7
	液晶监视器
	海康威视、三星
	22寸液晶监视器
	台
	8
	

	8
	电视墙
	国产品牌
	8+1定制，内置标准机柜架
	台
	1
	

	9
	排插
	公牛
	220V 8孔插座（带线）
	个
	5
	

	10
	操作台
	国产品牌
	4联操作台
	台
	1
	


2.2 智能化系统设备材料表及推荐品牌-楼宇可视对讲系统

	序号
	设备名称
	推荐品牌
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	中心管理机
	狄耐克602系列、安居宝DF2200系列
	4寸TFT液晶显示，可接多台管理中心，相互通话，可以实现用户信息管理，报警管理，信息发布等功能
	台
	1
	

	2
	小区出入口围墙机
	狄耐克602系列、安居宝DF2200系列
	1/4"彩色CMOS镜头，600TVLine ，最低照度0.05lux ,防水、防尘防护等级IP65，支持感应卡，密码开锁  
	台
	1
	

	3
	单元门口主机
	狄耐克602系列、安居宝DF2200系列
	摄像头：1/4"彩色CMOS,600TVLine                                       最低照度：0.05LUX,防水、防尘等级IP65，支持感应卡、密码开锁 
	台
	9
	

	4
	分机
	狄耐克602系列、安居宝DF2200系列
	可接8个防区，可扩展电梯联动，信息图片接收功能，7寸液晶显示屏，分辨率800*480
	台
	838
	

	5
	二合一控制器
	狄耐克602系列、安居宝DF2200系列
	信号为一路输入四路输出，所有分支端口的音频、视频、控制信号等通通实现故障隔离，系统中任一分支线路的故障都能够被有效地隔离而不影响其他用户的正常使用，也给系统的安装与维护带来极大的便利       
	台
	252
	

	6
	控制器电源
	狄耐克602系列、安居宝DF2200系列
	电源可供楼层交换机使用，每16台室内机配1台分机电源（探测器单独供电）
	台
	89
	

	7
	门口机电源
	狄耐克602系列、安居宝DF2200系列
	输入电压：AC220+-10%，50Hz；输出电压：DC12V；额定频率：30W；可外接电控锁或磁力锁，专用供电电源
	台
	11
	

	8
	IP网络转换器
	狄耐克602系列、安居宝DF2200系列
	具有模拟信号与数字信号转换功能，通过以太网传输音视频及控制数据。能够实现同一小区内同时传输多路音视频对讲信号，实现多通道通话。含供电电源
	台
	6
	

	9
	光纤线
	长飞、烽火
	8芯单模光纤线
	米
	3000
	从单元弱电井到监控室

	10
	千兆光纤收发器
	D-link、光为
	单模 20公里 10/100M /1000M(1310nm)波长   单纤SC接口 桌面式   内置电源
	对
	5
	

	11
	光纤传输配件
	D-link、光为
	标准光纤配线盒
	套
	5
	

	12
	千兆交换机
	锐捷、华为
	背板带宽：32Gbps 
包转发率：5.4Mpps
16个10/100Base-TX以太网端口，
2个10/100/1000Base-T以太网端口，
2个复用的100/1000Base-X SFP端口 
	台
	6
	

	13
	六类网线
	TCL、南京普天
	六类国标纯铜
	米
	30000
	

	14
	电源线（主电源线）
	一舟、红星
	国标纯铜RVV2*4
	米
	3000
	

	15
	电源线（分支电源线）
	一舟、红星
	国标纯铜RVV2*2.5
	米
	3000
	

	16
	闭门器
	多玛、盖泽
	金属防腐
	台
	9
	

	17
	磁力锁
	达实、森林海
	12V供电
	台
	9
	

	18
	出门按纽
	达实、森林海
	金属
	个
	9
	

	19
	发卡器
	狄耐克、安居宝
	配套
	个
	1
	

	20
	卡
	NXP原装进口
	M1 S50芯片，滴胶工艺
	张
	2514
	

	21
	PVC（含土方回填）
	国产
	6孔梅花管6*¢25
	米
	40
	

	22
	附材
	国产
	
	批
	1
	


2.3 智能化系统设备材料表及推荐品牌-停车场系统

	序号
	名称
	推荐品牌
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1.停车场入口设备

	1.1
	标准道闸
	达实、森林海
	一体传动涡轮涡杆快速道闸，2.5mm冷轧板金属材料，静电喷塑，50-60W单相异步交流电机，具备热保护功能，闸杆起落时间2.5～6s,适用环境温度-25～+60摄氏度，相对湿度小于95％无凝露，闸杆中心离地高度885mm，理论使用寿命大于300万次
	 台 
	2
	

	1.2
	数字车辆检测器
	达实、森林海
	车过落杆，防砸车
	 个 
	2
	

	1.3
	入口控制机
	达实、森林海
	支持功能：脱机运行、自助吐卡、语音提示、信息显示、信号反馈、车辆检测等
	 台 
	2
	通讯方式：TCP/IP

	控制机主要配件
	IC卡读写系统
	达实、森林海
	配套
	 套 
	2
	

	
	控制系统
	达实、森林海
	双核32位ARM7处理器
	 套 
	2
	

	
	豪华机箱及其他附件
	达实、森林海
	配套
	 套 
	2
	

	
	自动出卡
	达实、森林海
	出卡即读
	 套 
	2
	

	
	语音系统
	达实、森林海
	语音大小可调
	 套 
	2
	

	
	信息显示屏
	达实、森林海
	中英文LED显示
	套
	2
	

	
	网络、电源防雷模块
	达实、森林海
	三级防雷
	 套 
	2
	

	1.4
	蓝牙读卡器
	达实、森林海
	远距离读卡，读卡距离3-15米
	 个 
	2
	

	2.停车场出口设备

	2.1
	标准道闸
	达实、森林海
	一体传动涡轮涡杆快速道闸，2.5mm冷轧板金属材料，静电喷塑，50-60W单相异步交流电机，具备热保护功能，闸杆起落时间2.5～6s,适用环境温度-25～+60摄氏度，相对湿度小于95％无凝露，闸杆中心离地高度885mm，理论使用寿命大于300万次
	 台 
	2
	赠送遥控器

	2.2
	数字车辆检测器
	达实、森林海
	车过落杆，防砸车
	 个 
	2
	车过落杆，防砸

	2.3
	出口控制机
	达实、森林海
	支持功能：脱机运行、语音提示、信息显示、信号反馈、车辆检测等
	 台 
	2
	通讯方式：TCP/IP

	控制机主要配件
	IC卡读写系统
	达实、森林海
	配套
	 套 
	2
	

	
	控制系统
	达实、森林海
	双核32位ARM7处理器
	 套 
	2
	双核32位ARM7处理器

	
	豪华机箱及其他附件
	达实、森林海
	配套
	 套 
	2
	

	
	语音系统
	达实、森林海
	语音大小可调
	 套 
	2
	语音大小可调

	
	信息显示屏
	达实、森林海
	中英文LED显示
	套
	2
	

	
	网络、电源防雷模块
	达实、森林海
	三级防雷
	 套 
	2
	三级防雷

	2.4
	蓝牙读卡器
	达实、森林海
	远距离读卡，读卡距离3-15米
	 个 
	2
	远距离读卡，读卡距离3-15米

	3.图像对比系统设备

	3.1
	车牌摄像机
	海康威视、宇视
	1/3寸 600线彩色摄像机，自动光圈镜头：6-16mm,LED节能聚光灯：AC 220V / 20W
	台
	4
	（含电源12V2A、鸭嘴、补光灯）

	3.2
	摄像机安装单立柱
	定制
	高1.5米
	根
	4
	

	3.3
	车辆图象对比管理软件
	达实、森林海
	配套
	套
	1
	

	3.4
	视频采集卡
	达实、森林海
	四路
	个
	2
	

	4.管理中心设备

	4.1
	临时卡计费器
	达实、森林海
	配套
	 台 
	1
	远距离发卡

	4.2
	远距离发卡器
	达实、森林海
	配套
	 台 
	1
	

	4.3
	软件加密狗
	达实、森林海
	配套
	 个 
	1
	开通收费功能

	4.4
	软件
	达实、森林海
	配套
	 套 
	1
	赠送

	4.5
	千兆交换机
	锐捷、华为
	背板带宽：32Gbps 
包转发率：5.4Mpps
16个10/100Base-TX以太网端口，
2个10/100/1000Base-T以太网端口，
2个复用的100/1000Base-X SFP端口 
	 台 
	1
	

	4.6
	服务器电脑
	联想，惠普
	Intel 酷睿 i3 4160/4GB/500GB/1G独显/1000Mbps以太网卡/DVD/20英寸宽屏/键鼠/3年
	 台 
	1
	

	5.1
	PVC管（含土方回填）
	国标
	PVC25
	米
	200
	

	5.2
	电源线
	一舟、红星
	RVV3*2.5
	米
	200
	

	5.3
	通讯线
	TCL、南京普天
	六类网线
	米
	500
	

	5.4
	控制线
	一舟、红星
	RVV6*0.5
	米
	200
	

	5.5
	视频线
	一舟、红星
	国标75-5
	米
	200
	


2.4 智能化系统设备材料表及推荐品牌-人行道闸系统

	序号
	设备名称
	推荐品牌
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	单机芯摆闸
	达实、森林海
	双向读卡、双向计数、双向通行显示、断电自动开闸、具有防夹功能、防尾随功能、9对电眼、无刷电机驱动、人通过自动关闸、常开常闭任选、10种工作模式、闸杆发光任选，长1700X宽280X高1045，采用304不锈钢，足厚1.5mm，组成通道宽度在900-1400Mm选择
	台
	2
	

	2
	控制器
	达实、森林海
	32位RAM处理器；TCP/IP通讯；2路韦根读头接口，2组门磁/出门按钮/防撬/扩展输入，2组闸机/报警/扩展输出；支持在线升级；支持256个时间段，16个时间组，128个节假日；定时开关闸功能；具有刷卡开闸、发卡量：100万张用户卡，可存储20000条刷卡记录，5000条报警事件
	台
	1
	

	3
	读卡器
	达实、森林海
	感应频率：13.56MHZ，采用Wiegand26通讯，支持IC卡扇区识别及IC卡ID号模式
	台
	2
	

	4
	发卡器
	达实、森林海
	非接触式IC卡读写器， 感应频率：13.56MHZ，读写距离：小于5cm，USB口通讯
	台
	1
	

	5
	软件
	达实、森林海
	具有参数设置、设备管理、时限设置、门禁权限设置、开门模式设置、远程开关门、胁迫报警、黑名单下载、布防/撤防管理、视频联动及抓拍照片查看、实时监控管理、电子地图、报警管理、信息查询、报表管理、在线升级等功能，可实现与IBMS等集成
	套
	1
	

	6
	电源线
	一舟、红星
	RVV3*2.5
	米
	100
	

	7
	通讯线
	TCL、南京普天
	六类网线
	米
	100
	

	8
	PVC管（含土方回填）
	国产
	PVC25
	米
	100
	


2.5 智能化系统设备材料表及推荐品牌-背景音乐系统

	序号
	设备名称
	推荐品牌
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1.音源采集设备

	1
	工业级CD/DVD/MP3播放器
	ITC、迪士普
	频率响应 20Hz~20K Hz

信噪比 90dB
谐波失真 0.005%
	1
	台
	播放CD音乐光碟、U盘

	2
	数字调谐器
	ITC、迪士普
	接收范围：FM87.0~108.0MHz
灵敏度 FM   16Db M
信噪比 FM  单声道76dB,立体声70dB
	1
	台
	收听广播电台

	3
	数码编程播放主机
	ITC、迪士普
	大屏幕液晶显示屏，中文菜单，轻触式按键
支持周循环，程序可编125个时间段
设有4路可编程定时控制电源插座，
每路最大容量达3KVA，总容量可达4.5KVA
带记忆功能
	1
	台
	定时播放、MP3播放

	4
	公共广播话筒
	ITC、迪士普
	
	1
	台
	紧急喊话、播放通知

	2.中央控制设备

	1
	前置放大器
	ITC、迪士普
	10路输入（5路话筒、3路线路，2路紧急输入）
7路辅助输入 （5路线路、2路紧急输入） 4个输出接口

每路可独立音量控制，统一音量调节 
	1
	台
	信号汇集、信号放大

	2
	1200W节能型数字功放
	ITC、迪士普
	自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态；
无信号1分钟，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为8W；
提供RCA插口和XLR插口并接100V、70V定压输出或8欧定阻输出
	1
	台
	功率放大、自动节能

	3
	报警信号发生器
	ITC、迪士普
	警报触发或手动触发，警笛或固化录音输出
内置一分钟录音IC，可录可放
录音电平控制
输出音量可调
有自动/手动方式报警
	1
	台
	消防联动报警、手动报警

	4
	十路分区器
	ITC、迪士普
	2线路输入(A和B)，10通道输出，有强行插入功能
2种输入告警电平选择
紧急广播强插功能
	1
	台
	分区控制管理

	5
	十路监听器
	ITC、迪士普
	10路通道任意监听，10路通道电平显示，内置监听
	1
	台
	监听线路播放内容

	6
	数控电源时序器
	ITC、迪士普
	16路上电插座，立体连接
依次先后上电、开电
两路短路开关信号输入
电源插座输出容量:总容量可达5KVA
定时器控制信号:短路信号(0V)
动作间隔时间:0.4s～0.5s
	1
	台
	配合主机智能供断电

	7
	32U承重型标准机柜
	图腾
	标准机柜
	1
	台
	盛放设备

	3.扬声器设备

	1
	20W石头草坪音箱
	ITC、迪士普
	额定/最大功率 15/30W
输入电压 70V/100V
灵敏度 95dB
	24
	台
	室外落地安装

	4.线路传输设备

	1
	广播音频线（分支）
	一舟、红星
	RVV2*2.5
	1000
	米
	

	2
	广播音频线（主）
	一舟、红星
	国标纯铜线RVV2*4.0
	1500
	米
	

	3
	PVC管（含土方回填）
	国标
	¢25
	1000
	米
	

	4
	300*300*50mm
	国标
	底座
	24
	个
	


2.6 智能化系统设备材料表及推荐品牌-电子巡更系统

	序号
	设备名称
	推荐品牌
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	智能巡更系统管理软件
	兰德华、蓝卡
	专用软件
	套
	1
	

	2
	巡更棒
	兰德华、蓝卡
	存储： 6万条数据
读卡距离：3CM～5CM
	个
	2
	

	3
	电子巡更点
	兰德华、蓝卡
	工作温度：-40℃--85℃
识读次数：＞35万次 
识读方式：非接触感应识读。
读取距离：3cm～5cm
频率：125KHz(EM)
	个
	21
	

	4
	人员卡
	兰德华、蓝卡
	配套专用
	张
	5
	


2.7 智能化系统设备材料表及推荐品牌-电子围栏系统

	序号
	设备名称
	推荐品牌
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1.主机与主机配件

	1
	单脉冲主机(六线）
	广拓、明力
	1.输出高压脉冲：≥5000V 且≤10000V
2.脉冲持续时间：≤0.1s
3.每个脉冲最大电量：2.5mC（毫库仑）
4. 每个脉冲最大能量：5.0J（焦耳）
5.脉冲电流峰值：≤10A
6. 输出超过300mA的持续时间：≤1.5ms 
高低电压可切换                                                                                                                                                  7.LED数字电压显示，ABS工程塑料                                                         8.功率：≤ 15W；     
	台
	1
	

	2
	高压避雷器 
	广拓、明力
	1.放电电压：15KV；赠送不锈钢支架                                                                             2.作用：防止围栏系统受感应雷影响；       
	只
	2
	

	3
	不锈钢防水箱
	广拓、明力
	1.尺寸：500×400×200mm；                               2.材质及防腐：不锈钢；                                           3.特点：防尘、防雨、防虫；                                       
	只
	1
	

	2.前端配件

	1
	终端杆
	广拓、明力
	1.材质：铝合金；                                                 2.长度：Φ32×850mm （壁厚2.5mm）；                                                  3.特点：耐腐蚀：                        
	根
	4
	

	2
	终端杆万向绝缘
	广拓、明力
	1.材质：ABS工程塑料；蓝色                                                     2.特点：防晒、防雨、防风化：                                                
	只
	24
	

	3
	承力杆
	广拓、明力
	1.材质：铝合金；                                                 2.长度：Φ21×850mm （壁厚2mm）；                                                  3.特点：耐腐蚀：                        
	根
	4
	

	4
	承力杆绝缘子
	广拓、明力
	1.材质：ABS工程塑料；蓝色                                                 2.作用：固定在承力杆上，支撑合金线重量；                                                  3.特点：防水隔槽设计                       
	只
	24
	

	5
	中间杆
	广拓、明力
	1.材质：实蕊Φ9.5×850mm 玻璃纤维杆；赠送插套                 
	根
	15
	

	6
	中间杆绝缘子
	广拓、明力
	1.材质：ABS工程塑料；蓝色                                                 2.作用：固定在中间杆上，支撑合金线重量；                                                  3.特点：防水隔槽设计                       
	只
	90
	

	7
	万向底座
	广拓、明力
	1.材质：；镀锌板,3.0(厚)mm(含固定件)                                                                 2.作用：可调节支撑杆角度，并将支撑杆固定在墙体上； 赠送螺丝
	块
	27
	

	8
	收紧器
	广拓、明力
	1.材料：ABS； 蓝色                                                                                                                 2.作用：可调整合金线张力；              3.特点：防晒、防雨、防风化；           
	只
	12
	

	9
	铝合金线线连结器
	广拓、明力
	1.材料：铝合金；                                                                                                                                   2.作用：高压回路中，铝合金线材连接       3.特点：双螺母；                                                                       
	只
	24
	

	10
	合金线
	广拓、明力
	1.材料：高强度铝镁合金线；                                        2.线径：Φ2.0mm；                                           3.长度：500米/盘；    
	米
	500
	

	11
	高压线
	广拓、明力
	1.材料：单层外绝缘胶皮，铝合金导线内芯；                                        2.线径：5平方                 
	米
	100
	

	12
	警示牌
	广拓、明力
	1.材质：PVC底板，防晒漆面；                                           2.尺寸：210×110双面；                                      
	块
	8
	

	13
	终端杆帽
	广拓、明力
	1.材料：PP； 蓝色                                                                                                                 2.作用：终端杆防雨
	只
	4
	

	14
	承力杆帽
	广拓、明力
	1.材料：PP； 蓝色                                                                                                                 2.作用：承力杆防雨
	只
	4
	

	3.报警中心

	1
	中文液晶报警建盘
	广拓、明力
	1.LCD中文液晶显示、密码操作；                                       2.通过RS485线缆控制；
3.自带网络功能，可连接计算机实现远程控制；
	台
	1
	

	2
	声光警号
	广拓、明力
	1.供电：DC 12V：                                                                                     2.特点：声光一体；                                         3.作用：多安装于前端围栏处，以加强警戒威慑力度；       
	只
	2
	

	4.施工辅材

	1
	电源线
	
一舟、红星
	RVV 2*2.5 mm2
	米
	200
	

	2
	信号线
	一舟、红星
	RVVP 2*1.5 mm2
	米
	200
	

	3
	PVC线管（含土方回填）
	国标
	Φ25（附接头配件）
	米
	200
	

	4
	膨胀螺栓
	国标
	根据现场情况确定
	只
	60
	

	5
	接地桩
	国标
	三角铁
	根
	3
	

	6
	接地线
	国标
	多股铜芯线  10mm2
	米
	20
	


2.8 智能化系统设备材料表及推荐品牌-机房装修系统

	序号
	设备名称
	推荐品牌
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1、装饰工程

	
	吊顶
	
	
	
	
	

	1
	φ8吊杆及挂件
	欧迪斯
	U型38主骨
	m2
	56 
	

	2
	专用吊顶龙骨
	欧迪斯
	600*600*0.8mm
	m2
	56 
	

	3
	金属微孔格栅吊顶
	欧迪斯
	
	m2
	56 
	

	4
	铝合金收边条
	欧迪斯
	
	m
	30 
	

	
	墙面
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆
	多乐士、华润
	
	㎡
	96 
	

	2
	不锈钢踢脚线制作及安装
	国产
	
	m
	30 
	

	
	地面
	
	600×600×40
	
	
	

	1
	全钢防护式防静电地板
	沈飞、向利
	
	m2
	56 
	

	2
	二级踏步
	沈飞、向利
	
	项
	1 
	

	
	其它
	
	
	
	
	

	1
	钢质防火门
	盼盼、步阳
	
	樘
	1 
	

	2
	辅助材料
	国标
	
	批
	1 
	

	2.机房配电系统

	1
	机房市供电配电柜
	施耐德
	机柜式制作
	台
	1 
	

	2
	二级防雷器
	OBO、TOP
	
	套
	1 
	

	3
	机房市电照明
	雷士、飞利浦
	1200*300mm*2根
	套
	6 
	

	4
	双联照明开关
	雷士、飞利浦
	
	个 
	1 
	

	5
	五孔检修电源插座
	雷士、飞利浦
	86Z（10A五孔插座）
	个
	4 
	

	6
	照明电源线
	郑星三厂
	ZRBV2.5㎜2，100m每盘
	盘
	6 
	

	7
	墙壁插座电源线
	郑星三厂
	ZRBV4㎜2，，100m每盘
	盘
	3 
	

	8
	弱电金属桥架
	国标
	300*150mm
	m
	20 
	

	9
	穿线金属管
	国标
	￠20金属管
	m
	50 
	

	10
	金属软管
	国标
	￠20
	个
	50 
	

	11
	电源底盒
	国标
	
	个
	50 
	

	12
	辅助材料
	国标
	
	批
	1 
	

	13
	空调
	美的、格力
	2-2.5P立柜式
	台
	1 
	

	3.静电泄流网系统

	1
	静电泄流网
	国标
	0.4*40mm铜箔
	㎡
	56 
	

	2
	静电泄流排
	国标
	3*25mm铜排
	m
	50 
	

	3
	静电屏蔽连接线铜软
	国标
	6mm2
	m
	50 
	

	4
	多股铜线（暂估工程量）
	国标
	25mm2
	m
	50 
	


2.9 智能化系统设备材料表及推荐品牌-UPS系统

	序号
	设备名称
	推荐品牌
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	UPS电源
	山特、艾默生
	额定功率:15KVA 
输入电压范围304--478V
输入频率范围46.5--55Hz　
输出电压范围220V±3％　
输出频率范围46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）　Hz
输出电压波形正弦波　
	台
	1
	

	2
	蓄电池
	松下、大力神
	配套专用蓄电池，12v100ah
	节
	16
	

	3
	电池柜
	国产
	专用电池柜
	套
	1
	


备注：1、清单中线缆、管材及桥架为预计数量

      2、上述技术要求是招标项目基础需求，各投标人可依据图纸及相关技术要求对方案进行优化，使系统性能更加优越。各投标人认为必须增加的内容，统一在报价表中“其他”栏中体现，投标报价包含此部分内容相关费用。

第七章 投标文件格式

封面及扉页格式：
正本/副本

           （项目名称）       招标
投标文件

投标人：                                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）
___________年___________月___________日
目    录

一、投标函
二、投标函附录
三、投标货物、服务分项报价表

四、免费质保期外运维报价

五、投标货物简要说明一览表

六、随机备品备件工具材料明细表

七、技术文件

八、商务条款偏离表

九、货物规格、性能技术偏离表

十、资格证明文件

十一、其他材料

一、投标函
致：   （招标人名称）    

   根据贵方                  项目招标，我方依据招标文件的计算方式计算出的项目总投标报价为：    （大写）         （小写）         。并正式授权的下述签字人                    （职务和职称）代表投标人      （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：
1、商务部分、技术部分、电子文档光盘投标文件。

2、金额为         的投标保证金。

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、 我方已详细阅读并确认全部招标文件的内容，包括修改文件（如有时）及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、 一旦我方中标，我方将组建项目团队，保证按合同协议书中规定的要求完成项目服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，有效期延长至合同终止之日。

4、如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程内容。

   （5）我方承诺按照甲方要求做好智能化项目系统安装调试、相关系统集成（含接口开发）、与相关系统联动、服务等工作，并不再发生二次费用。

    5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、除了我方在投标文件商务偏离表中明确了的与招标文件的相关要求有偏离外，投标人接受并完全响应招标文件中的全部内容和要求。

7、其他补充说明：                              （补充说明事项）                                                                                                   

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址_________________________  传真____________________________

电话______________________     电子函件________________________

投标人名称（全称）               

法定代表人签字               
投标人开户银行（全称）　　　  　 
投标人银行帐号　　　　　　　 　　
投标人公章                       
日  期：          年      月     日
二、投标函附录
	投标人
	

	项目名称
	

	投标报价
	总投标报价：大写：                万元  ¥：               万元

	
	其中：设备费报价：      大写：          万元  ¥：          万元      

安装、集成费报价：大写：          万元  ¥：           万元

其他部分：        大写：          万元  ¥：           万元

	 交货期
	合同签订生效后    日历天具备交货条件，接到招标人书面通知后   日历天内送达施工现场。

	安装期
	设备运达现场后        日历天（接招标人通知后）

	质保期
	

	质量标准
	

	招标人提出的

付款方式
	

	投标人承诺的

付款方式
	

	项目负责人
	姓名
	
	专业等级
	
	职称
	

	备注
	


投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                         
日  期：          年      月     日

三、投标货物、服务分项报价表

   单位：元（人民币）

	序号
	名  称
	型号和规格
	原产地和制造商名称
	单位
	单价
	数量
	总价
	备注

	一
	园区高清监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	前端监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	安防监控中心
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	二
	楼宇对讲系统
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	……
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	……
	
	
	
	
	
	
	

	三
	停车场管理系统
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	四
	人行道闸系统
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	五
	背景音乐系统
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	六
	电子巡更系统
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	七
	电子围栏系统
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	八
	机房装修系统
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	九
	UPS系统
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	十
	上述9个系统安装、调试、集成等费用
	该费用包括措施费、管理费、利润、税金等相关内容费用
	
	
	
	
	
	

	十一
	培训、技术服务及其它费用
	
	
	
	
	
	
	

	1
	技术培训
	
	
	
	
	
	
	

	2
	技术服务及其它费用
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	十二
	其它
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	

	合计：
	
	

	
	


投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                         
日  期：          年      月     日

投标分项汇总报价表和以下各分项报价表注：

1、“设备费报价”指本表中前一、二、三、四、五、六、七、八、九项中所有设备、材料报价之和；“安装、调试、集成等费报价”指十项报价；“其他部分”指第十一项、十二项报价之和。

2、各投标人须按照本章报价表之格式及第六章《技术标准及要求》所列顺序、货物名称、技术要求、单位、数量等要求进行报价，并根据系统要求完善补充设备、材料必须的配置，否则将可能被视为非实质性响应招标文件。

3、第六章《技术标准及要求》所列设备清单是业主针对本招标项目提出的最低配置要求，各投标人还必须在本表中完整的列出为保障系统达到招标技术要求还需另行配置的软硬件费用清单，在报价表“十二-其他”项中详细列出，并在备注栏中说明，否则将可能被视为非实质性响应招标文件。

4、各投标人所提供的报价表必须完整包含为完成本招标项目所需要的一切设备材料及安装服务费用，如有遗漏或数目不足，一概视为对招标方的优惠，投标人仍须在执行合同时补足。

5、总投标报价即为中标后的本项目的全含税包干价，也就是今后未发生实质性变更时不再收取其他任何费用，在备注栏注明税率。

四、免费质保期外运维材料报价

	序号
	货物名称
	规格及型号
	价格
	数量
	品牌
	原产地及制造商名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此项费用仅做为招标人参考费，不含在投标报价中

投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                         
日  期：          年      月     日

五、投标货物简要说明一览表

	序号
	货物名称
	规格及型号
	数量
	品牌
	原产地及制造商名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                         
日  期：          年      月     日

六、随机备品备件工具材料明细表

	设备名称型号规格
	

	序号
	备品备件

工具材料名称
	规格
	材质
	数量
	单价
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	随机件总价值：


投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                         
日  期：          年      月     日

注：投标人递交的投标书中与招标文件的的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件中的要求。

七、技术文件

八、商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                         
日  期：          年      月     日

注：投标人递交的投标书中与招标文件的的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件中的要求。
九、货物规格、性能技术偏离表

	序号
	设备部件
	招标文件要求
	投标文件规格
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：“偏离说明”一栏必须写明偏离情况，不得以“满足”代替，否则视为不合格。

投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                         
日  期：          年      月     日

十、资格证明文件

（一）相关证件
1、企业营业执照；

2、资质证书；

3、税务登记证；

4、组织机构代码证；

5、资质证明文件；

6、质量管理体系认证文件；

7、拟派项目负责人资格证明；

8、投标人认为有必要提交的资料。

注：以上证明资料均须加盖单位公章后装订在投标文件中。复印件必须清晰可见，不得出现模糊不清，否则按照无效文件处理。  

（二）法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                     投标人：                 （盖单位章）

                                                   年       月       日           

（三）法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的 （公司名称） 的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称） 的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

附：法定代表人与被授权委托人身份证复印件

投标人（盖单位公章）：                   

法定代表人（签字）：                     
身份证号码：                                
委托代理人（签字）：                     
身份证号码：                                
      年    月    日

（四）投标人基本情况表

	单位名称:
	

	单位地址:
	

	主管部门:
	

	成立时间：
	
	批 准 部 门：
	

	单位性质：
	
	批 准 文 号：
	

	开户银行：
	
	银 行 帐 号：
	

	注册资金：
	               万元
	税务登记号：
	

	联 系 人：
	
	电     话：
	

	传    真：
	
	Email地址：
	

	职工概况
	职工总数：
	
	其中：技术人员数
	

	
	高级工程师：
	
	工程师：
	

	
	助理工程师：
	
	技术员：
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓  名
	职务及职称
	年  龄
	专   业

	
	
	
	
	

	 单位概况：  


投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                         
日  期：          年      月     日

（五）近三年投标人所承担项目情况

投标人名称：                               
	项目名称


	项目规模
	委托单位
	起止时间
	承担的主要任务
	完成情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人可根据此表格式自行扩展。

说明：

1. 应说明投标人承担了工程的哪一部分的任务，是独立承担还是作为联合体的主办人或成员单位，具体包括哪些内容。

2. 应说明投标人所承担部分的项目任务的该项目投资额。

3. （1）每个合同须单独具表，并附上合同书复印件，无相关证明的合同在评审时将不予确认；

  （2）请详细说明招标人联系电话及联系人；

  （3）请详细说明所承担的合同工程内容。

投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                         
日  期：          年      月     日

（六）投标人组织结构及拟派往本招标项目的人员情况

	序号
	姓   名
	年龄
	性别
	学 历
	专业
	执业资质证书
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人根据本项目的实际情况和管理组织填入拟派驻的项目人员。

投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                              
日  期：          年      月       
（七）拟派往本招标项目的项目负责人简历

	职位
	候选人

[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



         主要        替补              

	候选人资料
	姓名
	出生         年    月

	
	执业或职业资格

	
	学历
	职称

	
	职务
	工作年限

	自
	至
	公司/项目/职务/有关技术及管理经验

	年 月
	年 月
	

	年 月
	年 月
	

	年 月
	年 月
	


投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                              
日  期：          年      月     日

（八）拟派往本招标项目的技术负责人简历

	职位
	候选人

         主要        替补              

	候选人资料
	姓名
	出生         年    月

	
	执业或职业资格

	
	学历
	职称

	
	职务
	工作年限

	自
	至
	公司/项目/职务/有关技术及管理经验

	年 月
	年 月
	

	年 月
	年 月
	

	年 月
	年 月
	


投  标  人：（单位全称并盖章）                                                   
法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）                                              
日  期：          年      月     日

十一、其他材料

（1） 招标清单载明要求的设备、材料原厂商质保承诺书/承诺函（加盖厂家红章）等证明性文件。

（2） 投标单位认为必需的材料。[image: image1.png]

































































































































































































































































































































-53-


