
维也纳湖畔一期外墙保温及外墙装饰工程

招 标 文 件
招标单位：河南成益置业有限公司

    2014年5月

招标文件目录

2一、投标邀请书


3二、投标须知前附表


4三、投标人须知


41、说明


42、招标文件


43、投标文件


74、开标和评标


85、中标通知


96、样板确认


10四、付款方式和工期要求


10五、招标内容和技术要求


24六、报价编制说明及报价表格式


29七、投标文件格式




一、投标邀请书

致：各投标企业

因建设需要， 河南成益置业有限公司 就 维也纳湖畔一期外墙外保温及外墙装饰工程  进行招标。特邀请贵单位前来投标。
招标内容：维也纳湖畔一期外墙外保温及外墙装饰工程
招标文件发放时间： 2014年 5月15日

招标文件发放地点：郑州市郑汴路138号英协广场A座13层

投标截止时间： 2014 年5月28日09 时

投标地点： 龙湖镇郑新路与龙泊南路交叉口向西1000米维也纳湖畔营销中心二楼会议室

联系人：李经理13673616226

        王经理13949139429

田经理18638111377

二、投标须知前附表
	序号
	项  目
	内         容

	1
	工程名称
	维也纳湖畔一期住宅楼工程

	2
	工程地址
	新郑市龙湖镇龙泊南路

	3
	工程规模
	维也纳湖畔一期建筑面积89199.57平方米

	4
	招标范围
	维也纳湖畔一期外墙保温及外墙装饰工程

	5
	承包方式
	包工、包料（招标人采购的材料除外）

	6
	工期要求
	60日历天

	7
	建设资金来源
	招标方自筹

	8
	工程量的确定
	实际展开面积计算

	9
	工程计价方法
	综合单价

	10
	投标资格要求
	装饰装修专业承包贰级及以上资质

	11
	施工业绩要求
	近几年承担过类似工程施工业务，信誉良好

	12
	投标保证金
	贰万元，开标前现金或转帐交至河南成益置业有限公司财务部

	13
	投标文件份数
	正本、副本各一份

	14
	招标形式
	邀请招标

	15
	发放招标文件
	2014年5月 15 日

	16
	投标截止时间
	2014年5月29日09时整

	17
	投标有效期
	 30日历天

	18
	投标文件递交至
	龙湖镇郑新路与龙泊南路交叉口向西1000米维也纳湖畔营销中心二楼会议室

	
	备注
	投标人一律按照甲方提供的样板进行报价，开标时需提供样板一套（外墙保温、质感外墙涂料两种、外墙砖两种、文化石两种、外墙生态板两种，材质规格、色彩必须与甲方提供样板绝对一致）并在样品上标明单位名称。


三、投标人须知

1、说明

1.1 本次招标工作是参照《中华人民共和国招标投标法》和《河南省建设工程招标投标管理条例》组织和实施。

1.2 合格投标方

1.2.1 资格预审并接到招标邀请书的施工单位均为合格的投标方。

1.2.2 代表人不是法定代表人，需持有《法定代表人授权书》。

1.3 无论投标过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、招标文件

2.1 招标文件的构成

2.1.1 投标邀请书；

2.1.2 投标须知前附表；

2.1.3 投标人须知；

2.1.4付款方式和工期要求；

2.1.5招标内容和技术要求；

2.1.6报价编制说明及报价表格式；

2.1.7投标文件格式

2.2 招标文件的澄清

投标方对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与招标方进行技术交流，可于开标3日前以书面形式通知招标方。招标方将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标方。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件，并以书面形式通知投标方。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标方均有约束力。

为使投标方有足够的时间按招标修改文件要求修改投标文件，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知各投标方。

3、投标文件

3.1 投标文件说明

3.1.1 投标方提交的投标书以及投标方与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

3.1.2 投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

3.1.3 不按招标文件的要求提供的投标文件视为不响应招标文件条款按无效标处理。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标书，包括：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）投标报价表；（后附报价表）

（4）投标资格、资质证明文件，包括：营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师资格证书、产品质量认证证书（包括合格认证）、投标方基本情况表及近三年的类似工程业绩等。

（5）外墙保温、质感外墙涂料、外墙砖、文化石、外墙生态板性能及施工工艺、施工方案；

3.2.2 作为投标文件的一部分，投标方需提供下列文件，这些文件可以是资料、图表或说明：

（1）产品技术规格书；

（2）产品的主要技术、性能、特点和质量的详细描述；

（3）产品原料的原产地和价格；

（4）产品生产、施工、验收标准；

（5）近三年在河南辖区内的工程业绩；

（6）技术服务、质保服务的内容和措施；

（7）投标方认为需要提供的其它文件；

 若投标方不是材料制造商，投标时必须提供：

（1）材料生产商资格证明文件；

（2）其它有关资格证明文件。

3.3 投标内容填写说明
3.3.1 投标书格式

投标方应按照招标文件中所提出的格式填写并装订成册。

3.3.2 报价汇总表为在开标仪式上唱标的内容，投标方需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

3.4 投标报价

3.4.1 投标方应按照招标文件填写《报价汇总表》。

3.4.2 每种材料只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3.4.3 投标报价：

本工程承包方式采用包工包料、包质量、包工期。本工程采用综合单价计价方式，即按照实际保温、质感涂漆、外墙砖、文化石、外墙板的每平方米综合单价计价，综合单价包括材料费、人工费、机械费、保险、管理费及与总包单位的配合费、试验费、水电费、税金、利润等所有费用，一次性包死.（外架使用费由中标方与总承包单位自行协商）。

3.4.4 招标单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标方以其认为最合适的条款签订合同的权力。

3.4.5 该报价为甲定乙供性质（认质认价，不参与下浮优惠），投标方需考虑各种费用。

3.5 投标文件的有效期

3.5.1投标有效期为30日历天（自开标之日起算）。投标有效期少于这个规定期限的投标将被拒绝。

3.5.2 在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.6 投标文件的式样、签署和份数

3.6.1 投标文件的正本、副本须注明“正本”、“副本”字样。当正本和副本不符时，以正本为准。

3.6.2 投标文件需打印，由投标方盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标方应写全称。

3.6.3 投标文件的份数

按招标文件3.2.1条和3.2.2条要求提供的各种文件，均提供一式贰份，其中正本一份，副本一份。

3.6.4 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。

3.6.5 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

3.7 投标文件的密封及标记

投标文件应按以下方法装袋密封：

投标方应将投标文件密封并在密封袋上写明项目名称、投标方名称、投标方地址、投标方邮政编码、投标方公章及法人代表签字，以及注明“开标时启封”的字样。

3.8 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。

3.9 招标方因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3.10 投标文件的修改和撤回

3.10.1 投标方在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达招标方。

3.11无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

（2）以电讯形式投标的投标文件；

（3）与招标文件有重大偏离（未完全响应招标文件内容）的投标文件；

（4）未按招标文件规定提供的投标文件；

（5）关键格式没有投标方授权代表签字和加盖公章的投标文件；

4、开标和评标

4.1开标

4.1.1 招标方按“投标须知前附表”规定的时间、地点开标。

4.1.2 投标方法定代表人授权代表应携带有效证件（身份证、授权书），以备验。

4.2 投标文件初审

开标后，先对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

（2）价格构成有无计算错误；

（3）初审时如发现投标材料、施工工艺及工期有重大偏离，其投标文件将被拒绝。但允许投标材料在满足招标材料技术要求的前提下出现的合理偏差（仅指各项偏差优于招标文件要求）；

（4）招标方对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4.3 询标

4.3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，招标方可要求投标方对投标文件进行澄清，必要时招标方可要求投标方对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字加盖招标单位印章并作为投标内容的一部分。

4.3.2 投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质性内容。

4.4 评标

4.4.1 招标方将按规定组建评标小组对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

4.4.2 评标原则

评标小组按照招标文件的要求进行评标，同时考虑以下因素：

（1）投标价格的竞争性；

（2）施工工艺的先进性和合理性；

（3）性能和标准；

（4）工期；

（5）经营信誉；

（6）近三年来同类工程的业绩。

4.4.3 评标工作如需投标方配合，投标方必须接受。

4.5 中标标准

评标结束后，招标小组根据以下中标标准进行审查：

（1）施工技术、管理组织措施、质量水平；

（2）投标方履行合同的能力。

（3）投标文件符合招标文件要求；

（4）投标方执行合同的经济能力；

（5）报价是否在合理范畴之内；

（6）投标方能够是否提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

招标方将把中标通知书授予最佳投标方。

招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的投标方承担责任。

5、中标通知

5.1 中标通知

5.1.1 在投标有效期内，招标方将以书面的形式通知中标方。

5.1.2 招标方在向投标方授予中标通知书后，有权变更招标材料的数量和施工内容。（结合单位按变更后的数量和内容据实调整）

5.1.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

5.1.4 未中标方的投标保证金在招标方与中标方签订合同生效后10个工作日内无息退还，招标方对未中标的投标方不作任何解释。

5.2 签订合同

5.2.1 中标方应按中标通知书规定的时间、地点签订合同，中标方如未按规定时间内与招标方签订合同，招标方有权另行选择签订合同单位，由此造成的一切责任由中标方全部承担。

5.2.2 招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、询标纪要和中标通知书均作为合同附件，与合同具有同等的法律效力。

5.2.3 拒签合同的责任

中标方接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交合同投标保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标单位由此造成的直接经济损失。

5.2.4中标者投标保证金在正式签订合同后自行转为履约保证金；合同履行完毕转为工程质保金。
6、样板确认

6.1本工程采用样板指引管理标准，初步选择3家单位进行样板墙施工。（面积：南立面一个单元），如样板墙达到甲方要求，确定中标方签订正式施工合同，样板墙未达要求的单位，因做样板墙的经济损失自负甲方不作任何赔偿。若中标方施工过程中未按样板墙标准施工，甲方有权随时解除合同。

6.2.样板墙确认步骤

6.2.1 甲方项目管理中心、总工室及监理公司对审核后的施工方案进行确认。

6.2.2 根据工程进展情况指定施工样板墙位置。

6.2.3 甲方项目管理中心专业工程师协同监理单位监督检查样板墙的施工。

6.2.4由甲方总工室、项目管理中心最终确认样板墙。

6.3保证项目检查

6.3.1材料的来源；

6.3.2施工人员情况：作业人员单位、作业负责人名称、操作人员数量。

6.3.3执行施工方案或技术交底的情况。

6.4操作项目检查

6.4.1基层的处理符合规范和甲方要求；

6.4.2结合层要满足规范和工艺标准；

6.4.3面层要满足使用要求和规范、工艺标准。

6.5项目管理中心相应专业的工程师将逐一检查每道工序，必要时要求旁站。检查结果由项目管理中心留存。

6.6 项目管理中心协同综合管理中心，组织施工方、监理方、设计单位对样板墙进行验收，并予以确认。（填写施工样板墙确认记录表）

施工样板确认记录表

	样板名称(部位)
	

	施工单位
	
	申请验收日期
	

	
	监理单位意见
	设计单位意见
	项目管理中心意见
	综合管理中心意见

	施工方案
	
	
	
	

	操作程序
	
	
	
	

	质量验收
	
	
	
	

	结论：


四、付款方式和工期要求

4.1外保温施工完成并验收合格后支付已完成保温工程价款的70%。
4.2外墙施工完成并验收合格后付至合同价款的70%。
4.3甲、乙双方结算完成并签字盖章认可后付至工程结算价款的95%。

4.4剩余结算价款的5%作为质保金，质保期满后，无重大质量隐患，维修及时，按《工程质量保修书》中关于质保金的返还约定返还，不计利息。

4.5本工程质保期为两年。

4.6保修期内乙方应及时维修，保证24小时内随叫随到，如果不按照甲方要求及时维修，甲方有权另行安排人员维修并双倍从乙方质保金中扣除维修费。

4.7工期要求：按甲方规定时间进场，满足甲方工程进度要求。

五、招标内容和技术要求

1.招标考核范围

1.1招标人将从现场施工、技术要求、验收标准等方面对投标方进行全方位的综合考核。

2.工作范围

2.1投标方需按本招标文件的要求完成招标范围所包括的内容工作。按工序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，无论其是否被明细列在合同文件中。

2.2提供的产品须包括以下工作服务，但不仅限于以下：

2.2.1按招标人认可的样板方案和材料加工生产、供货及施工。

2.2.2派人驻现场负责施工，现场负责人及联系方式         。

3.技术要求（本技术要求为原则性要求，并不详尽，投标方有责任和义务对工程技术规范、标准负责。）

3.1技术资格和能力

3.1.1制造商须提供产品长期工作、生产能力可靠性能的证明。

3.1.2招标人将对投标方提供服务的用户的产品状况和售后服务进行评估。

3.1.3对产品性能、特点、优越性等提供检测报告。

3.2产品标准和规范

3.2.1国家标准及省、市、地方标准，以上标准应执行最新版本。

3.2.2被普遍认可的其他权威标准（应为最新标准），投标方及时提供给招标人。

3.3.所需资料：下列资料包含在投标文件中，由投标方免费提供；

3.3.1产品说明书及样品。

3.3.2列出按照施工工序要求的产品施工进度计划。

4.外墙外保温技术要求

4.1本工程采用的  聚苯  板外墙外保温体系，做法详见 05YJ3-1 (A ) 型。保温体系采用材料性能及技术要求应符合标准图编制说明规定。不得随意更改体系构造和组成材料，所有组成材料由体系供应商成套供应。

4.2  聚苯 板：导热系数0.042W/(m·k)，表观密度20kg/m³，燃烧性能等级B2级； 防火隔离带：燃烧性能等级  A  级。

4.3保温材料要求必须采用原生材料加工。

4.4材料性能指标要求

表一

	板状保温材料的质量要求——模塑聚苯板（EPS）

	项目
	单位
	
	指标

	表观密度
	
	kg/m³
	
	≥20

	导热系数
	
	w/(m·k)
	
	≤0.042

	抗拉强度
	
	Mpa
	
	≥0.10

	氧指数
	
	%
	
	≥30

	尺寸稳定性
	
	%
	
	≤0. 2

	陈化时间
	自然条件
	
	d
	
	≥42

	
	蒸汽（60℃）
	
	d
	
	≥5

	吸水率(v/v)
	%
	
	≤4

	水蒸气透湿系数
	
	ng/(pa·m·s)
	
	≤4.5

	蓄热系数
	
	​​ w/(㎡·k)
	
	≥0.36

	燃烧性能等级
	
	级
	
	不低于B2级

	外观质量
	a,板的外形平整，无严重凹凸不平

b,厚度允许偏差为5%；


表二
	板状保温材料的质量要求——岩棉板

	项目
	单位
	指标

	表观密度
	kg/m³
	≥150

	导热系数
	w/(m·k)
	≤0.044

	抗压强度（10%收缩量）
	Kn/ ㎡
	≥40

	纤维平均直径
	∪m
	≤7.0

	渣球含量（颗粒直径＞.25mm）
	%
	≤6.0

	质量吸湿率
	%
	≤1.0

	体积吸水率
	%
	≤4.0

	憎水率
	%
	≥98

	热荷重收缩温度
	℃
	≥650

	蓄热系数
	​​—
	

	剥离强度
	Kpa
	≥14

	有机物含量
	%
	≤4.0

	燃烧性能等级
	级
	A级

	外观质量
	a,板的外形平整，无严重凹凸不平

b,厚度允许偏差为5%；


4.5符合相关标准、规范（包括但不限于以下标准）及图纸要求：

JGJ144-2008《外墙外保温工程技术规程》；

GB/T10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》；

JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》；

GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》；

05YJ3-1《外墙外保温构造》。

4.6、施工要求

4.6.1基层墙体的处理

4.6.1.1基层应坚实平整，表面平整度不大于5mm，凸起、空鼓和疏松部位应剔除，用1：3水泥砂浆找平。

4.6.1.2基层表面应清洁，无油污、蜡、脱模剂、憎水剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土或其它妨碍粘结的材料。必要时可用高压水冲洗，化学清洗、打磨、喷砂等方法清除污物和涂料。

4.6.1.3对于基层墙体过干时，应喷水湿润。喷水宜在贴聚苯板前根据不同基层材料适时进行，宜使用喷浆泵或喷雾器喷水，不可喷水过量，不得向墙面泼水。

4.6.1.4对于潮湿或吸水性过高影响粘结强度和施工的基层必要时可涂刷界面剂或特种砂浆。

4.6.2 粘结胶浆的配制

4.6.2.1 将聚苯板粘结剂按约1：0.24的比例混合，用改装的手电钻或其他搅拌工具将混合物拌和均匀，制成稠度较大的粘贴浆，静置15min，使胶浆充分熟化。加水时严格控制水量，后期应采用滴注等缓慢方法加入；

4.6.2.2 每次配制的粘结胶浆不得过多，视不同环境温度下，控制在2h内用完；

4.6.3 聚苯板粘结

4.6.3.1 根据设计要求，在经平整处理的外墙面上用墨线弹出距散水标高20mm的水平线，当需设置系统变形缝时，应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线，标出聚苯板粘结位置，并应视墙面洞口分布进行聚苯板排版、基层上弹线。

4.6.3.2 无特殊规定，粘结胶浆应涂在聚苯板上，而不是涂在基层上，涂胶点应按面积均布，板侧面不得涂胶。

4.6.3.3 聚苯板涂胶后应立即粘贴，粘贴时不得局部用力按压，应均匀轻柔地滑动就位，使得周围环境与每个点的粘贴胶浆厚度压至厚约5mm左右，并随时用2m的靠尺指导压平操作，聚苯板对头缝应挤紧，并与邻板齐平，贴好后应立即挂涂板缝和板侧面残留的粘结剂。聚苯板板间隙应不大于１.5mm，板的高差应不大于0.5mm。

4.6.3.4 聚苯板粘贴应由勒脚部位开始，自下而上，沿水平方向铺设粘贴，竖缝应逐行错缝1/2板长，在墙脚处应交错互锁，并保证墙角垂直度。

4.6.3.5 聚苯板贴牢后，随时用专用的搓抹子将不平处搓平，尽量减少与板的高差接缝，当板缝间隙大于1.6mm时用发泡胶填塞。

4.6.3.6 为加强聚苯板与基层墙体的附着力，安装锚栓时，应在贴好的聚苯板24h后用冲击钻钻孔，孔深入墙体（不含抹灰层）不得小于25mm。用带ф50圆盘的ф10聚乙烯胀塞，把聚苯板紧固于基层墙体上，螺丝平头与聚苯板平齐。锚栓数量每平方米不少于5个。

4.6.3.7 粘贴上墙后的聚苯板应静置至少24h后才可用专用搓抹子磨平。

4.6.4 保温板粘贴排列方法

4.6.4.1 粘贴时按照从下至上顺序排列，从首层正负零线部位水平线开始，按水平顺序，上下错缝粘贴，错开长度约为整板长度的二分之一，阴阳角部位保温板要错缝粘贴。正负零以下保温板在地面打散水前粘贴至散水下25～30mm，保温板粘结砂浆干燥后由结构施工队打入密封胶密封。

4.6.4.2 粘板应用专用工具轻柔、均匀挤压聚苯板，随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度 (3mm/2.0m)。粘板时注意清除板边溢出的胶粘剂，使板与板之间无“碰头灰”。板缝拼严，缝宽超出1.6mm时用发泡胶填塞。完活后检查挤塑板粘贴平整度(3mm/2.0m)，拼缝高差不大于1.5mm，否则应用砂纸或用打磨机具打磨平整。

4.6.5 门窗部位洞口保温施工

4.6.5.1门窗部位保温施工前应安装门好附框，门窗洞口粘贴30mm厚聚苯板，并与附框外侧边齐平，并与附框保持1cm间距。

4.6.5.2门窗侧口保温板粘贴前要保证此部位已粘贴翻包网格布，在大墙面铺设网格布前，应预先翻包粘贴至外墙面100mm处。为防止门窗洞口角部位开裂，在粘贴完聚苯板后，先在门窗洞口外侧墙面四角部位加贴一道斜拉网格带作为加强措施，网格带规格200mm×300mm，与侧边形成45度角。

4.6.6 钢丝网架板（机械固定）施工

4.6.6.1基层墙体应平整坚实，不能有突出物，砌体结构用预埋Ø6锚筋固定钢丝网片时，锚筋在砌墙时埋入砖缝（锚筋端头露出钢丝网片120-150mm），锚固尝试不小于100mm。锚筋双向间距500mm，梅花型布置，沿门窗洞口的锚筋距洞边宜为75mm。出基层墙面部分刷防锈两遍，待钢丝网架聚苯板铺设就位，即将露头的锚筋折弯压紧钢丝网片，并用Ø0.7镀锌钢丝绑牢。当在钢筋混凝土墙上固定钢丝网架聚莱板时，可用Ø6塑料锚栓固定，每平米不应少于7个，且按梅花形布置。

4.6.6.2腹丝插入外墙板中深度应不小于35mm，未穿透厚度不应小于15mm。腹丝插入角度应一致，误差不应大于3°，板两面应预喷界面砂浆。钢丝网与外墙板表面净距不应小于10mm。应符合国家现行业标准《钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板》的有关规定。应根据保湿要求通过计算或试验确定钢丝网架板的厚度。

4.6.6.3用网卡固定钢丝网卡时，先在距钢丝网架聚苯板面按网卡的位置和尺寸挖出板洞，放下网卡后，用金属锚栓将卡紧网片的网卡紧固在基层墙体上，再用聚苯块将孔洞填实。

4.6.6.4固定钢丝网片选用预埋锚筋或网片，可视基层墙体材料和施工条件而定。金属固定件、钢筋网片、金属锚栓和承托件均应做防锈处理。聚苯板内处表面（连同钢丝网片）均满喷刷界面砂浆。

4.6.6.5机械固定系统锚栓、预埋金属固定件数量应通过试验确定并且每平方米不应小于7个。单个锚栓拔出力和基层力学性能应符合设计要求。

4.6.6.6机械固定系统固定钢丝网架板时应逐层设置承托件，承托件应固定在结构件上。洞口四角部位应铺设附加钢丝网。

4.6.6.7抗裂砂浆抹面前应清除聚苯板表面油渍、污物、灰尘等界面剂有缺损应补喷。要严格控制抹灰厚度并采取可靠措施确保抹灰层不开裂。

4.6.6.7翻包标准网的步骤如下：

①裁剪窄幅标准，长度由需翻包的墙体部位尺寸而定。

②在基层墙体上所有门窗洞口周边及系统起、终端处，涂抹宽100mm，厚度约为2mm粘结剂。

③窄幅标准网的一端100mm压入粘结剂内，余下的另一端甩出备用，并应保持清洁。

④将聚苯板的背面涂抹好粘结剂，将其压在墙上，然后用抹子轻轻拍击。使其与墙面粘贴牢固。

⑤将翻包部位的聚苯板的正面和侧面，均匀抹上抹面防裂胶浆，将预先甩出的窄幅标准网沿板厚翻包，并压入抹面防裂胶浆内，当需要铺设加强网时，则应先铺设加强网，再将翻包标准网压在加强网之上。

4.6.7装饰件的安装

4.6.7.1 装饰件应采用与墙体保温材料性能相同的聚苯板。

4.6.7.2 装饰件凸出墙面时，应在保温用聚苯板粘贴完毕后，按设计要求用墨线弹出装饰件的具体位置，将装饰件用粘结胶浆粘贴在设计位置上，表面用抹面胶浆铺贴标准网，并留出≥100mm搭接长度。

4.6.7.3 装饰线凹进墙面时，应在粘贴完毕的保温用聚苯板上，按设计要求用墨线弹出装饰具体位置，用开槽器按图纸要求切出凹线或图案。凹槽处聚苯板的实际厚度不得小于20mm。然后在槽内及凹槽周侧100mm范围内，均刮上一层抹面防裂胶浆，然后压入标准网。墙面粘贴的标准网与凹槽周边甩出的网布需搭接。

4.6.7.4 装饰件凸出墙面保温板的宽度不得大于250mm。

4.6.8变形缝的施工

4.6.8.1 系统变形缝的施工应按上述翻包的规定进行翻包，系统变形缝两侧抹胶浆的最小距离应为20mm。

4.6.8.2 较宽变形缝中有金属调整片的，应在聚苯板粘贴前即按设计要求安装就位，并与基层墙体牢固固定，作好防锈处理。当缝外需采用密封膏的应留出嵌缝背衬及密封膏的深度。无密封膏的，应和聚苯板面平齐。

4.6.8.3 密封膏可在饰面涂层施工前或施工后施工，当在施工饰面涂层后施工密封膏时，应粘贴胶带纸保护相邻处饰面涂层。

4.6.8.4 密封膏应完全塞满节点空腔，并与两侧抹面胶浆紧密结合。 

4.6.9饰面层的施工

4.6.9.1 施工前，应首先检查面胶浆上是否有抹子抹痕，是否完全硬化，网格布是否全部嵌入。

4.6.9.2 修补抹面胶浆的缺陷或凹凸不平处，并用砂纸打磨一遍。

4.6.10 竣工清理

检查清理污染部位，修补不足之处，达到优良标准。

4.6.11防火隔离带

4.6.11.1建筑外墙外保温系统和材料选型、外墙外装饰材料：除应符合现行国家有关建筑设计防火规范的规定外，目前还应符合公安部、住房和城乡建设部联合发布的“《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知”（公通字【2009】46号）文件的要求。

4.6.11.2住宅建筑小于24m的，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中当采用B2级保温材料时，每三层设置水平防火隔离带。

4.6.11.3设置防火隔离带时，应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料（防火岩棉板等）。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。

4.6.12成品保护措施

4.6.12.1 施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。

4.6.12.2 对抹完聚合物水泥砂浆的保温墙体,不得随意开凿孔洞,如确实需要,应在聚合物水泥砂浆达到设计强度后方可进行,安装物件后,其周围应恢复原状。

4.6.12.3 应防止重物撞击墙面。窗框，管道，槽盒上残存砂浆，应及时清理干净。

4.6.12.4 翻拆架子应防止破坏已抹好的墙面，窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。其他工种作业应不得污染或损坏墙面，严禁踩踏窗口。

4.6.12.5 各构造层在凝固前，应有防风、防爆晒、防水冲和振动的措施，以保证各层粘结牢固及有足够的强度。

4.6.12.6 防止水泥浆、涂料、颜料、油漆等液体污染面砖墙面，也要教育施工人员注意不要在已做好的饰面砖墙面上乱画乱写或脚蹬、手摸等，以免造成墙面污染。

4.6.13修补

4.6.13.1 应用同类聚苯板按照损坏部位的大小、形状和厚度切割成型,覆盖在损坏处划出修补范围。

4.6.13.2 割除损坏范围内的保温层,使其露出与割口表面相同大小和洁净的墙体基层面,并在割口周边外80mm宽范围内磨去面层，直至露出原有的网格布。

4.6.13.3 应在修补范围外侧贴防污胶带后，再粘贴修补聚苯板和网格布。

4.6.13.4 修补面平整后，应经24h养护才可刷新的面层涂料或贴面砖．纹理、色彩应和原墙面一致。

4.6.13.5 工艺：外墙外保温施工单位移交抗裂砂浆基层。保温墙面层允许偏差及检查方法要符合《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-38-2002第8章工程验收之规定。

4.6.13.6外墙涂料工程必须在外饰苯板，门窗框、木构架、装饰线条、屋面瓦和墙体上铁艺栏杆预埋件全部安装完毕后施工。

4.6.13.7施工前与前道工序进行交接验收，仔细检查待施工的墙面，无来自其它施工队伍的污染源，发现空鼓，起壳和裂缝必须修补。

5、质感涂料技术及质量要求：

5.1普通花纹弹性质感涂料施工工艺（腻子层起适用于保温做法）

5.1.1表面准备、基面检查与验收

· 检查抗裂聚合物砂浆基层的平整度是否符合国家标准要求。

· 将附着在抗裂聚合物砂浆基层上的杂物、土砂、油腻、灰尘等清除。

· 检查抗裂聚合物砂浆基层的含水率及PH值。

· 在环境最低温度为5℃、相对湿度为50%以上的条件下，外保温基面施工完毕后需养护5-7天。

注：基面检查与验收应由甲方、乙方及涂料方等相关部门进行验收合格后，并填写验收报告后，涂料方可进场。

5.1.2基面处理

针对抗裂聚合物砂浆基层的平整度达不到要求的地方，进行局部找平批刮腻子，使墙面更加平整。

5.1.3成品保护

用保护膜、美纹纸、报纸等将无需施工邻近的门窗、水管、铁栏框、墙面及地面进行保护，以免造成二次污染。

5.1.4腻子整平层

1)批腻子之前，要确定基面含水率是否达到要求，水泥砂浆基面和外保温基面是否养护完全。

2)水性涂料的基面要求含水率小于8％。

3)水泥砂浆基面养护时间至少应在28天以上，外保温基面养护时间至少应在7天以上。

施工方法：采用刮涂的施工工艺，一次施工不宜过薄或过厚，对缺陷如凹陷、空鼓、砂眼、裂缝等应预先清理和修补；批腻子应先刮上部．再刮下部，操作时将腻子置于托板上，用抹子进行刮涂；根据基层情况和装饰要求刮涂2遍腻子。每遍腻子干后及时用砂纸打磨，不得磨出波浪形，也不留下磨痕，打磨完毕后扫去浮灰。

4)施工条件：环境温度为5-40℃，恶劣天气应停止施工。

5.1.5抗碱渗透底涂

1)待基层干后，使用渗透底涂作底涂，施涂在腻子整平层上增加涂层之间的承载力，并起到最佳抗碱和封底的作用，用量约为0.1-0.15公斤/平方。

2)底涂的施工应在腻子固化完全后进行。

3)用纯毛辊筒施涂渗透底涂，先把渗透底涂倒在调料盘上，用辊筒蘸上涂料，然后在边缘上辊几下，以免涂料太多。

5.1.6质感涂料面层施工

1)弹性质感装饰涂料为浆状产品，轻度搅拌下即可施工。可加少水量调节施工粘度，但不应为了增加浆料加过多的水。

2)花纹效果--使用外墙弹性质感装饰涂料作装饰层，用批刀将质感浆料批上墙面，均匀批平，然后使用专用小刮板刮出花纹效果，以达到涂层的质感装饰和弹性保护效果。（具体以甲方要求的为准）

3)施工时应从上到下，保持施工的连续性，应注意阴阳角、转角、分格缝以及落水管等施工的接槎处。

5.1.7工艺流程

外墙质感涂料施工操作程序

	工序
	工序名称

	1
	清理抗裂聚合物砂浆基层和水泥砂浆基面，检测含水率及PH值

	2
	局部找补批刮腻子，使墙面更平整

	3
	在符合国家标准要求的保温砂浆聚合物基面和水泥砂浆基面上，用外墙超柔腻子满批一遍

	4
	等干透后，再用外墙腻子满批第二遍，使墙面更加平整符合要求

	5
	待腻子干透后，再用外墙抗碱封闭底涂涂刷一遍

	6
	底涂表干后，批刮弹性质感涂料并质感涂料效果制作


5.2技术指标

a、腻子: 必须用质感料配套腻子，相关性能指标至少符合《建筑外墙专用腻子》JG/T 157-2009 R型外墙腻子标准。

	项目
	要求指标

	在容器中状态
	均匀,无结块

	施工性
	刮涂无障碍

	干燥时间(表干)
	≤5

	耐水性(96h)
	无异常

	耐碱性(48h)
	无异常

	粘结强度(MPa)
	标准状态≥0.6

	
	冻融循环（5次）≥0.4

	打磨性
	手工可打磨

	初期干燥抗开裂性
	不出现开裂

	柔性
	直径50mm，无裂纹

	低温贮存稳定性（-5℃冷冻4H）
	刮涂无障碍


b、渗透底漆：相关性能指标至少符合《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2007标准中的I型标准。
	项目
	指标

	储存稳定性
	搅拌后无结皮、分离及沉淀

	在容器中状态
	无硬块，呈均匀状态

	施工性（涂刷）
	刷涂二道无障碍

	涂膜外观
	涂膜外观正常

	低温稳定性
	不变质

	干燥时间（250C），h
	≤2

	耐水性(96h)
	无异常

	耐碱性(48h)
	无异常

	抗泛碱性（72h）
	无异常

	抗盐析性（144h）
	无异常

	透水性，ml≤
	0.3

	附着力，级≤
	1


c、弹性质感层：丙烯酸乳液质感涂料(砂壁状建筑涂料)，产品形态为浆状，在施工现场按照使用说明加入一定比例的水或不用加水，搅拌均匀即可使用，严禁采用干粉型砂浆涂料。相关性能指标必须符合《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2000中W型(外用)标准，并满足以下相关技术要求：

表一

	项目
	标准名称
	制膜要求

	粘结强度
	合成树脂砂壁状建筑涂料
	厚度2.0±0.2mm，一次性完成，制在玻璃上

	吸水量
	外墙建筑用腻子
	厚度2.0±0.2mm

	水蒸汽渗透性
	建筑材料水蒸汽透过性能试验方法
	厚度1.0±0.1mm

	抗霉性
	漆膜耐霉性测定法
	厚度2.0±0.2mm

	抗冲击性
	漆膜抗冲击测定法
	厚度2.0±0.2mm

	柔韧性
	漆膜柔韧性测定法
	厚度2.0±0.2mm


表二

	性能
	技术要求指标

	包装状态
	无硬块，搅拌后呈均匀状态

	涂膜外观
	外观正常

	涂料低温贮存稳定性
	3次循环无结块、凝聚及组成物变化

	涂料热贮存稳定性
	1个月无结块、霉变、凝聚及组成物变化

	干燥时间
	表干≤2h

	初期干燥抗开裂性
	无裂纹

	施工性
	喷涂无困难

	耐水性
	96h无异常

	耐碱性
	96h无异常

	涂层耐温变性
	10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓、

	抗冲击性
	涂层无裂纹、剥落及明显变形

	耐人工老化（600H）
	粉化≤
	1级

	
	变色≤
	2级

	
	外观变化
	不起泡、不剥落、无裂纹

	粘结强度
	标准状态
	≥1.00MPa

	
	浸水后
	≥0.50MPa

	抗粘污性≤
	5次循环，2级

	柔韧性（10℃，R=25MM）
	按GB/T 1748-1979（19890检测腻子膜柔韧性测定法检测


5.3质保期要求：两年

5.4验收标准：

JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统》

DBJ14-035-2007《外墙外保温应用技术规程》

JC/T992-2006 《墙体保温用膨胀聚苯乙烯抹面胶浆》

JC/T993-2006 《外墙外保温用聚苯乙烯抹面胶浆》

DB31/T366-2006《外墙外保温专用砂浆技术要求》

GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50411《建筑节能工程施工质量验收规范》

GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

DB37/T726-2007《聚苯板薄抹灰外墙外保温系统质量控制技术规范》

JC/T1024-2007 《墙体饰面砂浆》

公通字46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的规定以及国家、地方现行的相关标准要求。

JC/T 24－2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》。

GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。

JGJ/T29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》。

《建筑涂料》GB-9153-88。

《建筑外墙弹性涂料应用技术规程》DBJ/T01-57。

《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-38-2002。

6、195外墙生态板技术及质量要求（采用干挂施工，选用铝合金卡件连接）
施工操作程序

	工序
	工序名称

	1
	检查待安装墙面是否平整并清除墙面障碍物，找出待安装墙面水平基准

	2
	墙面防水处理

	3
	检查门窗位置，确定与其相连面板的规格尺寸

	4
	排放龙骨间距，并画好墨线，安装和固定龙骨（木龙骨）或固定铆钉的方式、数量、分布形式。

	5
	画好起始基准线，用自攻螺钉将卡件固定在木龙骨上

	6
	从底部开始排放外墙生态板

	7
	外墙生态板安装完毕后用干净的刷子或毛巾将板面的灰粉或油污擦净再行涂刷油漆。涂刷在挂板表面。（指定油漆颜色）


7、外墙砖、文化石技术及质量要求

7.1外墙砖

7.1.1基层处理
1）基层水泥砂浆（养护期应达到规定要求）应平整，并应先处理干净，无空鼓、起砂、起壳等缺陷；按施工要求弹线。
2）粘贴前先洒水湿润墙面，要求基层保持外干内湿，表面无明水。
7.1.2粘合剂配制
将JCTA-300陶瓷砖粘合剂按正确比例加水（水灰比约1：4），用手提式电动搅拌器充分搅拌均匀；放置5~10分钟等材料稍感增稠后，再加少量水搅拌成厚糊状，拌匀后的材料5~6h内用完。
7.1.3面砖粘贴
一般采用单面粘贴法，即在面砖背面刮涂黏合剂，将面砖直接粘贴至墙面上，压紧压实，粘贴厚度约3~4mm，一般用量约为5～6Kg/m2。具体用量因基层平整度、留缝大小、物料损耗等实际施工情况而异。
7.2文化砖

7.2.1施工程序

基层墙面验收→基层清扫→放线→辅贴→挤缝→清洗

7.2.2施工工艺

l、基层验收：基层粘结牢固、不空鼓、不起沙起皮、无裂缝、表面平整、基层强度符合设计要求。

2、施工前清除基层表面的浮灰、杂物使附着良好。

3、基层清理：放线前了解该房型所用的文化砖的尺寸及缝的大小（—般水平垂直缝为8mm），根据墙面及门窗的实际尺寸，水平缝及垂宜缝可在7-9mm之间调整，阴角及门窗边砖的大小不小于原尺寸的1/4。

4、辅贴：①文化砖辅贴建议采用专用粘结剂。

②文化砖辅贴—般按先转角后平面，从上往下的原则施工。

③搅拌粘结剂：水的外加量为粘结剂量的16-18%，可根据当时气候具体情况做适应调整，目的使粘结剂具有一定塑性便于施工，搅拌方法将粘结剂粉料慢慢向盛有水的容器倒，边倒边搅拌，易于混合均匀（电动搅拌效果更佳）搅拌好的料应在2小时内用完，匀重复加水或加干粉再搅拌。

④辅贴文化砖：应打开文化砖包装，将砖平铺在施工边，根据样板的色彩要求辅贴，辅贴时在文化砖背面抹上5-10mm粘结剂，然后摞压于上面即可，若污染了文化砖表面不要急于清理，等粘结剂初凝后再即时用漆刷或半干湿的毛巾清洁。

8、安全生产要求

8.1投标方在文件中必须有针对性可操作性强的质量控制要点和质量保证措施。

8.2中标单位进场后必须主动找总包方签订安全协议，并接受总包方组织的安全生产教育，中标单位所有人员在现场发生的任何安全、质量事故均由中标方承担。

8.3中标单位除应服从甲方的指令外，还应无条件服从监理方和总包方的安全生产管理要求。

8.4中标单位必须为本单位派驻现场的所有人员提供劳动保护用品，从事高空作业的人员在工作面作业时必须配戴安全带。

8.5中标单位必须提供与产品实物相符各种技术资料，证明，产品合格证，及国家要求的其他产品所需要提供的资料以做竣工资料。

8.6配料施工工艺要严格按照产品使用说明书和相关国家规范标准施工操作。

8.7中标单位应及时上报甲方及监理对进场材料进行按封样比对验收，所提供进场材料的质量证明文件应齐全有效，未经验收材料严禁使用，否则，后果自负。

8.8中标单位应负责所有进场材料、设备的装车、运输、卸货并按照甲方、总包方的现场统一规划进行堆放、保管。

8.9中标单位应负责进场材料、设备的防潮、防水、防火、防盗等安全保护。

8.10中标单位应自行安排进场人员的住宿、生活，甲方不提供住宿场地。

8.11现场施工用电、水由总包单位负责提供，中标单位应按总包的要求统一挂表计量，并据实向总包方支付费用。

8.12中标单位在施工前7天，应上报《外墙保温、涂料施工方案》，经甲方及监理方批准后方可施工。

8.13中标单位要会同甲方、监理方及总包方的交接，并形成书面交接记录。

8.14中标单位负责已完成作业部位的成品保护。

8.15中标单位施工完毕后，应及时清理作业面，在自检合格的情况下应书面报请甲方、监理方及总包方进行验收，验收合格后四方会签分项工程竣工验收记录；并配合节能验收及最终的竣工验收。 

8.16中标单位应按照河南省工程资料管理规程的要求，自行编制“外墙保温及涂料”分项工程的相关内业资料，待本工程验收前将该部分资料纳入总包方资料中并统一归档。总包方和监理方有权对中标单位的内业资料进行查验，对不合格资料有权提出修改、返工乃至完善的指令，以确保工程资料的完整、准确及有效。 

9、其他
施工所用的外架、脚手板及垂直运输等费用自理。

中标单位项目经理必须常驻现场，24小时内随叫随到。

六、报价编制说明及报价表格式

1、编制依据

1、1 投标方依据招标人提供的样板、图纸及方案，进行报价。

2、说明

2.1施工过程中的工程量增减，按实际完成并经双方认定的数量进行调整，单价不变。

3、报价内容
3.1维也纳湖畔一期外墙装饰工程，分别为6层、9层、11层剪力墙，建筑面积为89199.57平方米；目前主体结构已经完成，现招标内容是外墙装饰工程（含3.1.1、3.12项的施工内容）；

3.1.1外墙保温施工：B2级5㎝厚聚苯板机械固定系统；

3.1.2外墙为质感外墙涂料、外墙砖、文化石、外墙板、石材；

3.1.3工程量的确定方法：实际展开面积计算（含所有线条及造型）

4、报价文件格式

4.1投标书分技术标和商务标两部分，各须制作正副各一份，分袋（每袋中装入商务标、技术标各一份）密封，商务标和技术标在规定的时间内交到招标人指定接收地点。
报 价 汇 总 表

工程名称：维也纳湖畔一期外墙外保温及外墙装饰工程 

	序号
	项目名称
	投标报价
	备  注

	
	
	保温材料
	质感涂料
	外墙砖
	生态文化石
	外墙生态板
	

	一
	工程造价
	
	
	
	
	
	

	二
	让利
	
	
	
	
	
	

	三
	最终报价（元/平方米）
	
	
	
	
	
	

	四
	付款方式
	

	五
	工期（天）
	

	六
	质保期及质保金
	


4.2投标方必须按要求填报“报价汇总表”，并将本表放置于商务标的首页；

4.3本工程投标报价中应包括投标图纸及有关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工、材料、机械、施工单位管理费、检测费、拉拔试验、风险、利润、税金、验收、临时工程等所需的全部费用。

4.4投标报价为投标方在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
4.5投标方的投标报价，不得以任何理由予以重复。
4.6投标方依据投标图纸漏报的项目将被视为已包含在其它各个分项项目单价或其它已报价的费用之中。

4.7若投标方的投标函被接受，则其所报工程量除招标单位在招标图基础上所作的工程变更外均不得再作任何调整，一切对招标图理解错误而产生的工程数量的失误均由投标方自行负责。

4.8投标方可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
4.9结算时进行调整的价款：

（1）本工程为固定综合单价合同。

（2）最终结算工程量计算依据为外保温及外墙装饰实际展开面积。

1.10投标方参照后附工程投标图纸进行报价。

5、各单项综合单价分析表（应分别针对保温材料、质感涂料、外墙砖、生态文化石、外墙生态板进行单价分析） 

附表1单价分析表（保温材料）                          

	工艺名称
	材料规格
	品牌、产地
	  单位
	数量  
	综合单价
	该体系投标包含内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	保温体系检测费 （元）
	

	每平方米报价 （元）
	


备注： 1、投标体系包含内容按照施工工艺分层描述，如底层，包含……；保温层，包含……；粘接砂浆，包含……等等。2、以上报价为根据本项目实际情况并考虑正常损耗的保温体系的综合单方报价。

投标方（盖章）：                     法定代表或授权代表（签字）：

                                    
 年    月    日

附表2单价分析表（质感涂料）

	工艺名称
	材料规格
	品牌、产地
	单位
	数量
	综合单价
	该体系投标包含内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	每平方米报价 （元）
	


备注： 1、投标体系包含内容按照施工工艺分层描述。2、以上报价为根据本项目实际情况并考虑正常损耗的综合单方报价。

投标方（盖章）：                     法定代表或授权代表（签字）：

                                    
 年    月    日
附表3单价分析表（外墙砖）

	工艺名称
	材料规格
	品牌、产地
	单位
	数量
	综合单价
	该体系投标包含内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	每平方米报价 （元）
	


备注： 1、投标体系包含内容按照施工工艺分层描述。2、以上报价为根据本项目实际情况并考虑正常损耗的综合单方报价。

投标方（盖章）：                     法定代表或授权代表（签字）：

                                    
 年    月    日
附表4单价分析表（生态文化石）

	工艺名称
	材料规格
	品牌、产地
	单位
	数量
	综合单价
	该体系投标包含内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	每平方米报价 （元）
	


备注： 1、投标体系包含内容按照施工工艺分层描述。2、以上报价为根据本项目实际情况并考虑正常损耗的综合单方报价。

投标方（盖章）：                     法定代表或授权代表（签字）：

                                    
 年    月    日
附表5单价分析表（外墙生态板）

	工艺名称
	材料规格
	品牌、产地
	单位
	数量
	综合单价
	该体系投标包含内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	每平方米报价 （元）
	


备注： 1、投标体系包含内容按照施工工艺分层描述。2、以上报价为根据本项目实际情况并考虑正常损耗的综合单方报价。

投标方（盖章）：                     法定代表或授权代表（签字）：

                                    
 年    月    日
6．特别提示：

6.1投标方依据施工图纸并结合现场实际情况，做出满足设计要求的全面完整的报价。

6.2投标报价汇总表按标准格式填写。
七、投标文件格式

附件一

投   标   函

                      （招标人名称） ：

                       ：（投标方全称）授权                 （全权代表名称）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                           （招标项目名称和投标编号）招标的有关活动，进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件；

（1）投标书正本一份，副本一份；

（2）资格、资质证明文件各2份；

（3）其他投标文件各2份；

2、投标的总投标价为（大写）：                           元人民币。

3、保证遵守招标文件中的有关规定的收费标准。

  4、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

  5、本投标自开标之日起           天内有效。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                             

邮编：                电话：                    传真：        

投标方（盖章）：

                                          全权代表（签字）：

                                          日    期：

附件二

法定代表人授权书

本授权书声明：                     公司的法定代表人        (姓名)代表本公司授权                      (姓名、职务、身份证号码)为本公司的全权代理人，就                        (招标项目)工程的投标以及签约、履约，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

授权人(签字)：

投标方(盖章)：

日期：

近三年已完工程及在建工程一览表
填表单位：

	序号
	
	工程名称
	
	合同编号
	
	建筑面积（㎡）
	层数
	
	结构类型
	
	合同金额

（万元）
	开、竣工时间
	监理单位
	
	保温类别
	
	外墙涂料

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































                                           


13

[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



