
？？？？
招 标 文 件
招标编号：SZ1202-GP/XC-009H
招   标   人：？？
招标代理机构：？？？
二○一二年？月？日

目   录
2第一章  招标公告


4第二章  供应商须知


17第三章  技术规范及要求


17第四章  评标标准及方法


26第五章  合同条款


49第六章  投标文件格式




第一章  招标公告
陕西省招标有限责任公司受西安市公安局未央分局的委托，按照政府采购程序，对“西安市公安局未央分局公安系统装备采购项目”进行国内公开招标，欢迎具有相应资质和能力的单位参加投标。
    1.项目名称：西安市公安局未央分局公安系统装备采购项目
    2.项目编号：SZ1202-GP/XC-009H
3.招标采购内容：

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	核心路由器
	1
	台

	2
	公安网安全U盘
	700
	个

	3
	公安信息网敏感信息检测系统
	1
	套

	4
	外网访问控制系统
	1
	套

	5
	局域网交换机
	1
	台

	6
	高清卡口抓拍单元
	12
	台

	
	数字高清汽车牌照识别模块
	12
	套

	
	数字高清汽车颜色识别模块
	12
	套

	
	智能工业相机成像控制模块
	12
	套

	
	卡口视频触发模块
	12
	套

	7
	全景摄像机
	4
	台

	8
	智能补光灯
	12
	台

	9
	车辆检测仪
	2
	台

	10
	抱杆机柜
	2
	个

	11
	交换机
	2
	台

	12
	光纤收发器
	2
	对

	13
	立杆及基础
	4
	套

	14
	LED显示屏
	2
	套

	15
	220VAC电源线
	2
	套

	16
	补光灯控制线
	
	

	17
	双绞屏蔽线
	
	

	18
	网线
	
	

	19
	线圈线
	
	

	20
	双绞屏蔽线圈馈线
	
	

	21
	现场配套辅材
	1
	套

	22
	治安卡口管理软件
	1
	套

	23
	平台管理软件客户端软件
	2
	套

	24
	工业交换机
	1
	台

	25
	平台软件服务器
	1
	台

	26
	机柜
	1
	台

	27
	存储
	1
	台

	28
	硬盘
	4
	块

	29
	一体化信息采集对比反馈系统
	1
	套

	30
	活体指纹采集仪
	1
	台


 4.投标人资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件, 注册资金人民币200万及200万以上，有能力提供本次招标货物和服务的投标人。

1）具有独立民事能力；

2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同必需的设备和专业技术能力；
4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5）投标人须提供招标文件要求产品的生产厂家授权书；
注：购买招标文件时请携带营业执照和业绩加盖公章的复印件及单位介绍信。
    5.招标文件发售：800元/包，招标文件售后概不退换。
    6.招标文件发售时间：2012年1月18日～2012年1月29日，上午9:00～11:30，下午14:30～17:00 (法定节假日除外)。
    7.招标文件发售地点：陕西省招标有限责任公司招标二部
    8.投标文件递交地点：陕西省招标有限责任公司七层会议室
    9.投标截止时间：2012年2月13日14:00整，逾期递交的投标文件恕不接受
    10.开标时间：2012年2月13日14:00整，届时请参加投标的投标人代表出席开标大会。
11.开标地点: 陕西省招标有限责任公司七层会议室。采购单位：西安市公安局未央分局

采购代理机构：陕西省招标有限责任公司

地址：西安市和平路108号佳腾大厦七层
邮编：710001
电话：029－87521316

传真
：029－87521320

联系人：韩哲 

陕西省招标有限责任公司

二Ｏ一二年一月十八日
第二章  供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人 
	西安市公安局未央分局

	2
	监督单位
	投诉意见反馈单位及部门：陕西省招标有限责任公司 招标管理部

投诉意见联系电话：029-87520107   029-87515275

投诉意见传真：029-87515275

	3
	招标代理机构
	名  称：陕西省招标有限责任公司
地  址：西安市和平路108号佳腾大厦七层招标六部
联系人：韩哲
电  话：029-87521316
传  真：029-87511396

	4
	项目名称
	西安市公安局未央分局公安系统装备采购项目

	5
	供货地点
	采购人指定地点

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	出资率比例
	100%

	8
	资金落实情况
	项目资金已落实

	9
	招标范围
	供货、运输、安装、调试及初验、试运行、最终验收及售后服务、培训等工作，具体内容详见招标文件第三章。

	10
	交货期及交货方式
	交 货 期（含安装期）：合同生效之日起计60日历天。

交货方式：见招标文件第五章合同条款

	11
	质量标准
	产品质量符合企业、行业、国家规定及招标文件相关要求

	12
	投标人资格条件、能力和信誉
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件,注册资金人民币200万及200万以上，有能力提供本次招标货物和服务的投标人。
1）具有独立民事能力；

2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同必需的设备和专业技术能力；

4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5）投标人须提供招标文件要求产品的生产厂家授权书。

	13
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	招标形式
	公开招标

	15
	澄清与答疑
	投标人需以书面形式（包括传真、信函）向采购人提交需澄清或答疑的问题，同时将澄清或答疑问题的电子版发至招标代理机构电子邮箱：sxzb9@126.com，采购人认为有必要答复的将在采购人书面澄清的时间之前将答疑书发至各投标人。

	16
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前；

	17
	投标截止时间
	2012年2月13日14:00 时；

	18
	投标有效期
	投标截止时间后90天；

	19
	投标保证金
	投标保证金交付方式：转账、交通银行卡、现金
投标保证金的金额：人民币贰万元整
投标人应保证在递交投标文件截止时间前将投标保证金汇到以下账号：
开户名：陕西省招标有限责任公司
开户行：招商银行西安解放路支行
账  号：1299 0424 2010 801

投标保证金到账后，凭银行汇款凭据到招标代理机构财务室换取收据，请妥善保管收据，作为退还时的凭证。

	20
	近年财务状况的年份要求
	  3  年

	21
	近年完成的类似项目的年份要求
	  3  年

	22
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	  3  年

	23
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	24
	签字或盖章要求
	投标文件封面、投标函等应均加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签（章）。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签（章）。

	25
	投标文件份数
	正本1份，副本2份 

	26
	装订及包封
	1）装订要求：胶装，不允许活页装订，不允许采用硬皮装订；单册文件厚度不得超过4厘米；样本及彩色图册须与投标文件装订在一起，不允许单独装订。
2）包封要求（共4包）：
（1）技术标正本单独包封；
（2）技术标副本2份一起包封；
（3）商务标正本单独包封；
（4）商务标副本2份一起包封。

	27
	密封袋封套上写明
	正本/副本
                      （项目名称）投标文件
商务标 / 技术标
投标人名称：                      

在    年  月   日  时  分（填投标截止时间）前不得开启

	28
	递交投标文件地点
	陕西省招标有限责任公司七层会议室

	29
	是否退还投标文件
	无论中标与否，一律不退

	30
	开标时间和地点：
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	31
	开标程序
	密封情况检查：由监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人共同检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封和标记的，采购人不予接收。
开标顺序：按投标文件递交逆顺序开标。

	32
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人；
评标专家确定方式：按照有关规定，在陕西省财政厅政府采购专家库中抽取。

	33
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3人

	34
	履约担保
	履约担保的形式：现金、银行转帐或银行保函；
履约担保的金额：合同金额的10%

	35
	招标文件发售
	发售日期：2012年1月18日～2012年1月29日（法定节假日、法定公休日除外）

售价：800元/册

	36
	需要补充的其他内容

	招标代理费：
以招标项目的中标金额作为收费基数，按照国家计委（计价格【2002】1980号）《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革委办公厅发改办价格【2003】857号规定的货物类收费标准，由代理人向中标人收取。

	递交投标文件时须提供以下资料原件备查：
营业执照副本及其年检合格的证明材料、、法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件；制造商授权书（如投标人为代理商时提供）；在递交投标文件时查验原件；同时在投标文件中提供加盖投标人单位公章的复印件。

	招标文件的最终解释权归采购人所有


一、总  则
1、本招标文件仅适用于本次招标中所叙述项目的货物采购及服务，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，采用公开招标的形式选择合格的供应商。
2．定义
2.1“采购人”系指本次货物采购招标的组织单位。
2.2“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.3“使用单位”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。
2.4“供货商”系指招标阶段的投标人，中标后提供合同货物和服务的经济实体。
2.5监管机关：陕西省政府采购管理处。

2.6“货物”系指供货商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.7“服务”系指招标文件规定供货商须承担的技术协助以及其它类似的义务。
二、招标文件
3．招标文件的构成
3.1 招标文件包括下列内容：
第一章  招标公告
第二章  供应商须知
第三章  技术规范及要求
第四章  评标标准及方法
第五章  合同条款
第六章  投标文件格式
3.2 招标代理机构以书面形式发给投标人的解释、修改、补充通知等也是本招标文件的正式组成部分。
4．招标文件的澄清
投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，投标人应在前附表第15项规定的时间前，按招标文件中载明的地址以书面形式（传真）通知招标代理机构。招标代理机构将以书面形式予以答复,并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。
5．招标文件的修改
5.1 招标代理机构可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后，立即以传真的形式予以确认。
5.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构有权推迟招标截止时间和开标时间，并以书面形式通知购买招标文件的每一投标人。
三、投标文件
6．投标要求
6.1 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、印刷不清等问题应在获得招标文件2日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真阅读招标文件中的所有内容、格式、条款和规范要求，按招标文件的要求编写和提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交，或投标文件没有对招标文件作出实质性的响应等，根据相关条款规定其投标可能被拒绝。投标人复印、照抄招标文件的技术规格作为其投标文件中的一部分可导致废标。
6.2 合格投标人
详见投标前附表第12项“投标人资质条件、能力和信誉”。
7．投标语言及计量单位
7.1 投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信函，除另有约定外，均应以中文书写、解释和说明。如约定可使用两种以上（含两种）语言文字时，中文应为解释和说明的标准语言文字。
7.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。不在法定计量单位范围内的，将使用国际计量单位和国家选定的其它计量单位。
8．投标文件的组成
投标文件由以下内容、并按顺序以及提供的格式（如有）组成：
8.1 商务标
第一部分   投标函
第二部分   投标报价表
第三部分   投标人资格报告

第四部分   业绩证明材料（合同协议书或中标通知书）
第五部分   售后服务承诺
8.2 技术标
第一部分   投标方案说明及其他
第二部分   技术要求响应表
第三部分   培训等计划说明
9．投标文件格式
9.1 投标人提供的投标文件应设置目录且逐页标注页码。
9.2 投标人应严格按招标文件中提供的投标文件格式填写投标函、技术要求响应表、投标报价清单及货物简要说明一览表（注明所提供的货物名称、货物简介、原产地、数量、单价和总价）等。
9.3 投标人只能对本招标文件指定的货物招标范围内的所有内容进行投标，不得将指定货物的内容拆开或针对某一项进行投标，否则，投标将被视为废标。
10．投标报价
10.1 投标人的投标报价是完成本招标货物（设备本体及附件、备品备件及专用工具）供货、调试、验收、试运行及售后服务的总报价，投标人应在招标文件所附的货物报价清单上写明所有投标货物的单价和投标总价。
10.2 任何有选择的投标报价采购人不接受。
10.3 投标人应列出详细的货物清单及报价。
10.4 投标报价是投标人在制造厂或供货地到项目施工现场的落地价，包括相关的服务的价格，投标报价不受市场价格变化的影响，一次包死。
11．投标货币
投标函、投标报价清单中的报价一律用人民币填报。
12．投标人资格的证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，详细填写有关表格，作为投标文件的一部分。
12.1 投标人具有履行合同所需的财务和技术能力。
12.2 投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由供货商履行的技术协助、保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务。
13．投标货物符合招标文件规定的技术规范及要求
13.1 投标人须证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术规范及要求，作为投标文件的一部分。
13.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要性能的详细描述。
13.3 设备（材料）主要的性能指标。
13.4技术规范及要求中规定的保证货物（材料）质保期内正常和连续使用期间需要的所有备件、仪器仪表和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。
13.5设备（材料）的型号、规格、技术参数等。
14．投标保证金
14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。
14.2投标人应向采购人提交投标保证金：金额见投标人须知前附表。
14.3投标保证金用于本次招标免受因投标人的行为而引起的风险。
14.4未按前附表规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。
14.5投标保证金退回时间：采购人与中标人签订合同后五个工作日内。
14.6正本和副本投标文件中所附缴纳投标保证金收据均须加盖投标人公章。
14.7如投标人有下列情况之一，将不予退还投标保证金：
14.7.1开标后投标人在投标有效期内撤回投标；
14.7.2中标人未能按招标文件规定签订合同；
14.7.3投标人弄虚作假、采取不正当手段骗取中标的。
15．投标有效期
15.1投标有效期：见投标人须知前附表。
15.2特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
16．投标文件的签署及规定
16.1投标人须按照招标文件的份数要求提供投标文件，在每一份投标文件上要明确注明“技术标正本”、“技术标副本”或“商务标正本”、“商务标副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
16.2 投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并由投标人法定代表人或其正式授权的委托代理人签署，且加盖投标人公章。
16.3 投标人除对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件签署人签字。
16.4 以电报、电话、传真、电子邮件等形式投标概不接受。
四、投标文件的递交
17．投标文件的密封、标记
17.1 投标人应将投标文件商务和技术文件分别装订、密封，密封袋上应标明“招标编号”、“招标项目名称”及“正本”或“副本”，并加盖投标人公章。密封袋上应注明“于________之前（指投标须知中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。
17.2如果未按上述规定进行密封和标记，采购人可以拒收或者告知投标人，采购人将不承担投标文件错放、提前开封、泄露商业机密等任何责任。对于提前开封的投标文件将视为投标无效。
18．递交投标文件的截止时间
18.1投标文件由专人提交，投标人应将投标文件按投标人须知第17条中的规定进行密封和标记，按投标人须知前附表第17项和第28项要求的时间、地点送交招标代理机构，超过规定时限送交的投标文件，采购人将不予接收。
18.2采购人可以以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
18.3投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。
19．迟交的投标文件
采购人将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。
20．投标文件的修改和撤销
20.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。
20.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
20.3投标截止时间以后，投标人不得补充、修改投标文件。
20.4投标人不得在投标有效期内，撤销投标文件。否则采购人将按本章14.7款的规定不予退还其投标保证金。
五、开标、评标、推荐中标候选人
21．开标
21.1 开标会议在监督机构监督下，由招标代理机构组织并主持。
21.2 开标时，由监标人和各投标人现场对投标文件密封情况共同查验确认后签字。开标过程接受陕西省财政厅政府采购管理处的监督和管理。
22．开标程序
22.1 投标文件经确认无误后，当众拆封，唱标人宣读投标人名称、投标价格、交货期和投标文件的其它主要内容。
22.2 采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间收到的被认为有效的投标文件，开标时都将当众予以拆封、唱标。
23．评标委员会
23.1 采购人依法组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、经济方面的专家组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。专家名单在陕西省财政厅政府采购专家库中抽取。
23.2 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。
23.3 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容均应以书面方式作必要的澄清、说明或者补正。所作澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假等方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。
23.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其它投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
23.6 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
23.7评标委员会将审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
23.8评标委员会完成评标后，提出书面评标报告，推荐中标候选人有排序的前三名。
23.9评标委员会成员名单在公布评标结果前必须保密。
24．评标原则及纪律
24.1 评标原则
公平、公正、科学、择优
24.2 评标纪律
24.2.1评标委员会依法进行评标，任何单位和个人不得以任何理由非法干预或者影响评标过程和结果。
24.2.2评标委员会成员将恪守职业道德，客观、公正的履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任。
24.2.3评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、其他利害关系人的财物或者其它好处。
24.2.4评标委员会成员以及评标工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。
24.2.5招标代理机构将采取有效措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。
24.3 评标标准及方法
详见招标文件第四章评标标准及方法。
25．错误修正原则
评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则详见招标文件第四章评标标准及方法。
经投标人确认同意，调整后的报价对投标人起约束作用。不得调整投标函中的投标总报价。
26．投标文件的澄清
为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
27．中标候选人条件
本次评标采用综合评估法。评标委员会根据得分由高至低排序，向采购人推荐三名中标候选人。当出现投标人最高得分相等时，依次比较投标报价低者、技术标得分高者为第一中标候选人；如仍相等，由评委按无记名投票以少数服从多数的原则确定第一中标候选人。如出现第二名并列亦然。

评标结束后，采购人按评标标准及方法的规定对评标结果进行审核，审核无误后，从评标委员会推荐的中标候选人中按照相关法律法规确定中标人。
28．评标过程的保密
28.1开标后，直至投标人与中标人签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其它任何情况均严格保密。
28.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及签订合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。
28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
29．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决全部投标。全部投标被否决后，采购人将依法重新组织招标。
六、定标和签订合同
30．定标及中标通知
30.1评标委员会根据招标文件规定，推荐中标候选人，采购人依据相关法律法规确定中标人。
30.2中标人确定5日内，采购人将以书面形式发出《中标通知书》。如有特殊原因也可延期发出，但发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即具有法律效力。
30.3《中标通知书》发出后，采购人同时通知未中标人中标结果。
30.4《中标通知书》作为签订合同的法律依据。
31．履约保证金
中标人应在与采购人签订合同后7日内，向采购人提交合同金额10%的履约保证金，履约保证金可以用现金或转账或银行保函的形式递交。
32．签订合同时变更数量的权力
采购人在签订合同时有权对货物数量及服务予以增加或减少。
33．签订合同
33.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点，按照招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。所签合同必须经陕西省财政厅政府采购管理处审核和确认。
33.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
33.3中标人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以依照排序重新确定中标人。
33.4招标代理机构作为鉴证方参与合同的执行，协调和处理履约过程中出现的问题，并向采购管理处报告情况。

33.5招标代理机构将合同草案的有关文件报陕西省财政厅政府采购管理处，该处收到合同草案后7个工作日内如无异议，有关单位方可正式签订合同。经济合同订立后7个工作日内，招标代理机构将合同副本报陕西省财政厅政府采购管理处备案。

33.6陕西省财政厅政府采购管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行，对招标标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

33.7因中标人原因，中标人不与采购人签订合同的，采购人将废除其中标资格，投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
34．招标代理服务费
34.1本项目招标代理服务费由中标人支付。
第三章  技术规范及要求

一、采购清单及主要参数

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	核心路由器
	思科3825（带安装调试配置）
	1
	台

	2
	公安网安全U盘
	4G（要求刻“西安市公安局未央分局办公专用及编号”）
	700
	个

	3
	公安信息网敏感信息检测系统
	（1服务器端300客户端包含1台服务器及安装调试）
	1
	套

	4
	外网访问控制系统
	（1服务器端300客户端包含1台服务器及安装调试）
	1
	套

	5
	局域网交换机
	H3C5510-24F（24个千M光接口带安装调试配置）
	1
	台

	6
	高清卡口抓拍单元
	200万像素的高分辨率工业相机，具有不同分辨率图像设置功能、实时网络数字视频监控功能，抓拍延迟≤0.1秒，含百万像素镜头，偏振镜，传输单元、防护罩，全天候室外设计，铝合金防腐，有较强的防锈功能，带16GSD卡。支持,更方便用户调节参数，支持心跳机制，支持 JPEG抓图功能，补光灯同步，支持：视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，3路闪光灯同步，支持红绿灯状态，支持车牌识别，支持视频触发
	12
	台

	
	数字高清汽车牌照识别模块
	高清照片车牌识别；集成在抓拍单元内
	12
	套

	
	数字高清汽车颜色识别模块
	高清照片车身颜色识别；集成在抓拍单元内
	12
	套

	
	智能工业相机成像控制模块
	高清相机成像控制；集成在抓拍单元内
	12
	套

	
	卡口视频触发模块
	高清视频触发模块；集成在抓拍单元内
	12
	套

	7
	全景摄像机
	130万高清网络摄像机，1/3" SONY Progressive Scan CCD，PAL/NTSC ，彩色：0.1Lux @(F1.2，AGC ON)，黑白：0
01Lux @(F1.2，AGC ON)，1/25（1/30）秒至1/100，000秒，C/CS接口，DC 驱动，ICR红外滤片式 ，H.264/Mjpeg，32 Kbps~16Mbps，G .711，饱和度，亮度，对比度通过客户端或者IE浏览器可调 ，支持SD/SDHC，NAS（ISCSI可选），移动侦测,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错，TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP/RTSP，PPPoE ，SMTP，NTP（SNMP，HTTPS，FTP，SIP，SRTP，802.1X，IPV6可选），一键复位，防闪烁，双码流，心跳，密码保护，水印技术，1路麦克风输入，3.5mm音频接口， 1路，3.5mm音频接口（线性电平，阻抗：600Ω） ，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口(Wi-Fi 可选) ，
	4
	台

	8
	智能补光灯
	每套抓拍单元配置1只补光灯,两连拍，要求寿命长、回电时间快、闪光亮度可调、闪光亮度稳定、亮度衰减小、用于高清相机抓拍补光，架设垂直高度6米，距离抓拍位置水平距离16 ~ 28米。供电电源：AC220V/50Hz，触发方式：TTL电平上升沿有效，触发驱动电流：小于2mA，峰值放电时间（电压下降至峰值电压的50%的时间）：不大于300us，回电时间：不大于200ms，衰减度：闪光300万次以后亮度衰减不高于30%，光灯寿命：大于300万次，闪光强度（ISO100）：闪光亮度2档可调，高亮档用于28米照射距离，曝光指数56，低亮档用于16米照射距离，曝光指数40。外壳防护级别：IP65，色温：5600K，工作温度：-10 ~ +60℃，工作湿度：20 ~ 90%
	12
	台

	9
	车辆检测仪
	6车道专用，20～1000Μη自调范围，8级可调灵敏度。频率20-140kHz PCB上四级可选 (频率取决于线圈形状)，输出设置每通道一个存在输出（光耦），存在时间面板上四级可调：3.5秒，4分钟，35分钟，响应时间开40毫秒+/-2.4毫秒，关 45毫秒+/-2.4毫秒，PCB开关选择串行通讯的卡地址，故障输出集电极开路输出在以下条件下启动运行：线圈短/开路，电源24V DC （+/-20%）,1.8VA （最大），平均功耗9W
	2
	台

	10
	抱杆机柜
	内部可安装路口交换机、光纤收发器、防雷器、电源插排、UPS电源、空气开关、智能终端服务器
	2
	个

	11
	交换机
	16口进阶网管型冗余工业以太网交换机
	2
	台

	12
	光纤收发器
	1个RJ45输入口，1个SC光纤上联接口
	2
	对

	13
	立杆及基础
	含地笼+基础,挑干11m,1000mm*1000mm*1700mm
	4
	套

	14
	LED显示屏
	户外P10，显示屏的具体尺寸：0.96米×0.32米=0.3平方米，显示单元板尺寸 ：320mm×160mm，点间距10mm，点密度：10000点/㎡
灯管组成：1R，灯管品牌：光磊，控制方式：异步网络控制，供电方式：三相五线制（AC110-380V,50HZ），远程控制传输。
	2
	套

	15
	220VAC电源线
	电源线,RVV3*1黑-红-黑-黄绿
	2
	套

	16
	补光灯控制线
	RVVP2*1黑-红-蓝/屏蔽线
	
	

	17
	双绞屏蔽线
	屏蔽双绞线,RVSP2*0.5黑-红-蓝
	
	

	18
	网线
	屏蔽网线,STP/Y 4*2*0.5,黑
	
	

	19
	线圈线
	FVN49/0.26蓝/线圈线
	
	

	20
	双绞屏蔽线圈馈线
	双绞线圈馈线,RVSVP 2*1.5黑-红-蓝
	
	

	21
	现场配套辅材
	RJ45水晶头、标签、抱箍、电源插排、开关电源
	1
	套

	22
	治安卡口管理软件
	系统管理功能：全网资源及用户接受中心信息管理平台统一管理，可实现认证、用户管理、单位管理、路口管理、相机管理、自定义设置以及其他设置（含：日志、保存时间设置、自动登录设置、看门狗管理）等具体功能。
业务功能：具有丰富的业务管理功能，能够实现交通违法信息识别和录入、交通违法信息处理查询、交通违法信息打印通知、录像回放功能、实时过车数据监测、实时自动报警信息接收处理、GIS应用、机动车查询、非机动车查询、异常牌照查询、违章查询、操作日志查询、车流统计、套牌分析、关联性分析、行车轨迹分析、电子地图（含：实时地图预览、报警信息查询、流量统计、运行状态查看、卡口信息显示、过车信息查询、行车轨迹查询）、前端设备管理等具体功能。
报警管理功能：具有报警管理功能，能够实现布控设置（含：单一布控、统一布控）、报警联动方式设置（含：声音报警、弹出画面报警、报警人工处理提示、短信报警）等功能。
除以上功能外，系统还具有私网穿越、支持多种网络连接方式等功能并具有良好的对外能力以满足系统的扩容和联网需求。
	1
	套

	23
	平台管理软件客户端软件
	监控人员通过客户端对数据进行查询、整理、处罚等等操作。
	2
	套

	24
	工业交换机
	24口进阶网管型冗余工业以太网交换机
	1
	台

	25
	平台软件服务器
	1*E5620-2.4G(4核12M)/4GB/2*300G SAS 15K热插拔/2*1000M NIC/冗余电源/2U/安装导轨
	1
	台

	26
	机柜
	42U钢板型材拼装框架结构,框架强度高，重量轻;钢板型材安装立梁。19”标准安装;安装尺寸可根据需要扩展;外观典雅，工艺精湛、尺寸精密;带铁框的钢化玻璃前门，铁板后门,开启角度大于180度。底部敞开式进线，可加装封闭盖板; 带锁的侧门,方便维护与防盗。
	1
	台

	27
	存储
	双千兆以太网口，Microsoft Windows 2000/XP/Server2003、Linux、Vxworks等，iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP，双核处理器，1GB，SATA I， SATAII 磁盘数目12个，传输带宽2000Mbps， D1格式（1Mbps）：150路 CIF格式（512Kbps）：300路；Raid0、1、5、10、50、JBOD支持监控码流，Web管理软件：空间划分、分配，冗余电源，工作电压210--240VAC，47--63 Hz,功耗520W，温度10℃--40℃，湿度5％--95％，430*220*660(宽*高*深)，44kg.可保障30天视频存储，60天照片存储。
	1
	台

	28
	硬盘
	1T SATA硬盘，7200转/分
	4
	块

	29
	一体化信息采集对比反馈系统
	
	1
	套

	30
	活体指纹采集仪
	
	1
	台


注：卡口主要设备必须有生产厂家总部授权
第四章  评标标准及方法

一、评标方法：综合评估法
二、评标原则

1. 本项目招标的评标工作，坚持公平、公正、科学、择优的原则，对投标人的投标文件进行综合评审，依据综合总得分由高至低的顺序确定中标候选人三名。

2. 投标人少于三家，采购人须重新组织招标。

3. 如果三名中标候选人的投标总报价超过财政限额，将重新招标或报省财政厅政府采购管理处批准，选用其他方式组织采购。

3.1 如采用竞争性谈判采购方式，在谈判过程中采取二次报价的形式，即各投标人的开标报价为第一次报价，谈判后再给各参与竞争性谈判的单位一次最终报价的机会，最终报价为评标的依据。最终报价仍超预算，且采购人无力追加，谈判小组有权宣布谈判失败。

3.2 采取竞争性谈判方式，评标委员会自动转为谈判小组，谈判小组在资质审核和投标文件有效性审核合格后，以合理低价的方式确定谈判结果，推荐中标候选人。

3.3 中标（成交）人确定后，中标（成交）人无正当理由拖延或拒签合同的，其中标（成交）资格将被取消，并按评审顺序重新确定中标（成交）人，同时报请省财政厅政府采购管理处通报全省，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚，招标代理机构没收其投标（谈判）保证金。

三、评标程序

采用综合评估法对投标文件进行百分制打分评审。最后按得分由高向低排序，推荐中标候选人。
四、澄清

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须在规定的时间内派技术和商务人员进行澄清、说明或者纠正，有关澄清、说明和纠正的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由投标人法定代表人或被授权人签名确认。澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、优惠条件、售后服务等实质性内容做任何修改。
五．初步审查

1. 评标委员会根据招标文件，检查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

1.1 下列情况属于重大偏差：
（1）明显不符合技术条件、技术标准的要求；

（2）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
a. 如果发现投标文件与招标文件中的条款与规定有重大偏离或保留，特别是在对本项目有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、合同条款等提出重大修正，或者对合同中规定采购人的权利或投标人的责任和义务有实质性限制，而且这种偏离或保留，将会对其他符合招标文件规定的投标人的竞争地位产生不公正影响；

b.投标人处在被行政主管机关处罚和通报（责令停业）的状态。

投标文件有上述情形之一的属重大偏差。

1.2 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

1.3 评标委员会根据上述规定，对投标文件中有重大偏差且属对招标文件实质性不响应的按废标处理，不参与详细评审。
2. 评标委员会将商务标中价格部分进行校核，看其是否有计算或者表达上的错误，价格部分算术性修正原则如下：
2.1 如用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致，以文字表示的数额为准。

2.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，修正合价。除非单价有明显错误，以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

如投标人不接受按以上2条修正后的投标总价，则其投标将被拒绝。

3. 出现下列情况之一者，其投标文件将被拒绝：

（1）投标货物的技术指标低于招标文件要求，降低货物档次或影响使用功能；

（2）提供虚假证明，开具虚假业绩；除按废标处理外，还应按政府采购有关规定进行

相应的处罚；

（3）在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的。

六、详细评审

1. 只对通过初步审查的投标文件进行详细评审。依据招标文件的规定，从商务、技术、价格等方面，用综合评估法评审出最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人。
2. 详细评审标准及方法详见附表《详细评审因素及分值构成表》。

七、 打分与汇总

1. 评委打分应遵照以下规定：

（1）评委必须严格按照评分细则规定项目及其分值范围独立打分；

（2）评委打分如有修改或更正，应在修改或更正处小签；

（3）评委打分采用记名方式，打分票一经递出，不得拿回。

2. 得分汇总

（1）得分汇总由工作人员进行，监督单位复核，确认无误后得分有效；

（2）评标中计算数据汇总时保留小数点后两位，第三位四舍五入；

（3）技术部分、商务部分得分按照各评委打分计算其算术平均值；

（4）综合得分＝商务部分得分＋技术部分得分，按照综合得分由高至低进行排名；

（5）评标委员会根据得分由高至低排序，向采购人推荐三名中标候选人。当出现投标人最高得分相等时，依次比较投标报价低者、技术标得分高者为第一中标候选人；如仍相等，由评委按无记名投票以少数服从多数的原则确定第一中标候选人。如出现第二名并列亦然。
八．推荐中标候选人与定标

1. 评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐综合得分由高到低的前三名为中标候选人。评标报告报采购管理处备案。

2. 评标过程及评标报告报陕西省财政局政府采购管理处备案。
3. 采购人在评标委员会出具的评标报告中推荐的中标候选人中按照相关法律法规确定中标人。

九．附表

附表一：资格审查表
	序号
	审查因素
	审查标准
	结论

（合格/不合格）

	1
	形

式

审

查
	投标人名称
	与营业执照一致
	

	2
	
	投标函
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。委托代理人签字的，其法定代表人授权委托书须由法定代表人签署
	

	3
	
	报价唯一
	只能有一个有效投标报价
	

	4
	资格审查
	营业执照
	具备有效的营业执照 （注册资金200万及200万以上），要求年检连续、合格、有效、经营范围应包含本次招标项目
	

	5
	
	法定代表人资格证明
	签章齐全有效
	

	6
	
	法定代表人授权委托书
	签章齐全有效，授权在有效期内
	

	7
	
	制造商授权书
	如投标人为代理商时，须提供制造商出具的针对本项目授权书
	

	8
	
	信誉
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	9
	响应性审查
	投标保证金
	金额、形式、有效期符合招标文件要求
	

	10
	
	投标有效期
	是否符合招标文件要求
	

	11
	
	可接受条件（商务部分、技术部分）
	投标文件商务部分、技术部分中是否附有采购人不能接受的条件
	

	结论
	


注：在结论栏中填写“合格”或“不合格”。评标委员会全体成员签字确认。如有一项不合格则最终结论为“不合格”。
附表二：评审因素及分值构成表

	评审内容
	分值

构成
	评审因素及分值

	商务

部分

（45分）
	商务评审
	5
	投标文件对招标文件提出的付款、交货、测试、验收、售后服务以及技术培训等商务要求进行了全面响应，并逐项给予详细说明的计4分。全部响应，并提出合理化建议的，加0～1分。

	
	业绩
	5
	近三年有一项类似业绩（合同协议书或中标通知书）且合同金额不少于70万并无不良履约记录，不得分；每增加一项加2分，本项最高得5分。

	
	售后服务
	5
	能提供制造商出具的售后服务承诺原件者得3分；再根据各投标人售后服务情况进行横向比较，由评委在0-2分之间加分。

	
	投标

报价
	30
	所有有效投标人中最低的投标报价（用A表示）得满分30分，大于A的报价B的得分=（A/B）×30

	技术部分（55分）
	产品技术性能
	9~55
	（1）投标方案说明（1-7分）；

（2）投标货物的型号、规格、技术参数和说明（1-6分）；

（3）投标货物的基本性能（1-6分）； 

（4）投标货物的质量标准、检测标准、测试手段说明（1-6分）；

（5）投标货物的设计、生产的技术组织措施说明（1-6分）；

（6）特殊工具、备品配件（1-6分）；
（7）设备的兼容性、扩展性说明（1-6）；

（8）投标设备的配置方案、系统配置说明（1-6）；
（9）投标货物的安装、调试、培训的技术组织措施说明（1-6分）。


第五章  合同条款
政府采购项目

西安市公安局未央分局

公安系统装备采购项目

供 货 合 同
甲 方                                  
乙  方                                   
确认方                                   
鉴证方                                   
时  间                                   
第一部分  协议书

采购人：                                  
供货商：                                   

采购人通过公开招标依法确定了供货商，双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，订立本合同。
一、项目概况
项目名称：                                                  

交货地点：                                           

二、供货范围
本次采购项目的清单详见本合同附件。
三、交货期
总日历天数：交货期：         ；其中安装期：              。供货商应确保在       前完成安装、调试、试运行、竣工验收等所有相关工作。此前一切设备保管、运输、保险等全部工作由供货商负责。
四、质量标准
质量标准：产品质量符合企业、行业、国家规定及本合同相关要求。
五、合同价款
合同总价（大写）：     （人民币）元（小写）￥：      万元。其中设备价款       元、安装及调试费        元。
上述合同价款包括所提供货物的设计、制造、出厂检测、工厂检验和监造、培训、运输、保险、装卸、现场技术服务、二次运输费用、进口关税（如有），设备现场保管费用、安装、现场调试、试运行、现场技术培训、提交图纸和技术资料、随机备品备件、检测和维修专用工具、应交纳税费、伴随服务费、售后服务等（免费送货、安装、调试、培训，办理进口设备（手续齐全）及相关费用包含在总价内）因开展本项目所涉及的一切相关费用在内，为固定价格，不随市场等因素变化而调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及解释顺序如下：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、中标通知书
5、投标书、报价单或预算书及其附件
6、招标文件、答疑澄清、纪要及设备清单
7、标准、规范及有关技术文件

8、双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、供货商按照合同约定进行供货、并在质量保修期内承担质量保修责任。
九、采购人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效
合同订立时间：                     

合同订立地点：　                  

双方在上述日期签署本合同。合同壹式拾壹份，省采购中心执壹份，陕西省政府采购管理处结算备案肆份，其余各方各执贰份。肆方签字盖章后生效。

采购人：                                       供货商： 

地址：                                       地址： 

邮政编码：                                   邮政编码： 

                                             法定代表人：
委托代理人：                                 委托代理人： 

联系人：                                     联系人： 

电话：                                       电话：
传真：                                       传真：
开户银行：                                   开户银行：
账号：                                       账    号：

确认方：陕西省政府采购中心           鉴证方：陕西省招标有限责任公司

代表人签字：                         代表人签字：                       

联系电话：                           联系电话：         
第二部分 合同通用条款

一、定义

1.本合同下列术语应解释为

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定供货商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供货商的价款。

1.3“货物”系指供货商根据本合同规定须向采购人提供的一切产品、设备和/或其它材料。

1.4“服务”系指根据本合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。

1.5“合同条款”系指本合同条款。

1.6“采购人”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

1.7“供货商”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

1.8“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同专用条款中指明。

1.9“天”指日历天数。

1.10  投标书：指构成合同文件组成部分的由投标人填写并签署的投标书或投标函。

1.11  投标书附件：指附在投标书或投标函后构成合同文件的附件
二、适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

三、标准

1.本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2.除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

四、使用合同文件和资料

1.没有采购人事先书面同意，供货商不得将由采购人或代表采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

2.没有采购人事先书面同意，除了履行本合同外，供货商不应使用合同条款第四.1所列举的任何文件和资料。

3.除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是采购人的财产。如果采购人有要求，供货商在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给采购人。

五、专利权

供货商应保证，采购人使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

六、履约保证金

1.供货商（投标中标人）应在与采购人签订合同后柒日（7日）内，向采购人提交“合同专用条款”中所规定金额的履约保证金。

2.履约保证金用于补偿采购人因供货商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3、履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一提交：

3.1银行保函

由采购人可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市级分行出具，其格式采用招标文件提供的格式或其他采购人可接受的格式。

3.2银行汇票、支票（与供货商银行同城市）或现金。

4.在供货商完成其合同义务包括任何保证义务三十（30）天内，采购人将把履约保证金退还供货商。

七、检验和测试

1.采购人或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。采购人将按照招标文件及合同文件要求进行检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。采购人将及时以书面形式把进行检验和/或采购人测试代表的身份通知供货商。

2.检验和测试可以在供货商或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地任意一处或几处进行。如果在供货商或制造厂的所在地进行，供货商应免费为采购人的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

3.如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，供货商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

4.采购人在货物到达最终目的地、供货商履行相关义务后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从供货商或制造厂启运前通过了采购人或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

5.在交货前，供货商或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.合同条款第七条的规定不能免除供货商在本合同项下的保证义务或其他义务。

八、运输和包装

1. 依照合同规定的时间，将所有设备及零配件运抵交货地点（包括装卸），所需之一切安装工具，运输设备均自备，所有进口（如有）在运输前一周将详细设备清单报采购人，报关手续由供货商提供。

2. 设备、零部件运抵现场后，供货商应提供设备清单，在安装前由供货商对进场货物进行质量检查。

3. 备件和检测维修工具应与设备分开包装。箱盒应适于储存，储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签，以使它们可以被快速辨认出来。

4. 包装箱应能保护设备免遭外界的损坏并作好防潮和防水包装，包装箱上应清楚注明设备名称、设备型号、设备规格、发货单位、接收单位、接收地址、毛重、体积、运输条件等。

5. 由于运输和包装不当导致的设备损坏由供货商负责。

九、装运标记

1.供货商应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

1.1收货人

1.2合同号

1.3发货标记

1.4收货人编号

1.5目的地

1.6货物名称、品目号和箱号

1.7毛重/净重

1.8外形尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

2.如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供货商应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供货商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对吊装及存放有特殊要求的设备，必须注明注意事项。

十、运输和保险

供货商负责办理将货物运抵合同规定的交货地点的一切运输及保险事项，相关费用包括在合同总价中。

十一、伴随服务

1.供货商被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同专用条款”与“技术规格与要求”规定的附加服务：

1.1实施或监督所供货物的现场安装和/或试运行；

1.2提供货物安装和/或维修所需的工具；

1.3为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

1.4在一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供货商在合同保证期内所承担的义务；

1.5在供货商或制造厂和/或在项目现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对采购人人员进行培训。

2.如果供货商或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过供货商向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

3.供货商应提供“合同专用条款”/“招标文件技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在合同价中。

十二、备品备件

1.供货商被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1.1采购人从供货商选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除供货商在合同保证期内所承担的义务；

1.2在备品备件停止生产的情况下，供货商应事先将要停止生产的计划通知采购人使采购人有足够的时间采购所需的备品备件；

1.3在备品备件停止生产后，如果采购人要求，供货商应免费向采购人提供备品备件的生产蓝图、图纸和规格，并附工艺单。

2.供货商应按照“合同专用条款”/“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

十三、保证

1.供货商应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。供货商进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按采购人的要求设计或按采购人的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因供货商的行为或疏忽而产生的缺陷。

2.本保证应在合同货物最终验收后的30日内保持有效，或在最后一批合同货物到达最终目的地后的30日内保持有效，以先发生的为准。

3.采购人应尽快以书面形式通知供货商保证期内所发现的缺陷。

4.供货商收到通知后应在“合同专用条款”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.如果供货商收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供货商承担，采购人根据合同规定对供货商行使的其他权力不受影响。

十四、索赔

1.如果供货商对偏差负有责任，而采购人在合同条款第十三条或检验、安装、调试、验收、质量保证期内、合理使用期以及国家法律规定期限内提出了索赔，供货商应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1.1供货商同意退货并用合同规定的货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

1.2根据货物的偏差情况、损坏程度、以及采购人所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供货商应承担一切费用和风险并负担采购人蒙受的全部直接损失费用。同时，供货商应按合同条款第十三条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

2.如果在采购人发出索赔通知后三十（30）天内，供货商未作答复，上述索赔应视为已被供货商接受。如供货商未能在采购人发出索赔通知后三十（30）天内或采购人同意的延长期限内，按照采购人同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从议付货款或从供货商开具的履约保证金中扣回索赔金额。

十五、付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

十六、价格

供货商在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

十七、变更指令

1.采购人可以在任何时候书面向供货商发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1.1本合同项下提供的货物是专为采购人制造时，变更图纸、设计或规格；

1.2运输或包装的方法；

1.3交货地点；

1.4供货商提供的服务。

2.如果上述变更使供货商履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供货商根据本条进行调整的要求必须在收到采购人的变更指令后三十（30）天内提出。

十八、合同修改

除了合同条款第十七条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

十九、转让

未经采购人事先书面同意，供货商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

二十、分包

供货商应书面通知采购人其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经采购人同意，但此分包通知并不能解除供货商履行本合同的责任和义务。供货商应就分包商的履约行为向采购人承担合同项下所有责任。

二十一、供货商履约延误

1.1供货商应按照规定的交货时间和地点交货和提供服务。

1.2在履行合同过程中，如果供货商及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到供货商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

1.3除了合同条款第二十四条的情况外，除非拖延是根据合同条款第二十一条1.2的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供货商延误交货，将按合同条款第二十二条的规定被收取误期赔偿费。

二十二、误期赔偿费

除合同条款第二十四条规定的情况外，如果供货商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑根据合同条款第二十三条的规定终止合同。

本条如与本合同专用条款规定发生矛盾，则按照专用条款执行。

二十三、终止合同

如发生下列情况，在采购人对供货商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供货商发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果有证据证明供货商在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

1、“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

2、“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害采购人利益的行为。

如果采购人根据本规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，供货商应承担采购人因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供货商应继续执行合同中未终止的部分。

本条如与本合同专用条款规定发生矛盾，则按照专用条款执行。

二十四、不可抗力

1.签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长或解除合同。在延长合同期限的情况下，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2.受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

二十五、因破产而终止合同

如果供货商有可能破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供货商，提出终止合同而不给供货商补偿。该合同的终止将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十六、因采购人的便利而终止合同

1. 采购人可在任何时候出于自身的便利向供货商发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于采购人的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

2. 对供货商收到终止通知时已完成并准备装运的货物，采购人应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，采购人可：

2.1 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2.2 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供货商支付部分完成的货物和服务以及供货商以前已采购的材料和部件的费用。

二十七、争议的解决

1.因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁或诉讼。

2.在提交仲裁的情况下，仲裁地点为西安市。在提交诉讼的情况下，诉讼机关为西安市人民法院。

3.仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

4.在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

二十八、合同语言

本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

三十、通知

1.本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

三十一、税款

1.按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，采购人需交纳的与本合同有关的一切税费均应由采购人负担。

2.按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，供货商需交纳的与本合同有关的一切税费均应由供货商负担。

三十二、合同生效及其他

1.本合同应在双方签字并加盖双方公章函后生效。

2.下述合同附件为（如果有）本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

2.1供货范围及分项价格表

2.2货物技术规格、参数与要求

2.3交货批次及交货时间

2.4履约保函

2.5招标文件

2.6 技术协议

第三部分  合同专用条款

合同专用条款是对合同通用条款中相应内容的解释、补充、删除或修改，未作改动的条款按通用条款执行。专用条款与通用条款发生矛盾的，以专用条款为准，专用条款没有规定或规定不明确的，以通用条款为准。

一、合同标的

1.1本合同所订货物将用于陕西省质量技术监督局检测设备采购项目。

1.2供货商应根据本合同按时、足额提供合格产品及附随服务，以满足采购人的需要。

1.3采购人有权根据实际需要，对产品数量、规格等进行必要的调整，单价保持不变。但为采购人定制的产品除外。

1.4如为采购人定制的产品采购人亦可以书面形式随时要求供货商改变其设计、技术质量标准、包装、运输方式等，供货商应当于收到采购人要求后7天内以书面形式告知采购人此项变更可能引起的对费用以及交货期的影响，得到采购人书面确认后，及时实施此项变更。供货商未在7天内以书面形式告知采购人变更所可能引起的影响的，将被视为无影响，采购人的变更要求自发出之日起生效。

二、交货和运输

2.1 产品交货安装地点为采购人指定的设备交货位置，供货商应负责将货物运至采购人指定交货地点并办理运输、装卸、保险、存储在内的一切事项，相关费用包括在合同价中（包括设备的二次到运费）。

2.2供货商应根据本合同及组成文件的要求组织供货，并负责运输、装卸、安装、调试及试运行工作（免费送货、安装、调试、培训）。货物到现场后，供货商与采购人共同对其外观进行验收。

2.3 供货商应对所供合同货物进行妥善包装，使之能承受所采用的运输条件，确保货物不受任何损伤或损坏。

2.4供货商应在包装物外表刷有明显的收货人、收货人地址、合同号等字样，并应按相关规范在包装物外侧标明“勿倒置”、“防雨”、“小心轻放”以及其他适用的国际通用标志。

2.5供货商应在产品装运后24小时内以传真形式将合同号、产品名称、规格、数量、发票金额、运输工具及启运时间通知采购人。

2.6与该产品有关的技术资料应随同货物一并交付。

2.7产品的实际到货期以合格产品足额运达到货地点为准。

三、产品的计量

3.1产品由买卖双方在到货地点进行清点计量。供货商超出经采购人通知的数量供货的，就超出部分采购人有权拒收，供货商未按照约定质量、规格等其他条款供货的，采购人有权拒收；供货商未按采购人通知的数量及本合同其它条件供货的，视为迟延供货，按本合同第八条的有关规定处理。

3.2 采购人在交货地点清点合格产品数量后，应当在有关到货记录上签字。

四、产品的验收和异议 

4.1在产品出厂前，供货商应对产品的质量、性能等进行详细、全面的检验，并出具全部检验证明，该证明应当于产品运达到货地点的同时或之前交给采购人。但该证明并不作为产品符合合同要求的依据。 

4.2产品抵达到货地点后，买卖双方应在到货现场及时对产品进行一般性检验（指对产品规格、数量、外观及相关法律证件等进行的检验，下同），并保留图像资料。检验合格的，采购人应根据本合同第七条按时支付货款；如发现产品有任何损坏、缺陷、短少时（包括由于运输原因造成的），供货商应及时更换或补足，交货期不予顺延。

4.3供货商应在将产品移交采购人之前或同时，将与该产品有关的全部法律证件提交采购人审核确认。如供货商所供货物为原装进口产品的,应提供相关的进口证明文件。经采购人审核认为上述文件不全或存在瑕疵的，采购人有权拒绝支付货款。采购人对上述文件的审核并不解除供货商对产品所负的权利担保责任。

4.4设备安装开始前，采购人与中标人共同查验设备的使用说明书、标签、包装是否符合国家有关标准或规定；设备的外观质量、外型尺寸是否符合合同要求；数量、设备内容是否与合同、产品说明书一致。

4.5货物安装调试完毕且货物运行正常作为货物的最终验收；采购人认为有必要，可请相关法定质检部门对其进行验收鉴定，因此所发生的相关费用由供货商承担。验收合格后，填写政府采购项目供货验收单，并向采购单位提交相关所有资料，以便采购单位日后管理和维护。

4.6产品全部安装、调试、试运行完成后，买卖双方将根据招投标文件规定一起对产品进行测试、验收；测试或验收不合格的，供货商应根据要求及时进行整改并承担由此造成的一切损失。合同到货期及安装期等期限不予变更，由此造成的违约由供货商承担责任。供货商不能在采购人规定的时间内整改完成的，采购人可解除合同。

4.7不管采购人是否根据本合同对供货商所供产品进行了检验，也不管检验结果如何，都不能解除供货商对所供产品本身质量缺陷所应承担的责任。

4.8买卖双方对产品质量有争议的，双方同意均可申请由采购人委托的技术质量监督部门检验；采购人认为必要时也可随时邀请上述技术质量监督部门检验。上述检验费用由责任方承担。

五、供货商对产品质量负责的条件和期限

5.1 产品的质量保证期为验收调试合格试运行之日起12个月。产品的质量保证期各供货商承诺超过12个月的按其承诺。质保期内免费上门维修，终身维护保养。

5.2在质量保证期内出现的任何产品质量问题，供货商应当在接到通知后后1小时内响应，8小时内赶到现场，并及时解决，质保期间发生三次不按时赶到现场处理故障现象将扣除质量保修金。如果不及时赶到（以传真、电话记录为准），采购人有权扣除质量保修金的20%；二次不到，采购人有权扣除全部质量保修金；因质量问题给采购人造成损失，由供货商负责全部赔偿，同时采购人保留对供货商双倍罚款的权利，并由供货商承担一切法律责任。

5.3保修期内如发生重大产品质量问题，供货商应及时解决，保修期自该问题解决之日起重新计算。

5.4保修期满时买卖双方应一起对产品运行状况进行全面检测，货物性能良好的，采购人将根据本合同及时支付质保金余额。否则，供货商应及时采取措施予以解决。保修期满时产品应当处于完好状态。

5.5产品的正常使用寿命按国家相关标准、规范执行。

5.6在实际使用过程中发现产品质量与供货商所提交的说明书不符的，供货商应当承担赔偿（或更换）责任。

六、产品的售后服务

6.1 供货商应告知采购人产品的使用、维护、保养等有关注意事项，并根据招投标文件要求对采购人人员进行培训。

6.2 在产品正常使用寿命内发生的任何产品质量问题，供货商须在接到采购人通知后2小时或在采购人指定时间内赶赴现场，并于采购人指定时间内进行维修，最长不超过2天内完成维修。若供货商未能及时维修，采购人有权自行委托第三方进行维修，相关费用采购人有权在质量保修金中扣除，不足部分供货商予以赔偿。

6.3在产品安装、调试、试运行时，供货商应根据招标文件要求进行指导配合。

6.4如非供货商原因造成的质量问题，供货商有义务根据采购人的要求进行维修或配合维修，如需更换产品或配件，价格按本合同签订时的市场价执行。

七、价款与支付

7.1以人民币结算付款。

7.2 第一次付款：合同生效三十个日历日内，付合同总价款的40%作为预付款。
7.3 第二次付款：货物安装调试验收合格，试运行壹个月内，付合同总价款的55%。

7.4 第三次付款：剩余合同总价款的5%在货物使用满一年后三十个日历日内一次付清。

7.5 支付方式：银行转帐

7.6 结算方式：由省财政厅政府采购管理处负责结算，发票直接开给使用单位。
7.7本合同单价为固定价格，不随市场变化而调整。

7.8 本合同价格为含税价。供货商提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

八、违约责任

81.若供货商违约不履行合同，采购人会同采购管理处、招标代理机构有权终止合同和对作为供应商的中标人的违约行为进行追究，同时按陕西省政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

8.2 供货商迟延交货、未按照约定提交履约保证金的，每迟延1天应向采购人支付迟延部分产品价款2%的违约金，违约金累计达10%时，视为供货商不能交货，本合同未履行部分按照8.2处理。供货商在承担违约金的同时还应赔偿采购人由此遭受的损失。

8.3 供货商不能交货的，采购人有权解除全部或部分合同。供货商应向采购人支付合同被解除部分总价款10%的违约金。

8.4 供货商所交产品的质量不符合合同要求的，采购人有权要求供货商在合理时间内更换、退货，供货商应按采购人的要求及时更换、退货，到货期及安装期等合同期限不予变更。因此造成到货期延误的，按照本合同8.1执行。因供货商货物质量问题造成采购人其它损失的，供货商应负责赔偿。供货商未及时更换、退货，采购人可解除全部或部分合同，本合同未履行部分按照8.2处理。 

8.5供货商不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，本合同有特殊约定的，按照约定处理；本合同没有特殊约定的，应立即改正并赔偿因其违约给采购人造成的损失，就其违约行为每次每项还应向采购人支付2000元的违约金。违约5次以上者，采购人可单方面解除合同，供货商应无条件撤出现场并承担由此造成的一切后果、赔偿采购人损失，并一次性向采购人支付10万元违约金。

8.6 因供货商所交产品本身质量问题，给采购人或第三人人身、财产造成损害的，供货商承担一切赔偿责任。

8.7对于供货商应向采购人支付的违约金、损失赔偿金，采购人可以直接从产品价款、履约保证金、质量保修金中扣除。

8.8采购人如未按照本合同约定履行义务应赔偿供货商相应损失。

九、合同的变更与解除

双方协商一致的，可以变更或解除本合同。

十、合同争议的解决

10.1供货商与采购人双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始三十天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市人民政府或行业主管部委寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市人民政府或行业主管部委后三十天内仍得不到解决，则应提请仲裁。

10.2仲裁应由供货商与采购人双方商定的仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁。

10.3仲裁裁决应为最终裁决，对供货商与采购人双方均具有约束力。

10.4仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

10.5在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十一、履约保证金

11.1中标人应在合同签订后7日内，向采购人提交合同金额 10% 的履约保证金，履约保证金为现金或转帐或银行保函，履约保函应采用招标文件提供格式。供货商应确保直到其合同义务全部履行完毕前，履约担保持续有效和可执行。

11.2如果供货商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

十二、合同的生效及其他

12.1本合同自签订之日起生效。

12.2招标文件、答疑书（补充说明、修正说明）、中标通知书等为本合同的正式组成部分，具有同等法律效力，相互之间不一致的，以时间在后的为准。

12.3 供货商应确保对所提供的产品和技术拥有完整的权利，不侵犯他人合法在先的知识产权以及其它权利，确保任何第三人不得向采购人主张任何权利，否则给采购人造成损失的，供货商应承担全部责任。

如供货商提供产品因涉及纠纷，为不影响采购人使用需求，采购人可单方面解除合同，供货商应赔偿采购人所有损失。

12.4 供货商承诺对因开展本次货物买卖活动（包括安装、伴随服务等相关环节）引起的所有财产损失及人身伤害承担全部赔偿责任。
12.5 供货商承诺免费送货、安装、调试、培训，办理进口设备（手续齐全）及相关费用包含在总价内。
12.6 本合同壹式拾壹份，省采购中心执壹份，陕西省政府采购管理处结算备案肆份，其余各方各执贰份。签字盖章后生效。

附件：                                               

附件1：价格明细

合同总价表

                                                             单位：元 

	序号
	货物名称
	数量
	总价
	备注

	1
	设备总价
	
	
	

	2
	货物附带备件及专用工具费
	
	
	

	3
	安装、调试和试运行费
	
	
	

	4
	运杂费用
	
	
	

	5
	供应商认为必须增加的费用
	
	
	

	6
	招标代理服务费
	
	
	

	7
	合同总价
	


设备分项价格清单

                                         单位：元
	序号
	货物名称
	原产地及厂商名称（品牌）
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	设备1
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要零部件1
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要零部件2
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设备2
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要零部件1
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要零部件2
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备总价
	
	
	
	
	
	
	


货物附带备件、检测设备及专用工具价格清单

                                   单位：元
	序号
	名称
	原产地及厂商名称
	规格及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计价格
	
	
	
	
	
	
	


质保期后五年供最终用户选购的备件一览表
                                   单位：元
	序号
	备件名称
	原产地及厂商名称
	规格及型号
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	1
	
	

	…
	
	
	
	
	1
	
	


注：
1. 本表所列为设备质保期后连续运行五年所需的备件。

        2. 本表中所列单价不包含在合同总价中，仅供最终用户选购时参考。

外供零部件、材料

	部件、材料名称
	

	序号
	名称
	制造厂商
	规格
	数量（套）
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件2：履约担保格式
履约保函（格式）
保函编号：_________
开立日期：_________

致：   （甲方名称）   
地址：                          

鉴于你方接受了______________________，地址：_________________________                    （以下简称“供货商”）就 ___________________（编号：________________ ）的投标，并将与供货商签订____________________合同（以下简称“合同”）。根据上述合同规定，供货商应向你方提交一份履约保函作为担保，以保证供货商忠实、全面、及时的履行合同项下义务。

我行______________________，地址：____________________（以下简称“我行”）现已接受供货商委托，愿意作为保证人出具保函为供货商担保，担保金额为人民币
               (大写)                           。本保函为不可撤销保函。
我行在上述担保金额内，对供货商履行上述合同项下规定义务承担连带保证责任。我行在收到你方签署的声明供货商不履行合同项下规定义务而向我行提出追索违约金、赔偿金、滞纳金等要求的书面索赔通知纸质原件后，凭本保函正本原件，我行在5个工作日向你方支付累计不超过上述担保额的款项，而无需你方出具任何证明或陈述理由。在向我行提出要求前，我行将不要求你方首先向供货商追索上述款项。

我行还同意，你方与供货商单位对合同所做的任何修改、补充或变化，都不能改变我行按本保函所应承担的义务。有关上述修改、补充或变化无需通知我行。

本保函自开立之日起生效，至合同履行完毕后失效。但最晚不迟于____年____月___日止失效（以下简称“有效期”）。本保函项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提交的本保函正本原件必须在本保函有效期内我行营业时间结束前送达我行上述地址。

未经我行书面同意，本保函不可转让，我行对除你方之外任何第三方不承担任何责任。

担保银行：_____________

法定代表人或授权代理人：______

电话：_______________

地址：_______________

邮编：_______________
第六章  投标文件格式
商务标投标文件封面
正本/副本

                          （项目名称）
投 标 文 件
（商务标）
招标编号：                           

投 标 人：                           

法定代表人或
其授权委托人：                       

投标时间：                           
目  录
第一部分   投标函
第二部分   投标报价表
第三部分   投标人资格报告

第四部分   业绩证明材料
第五部分   售后服务承诺

第一部分  投标函
致：                             

本投标人     （投标人名称）已详细查阅了招标编号        关于               项目的       等货物招标采购的招标文件全部内容（包括招标文件的修改和补充），现正式授权下述签字人       （姓名、职务）代表投标人      （投标人名称）提交按招标文件规定编制的投标文件正本一份，副本两份。并已提交金额为      元（人民币）的投标保证金。据此，授权签字人宣布同意如下：
1、招标文件中规定提供和交付货物的投标总报价为人民币（大写）                   ；交货期（含安装期）为从合同生效之日起计                  日历天。
2、本投标人承诺，如果我们的投标被接受，我们保证按规定时间与采购人签订合同。为保证合同的切实履行，保证按招标文件规定提交履约保证金；
3、本投标人同意遵照招标文件的全部内容，承担招标文件中规定的全部责任和义务；
4、本投标人承诺，在招标文件规定的时间内，如果我们撤回投标或中标后拒签合同，或未按规定提交履约保证金，我们同意采购人撤消对本投标书的所有承诺，并没收投标保证金；
5、本投标人愿意承担直至合同签订时止为此项投标所开支的一切费用；
6、本投标人理解采购人没有接受最低投标报价或任何在开标后递交的其它投标材料的义务；
7、本投标文件有效期同招标文件规定。
投标人名称（公章）                       
投标人法定代表人签（章）                
投标人授权代表（签字）                   （职务）             
地  址：                            电  话：
邮  编：                            传  真：
开户银行名称：                      开户行地址：
户  名：                            银行帐号：
        年      月     日
第二部分  投标报价表

单位：元
	序号
	货物名称
	数量
	总价
	备注

	1
	设备总价
	
	
	

	2
	货物附带备件及专用工具费
	
	
	

	3
	安装、调试、培训和试运行费
	
	
	

	4
	运杂费用
	
	
	

	5
	供应商认为必须增加的费用
	
	
	

	6
	招标代理服务费
	
	
	

	7
	合同总价
	


注：本表格设备总价投标人应编制分项报价清单，分项报价清单格式见下页。

投标人：（公章）                      
法定代表人或

其授权委托人：签（章）               
设备分项报价清单

                                         单位：元
	序号
	货物名称
	原产地及厂商名称（品牌）
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	设备1
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要零部件1
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要零部件2
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设备2
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要零部件1
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要零部件2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备总价
	
	
	
	
	
	
	


注：1、分项报价中应明确列出设备各种部件的价格。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件要求。

投标人：（公章）                      
法定代表人或

其授权委托人：签（章）            
货物附带备件、检测设备及专用工具报价清单

                                   单位：元
	序号
	名称
	原产地及厂商名称
	规格及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计价格
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）                      
法定代表人或

其授权委托人：签（章）               
质保期后五年供最终用户选购的备件一览表
                                   单位：元
	序号
	备件名称
	原产地及厂商名称
	规格及型号
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	1
	
	

	…
	
	
	
	
	1
	
	


注：
1. 本表所列为设备质保期后连续运行五年所需的备件。

        2. 本表中所列单价不计入投标总价，仅供最终用户选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，各子项投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写备件。
投标人：（公章）                      
法定代表人或

其授权委托人：签（章）               
外供零部件、材料

	零部件、材料名称
	

	序号
	名称
	制造厂商
	规格
	数量（套）
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表格不够用，各投标人可按此表复制。
投标人：（公章）                      
法定代表人或

其授权委托人：签（章）       
培训费分项价格清单

供货商须免费为采购人培训，人数不少于2人。

投标人：（公章）                      
                                      法定代表人或
                            其授权委托人：签（章）                          
第三部分  投标人资格报告
（投标人须按目录编制，招标文件未提供格式的，投标人自行考虑。）

一、法定代表人资格证明原件或附有法定代表人资格证明的授权委托书原件；

二、资格声明；

三、营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；

四、投标人为代理商时，须提供制造商出具的针对本项目授权书原件；
五、银行资信证明

六、近年发生的诉讼及仲裁情况
七、其他材料
注：复印件均需加盖投标人公章。

格式1：法定代表人资格证明
法定代表人授权委托书
格式2：资格声明

格式1：法定代表人资格证明
单位名称：                                                  

地    址：                                                  
姓    名：                                                  

性    别：           年龄：             职务：              

系           的法定代表人。为供货和保修         的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：（盖章）                     
日期：    年  月  日
法定代表人授权委托书
本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                           
代理人无转委托权。
附：法定代表人资格证明原件和被授权人身份证复印件。
投标人：                          （盖公章）
法定代表人：                      （签    章）
身份证号码：                                 
委托代理人：                      （签    章）
身份证号码：                                 
      年    月    日

格式2：资格声明

致：                           
关于贵方（项目名称）（招标编号），本公司愿意参加投标，提供招标文件中规定的所有货物和服务，并证明提交的下列文件和资料是准确和真实的。我们认为贵方有权并愿意配合贵方，向有关机构和单位（如会计师事务所、银行、相关企业等）查证和获得有关资料。
（1）投标人的资格声明

（2）投标人总体情况一览表

（3）制造商资格声明格式

（4）制造商出具的授权函

及其他资料：                                               

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或

授权代理人签字                            
日   期：       年       月       日

投标人地址：                            

传真：              电话：              
（1）投标人的资格声明
1．名称和概况：

  A.投标人名称：                                    
  B.注册地址：                         邮编：       
    传真/电话：                           
  C.成立日期或注册日期：                  
D.注册资本：                 实收资本：          
  E.股东名称和比例：                                
  F.在西安代表处名称和地址、邮编、传真、联系人、电话（如有）：

2．近三年的年营业总额：

	年  度
	国  内
	出  口
	总  额

	2008年
	
	
	

	2009年
	
	
	

	2010年
	
	
	


3．近三年国内外主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址、邮编
	货 物 名 称

	a.出口销售
	

	b.国内销售
	


4．投标人自己制造的主要设备/部件：

	主要设备/部件名称
	年生产能力

	
	

	
	


5．需要其他制造商提供的主要设备/部件（如有）：

	主要设备/部件名称
	制造商名称和地址、邮编

	
	

	
	


6．近五年已完的与此次投标相同的货物（如果有）：
	用户名称
	签约日期
	货物名称
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7．目前正在执行的合同：

	序号
	项目名称
	用户名称
	签约日期
	预计完成日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8．有关开户银行名称和地址：                                               

9．所属集团（如有的话）：                                              

10．其它情况（年表、组织、机构等）：                                    

（2）投标人总体情况一览表

	公司名称
	

	注册资本金
	

	地址、邮编
	

	主要业务范围
	

	企业性质和股东简介（所有持股3%以上和/或前五名的股东）
	

	成立时间
	

	         资质情况及编号
	
	
	

	公 司 领 导 班 子 构 成 情 况

	法人代表
	公司经理
	总工程师
	总经济师
	总会计师

	
	
	
	
	

	公 司 人 员 构 成 情 况

	人员总数
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	其他

	
	
	
	
	

	
	管理人员
	技术人员
	其他

	
	
	
	

	公 司 近 3 年 营 业 额 情 况（万元）

	2008
	2009
	2010

	
	
	


注：此表中各类具有职称的人员的资格证书复印件（加盖公章）须附后。

投标人名称：                          （公章）
法定代表人或

授权代理人签字                            
日        期：                        

（3）制造商资格声明格式

1．制造商名称及概况：

  A.制造商名称：                                              
  B.总部地址：                                                
    传真/电话：                          邮编：               
  C.成立日期或注册日期：                
  D.实收资本：              
  E.最近资产负债表（到            时为止）。

  F.主要负责人姓名：              
  G.制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：           
2．投标货物情况

  A.关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

    工厂名称和厂址：                                          

    正在生产的货物：                                          

    年生产能力：                                              

    职工（雇工）人数：                                        

  B.最近三年该类货物在国内外主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址、邮编
	销售货物名称

	
	

	
	

	
	


3．主要易损件供应商的名称和地址、邮编：

	易损零部件名称
	供应商名称、地址、邮编

	
	

	
	

	
	


4．有关开户银行名称和地址：                             

5．所属财团（如有的话）：                                

6．其它情况（年表、组织、机构等）：                      

    就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。
    制造商名称：                                      （公章）

    授权代表签字：                   
    授权代表职务：                   
    传真/电话：                       
日     期：                      
注：须提供制造商企业营业执照及其年检合格或有效的证明材料复印件附后。

（4）制造商出具的授权函

致:                    

     我们 （制造商名称）  是按  （国家名称）   法律成立的一家制造商,主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按  （国家名称）  的法律正式成立的，在此授权             （投标人名称、地址）就编号为          的招标用我厂制造的货物递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证：

1、 为上述公司响应本次招标而提供的货物按照合同条款的规定提供全部质量保证。

2、 为上述公司响应本次招标而提供的货物报价在本次招标有效期内不会发生改变。

出具授权书的制造厂家名称：（公章）                      

正式授权代表签字：                                      

职            务：                                      

日            期：                                      

投标人名称：（公章）                                        

授权代表签字：                                          
职            务：                                      
日            期：                                      
第四部分  业绩证明材料

须提供近三年合同金额不少于70万的类似的销售供货业绩（合同协议书或中标通知书复印件），且无不良履约记录。

第五部分   售后服务承诺

投标人自行编制

具有售后服务承诺，配备技术熟练人员。在设计保证、质量保证、技术保障、故障处理、到场时间等方面有技术支持，有较好的承诺和保证措施。
技术标投标文件封面
正本/副本

                          （项目名称）第   包
投 标 文 件
（技术标）
招标编号：                           

投 标 人：                           

法定代表人或
其授权委托人：                       

投标时间：                           
目  录
第一部分   投标方案说明及其他
第二部分   技术要求响应表
第三部分   培训计划说明

第一部分  投标方案说明及其他
本部分内容由投标人自行编制。

第二部分   技术要求响应表

	序号
	性能参数
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明（技术支持资料）
	对应投标文件条款/页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表按招标文件第三章的技术规范和要求分项目填写。

2、如果未填写此表将视为没有实质性响应招标文件要求。

投标人（单位公章）：      

法定代表人或其授权的代理人签（章）：
第三部分   培训计划说明

投标人依据招标文件要求自行编制






























































































































































































PAGE  
65

[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



[image: image2.emf]