[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

废水处理作业风险点、安全防范和应急措施
	岗位名称
	废水处理作业

	风险点
	淹溺、触电等

	主要危害因素
	1、 相关设备带病运行，出现故障。  

2、 废酸池、石灰池、曝气池等周边未设置防护栏，上部无盖板。 

3、 作业人员未按规定穿戴劳保用品。  

4、 废酸池、石灰池、曝气池腐蚀、破损、泄漏。 

5、违规操作。

	防范及应急措施
	1、 严格按照安全规程操作，正确佩戴防护用品。  

2、 作业前进行全面检查，定期对相关设备进行检维修。 

3、 定期进行维护加固，进行防腐处理。  

4、发生事故，立即报告。迅速抢救受伤人员，拨打120等应急救援电话。































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]