[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

2电工岗位风险识别卡
	风险提示
	1、触电。接触配电设备时，首先用试电笔测试设备表面是否带电，防止触电

	
	2、电灼伤。合刀闸、空气开关未侧身，配电部位有故障时会放出电弧光，发生电灼伤

	
	3、设备烧损或电气火灾。检查配电设备时，如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象，立即断电检查，以防烧损设备或发生电气火灾

	应急处置
	1、发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上汇报，送医院继续救治

	
	2、发生电灼伤，停止操作，远离带电体，断开电源，将伤者送医院救治

	
	2、发生电气火灾后，首先设法及时切断电源，然后进行扑救；如果不能及时切断电源，可用二氧化碳、干粉灭火器灭火，并及时拨打火警电话119。

	程序与步骤

	检查
和准备
	1、检查工用具是否齐全合格

	
	2、穿戴劳保用品。

	操作
	1、检查设备是否按停运、运转、备用、检修进行挂牌

	
	2、检查配电盘各种刀闸、空气开关是否分合到位

	
	3、检查各种自动化仪表的指示灯是否有异常指示。

	
	4、检查电压表的电压是否在380±5%之间，三相电压是否稳定

	
	5、检查电流表的电流是否在要求范围内

	
	6、检查配电盘上的每一条回路，电器元件，有无变色、打火和异常焦糊味

	
	7、收拾工用具，清理现场


3车床操作工岗位风险识别卡
	风险提示
	1、机械伤害，如：
① 卡盘的旋转运动
② 操作时无防护罩，身体靠近车床；
③ 加工工件过长。
④ 手和身体靠近转动的机件，用手刹住转动的卡盘

	
	2、物体打击。工件和车刀装夹不牢固，致使工件飞出

	
	3、铁屑烫伤。切削操作时，无防护罩，铁屑飞溅伤人，不要用手清理铁屑，要用专用的工具进行清理铁屑。

	
	4、触电或电灼伤。合、拉电源开关要侧身。

	应急处置
	1、发生机械伤害或物体打击事故，立即停止操作，使伤者脱离伤害源，采取止血、包扎等现场急救措施，同时向车间领导汇报；如果伤情较重，可直接拨打“120”急救电话送医院救治

	
	2、发生烫伤，应立即送往医院进行救治。

	
	3、发生触电或电灼伤，立即切断电源或使人体脱离危险源，进行现场急救并对电灼伤创面，按创伤伤口处理；同时向车间领导汇报，如伤势较重需立即拨打120急救电话，送到医院救治。

	程序与步骤

	检查
和准备
	1、穿戴好劳保用品，袖口要扎紧，切削时要戴上护目镜，女同志必须将头发盘在工作帽里。

	
	2、检查机床各部分是否完好，若设备未见异常，合上电源开关，使车床低速运转1—2分钟，观察车床运转是否正常。

	
	3、清点刀具及其他工具并选择所需刀具进行装夹

	
	4、工件和车刀必须装夹牢固。

	
	5、夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩，如无防护罩，操作时应注意距离，不要靠近。

	
	6、用顶尖装夹工件时，顶尖与中心孔应完全一致，不能用破损或歪斜的顶尖，使用前应将顶尖和中心孔擦净。后尾座顶尖要顶牢。

	
	7、工件装夹后，卡盘扳手必须随时取下。

	
	8、新工人不经技术培训和安全教育不准上岗。

	操作
	1、在车床上进行车削外圆面、端面等时，车刀安装在方刀架上，刀尖一般应与车床中心等高。车刀在方刀架上伸出的长度一般应小于2倍刀体高度，垫片要放平整，片数不能太多(不超过3片)，要用两个螺钉来压紧车刀。

	
	2、在车床上进行切断工作时，注意切断刀的安装，使刀尖与工件中心等高。工件的切断处应距卡盘近些，以免切断时工件振动，并避免在顶尖上切断。操作时，要均匀进给，即将切断时，必须放慢进给速度，以保证安全。

	
	3、在车床上钻孔前，必须先车平端面。为防止钻头偏斜折断，可先用车刀划一坑或用中心钻钻中心孔作为引导，钻孔时应加冷却液。孔将钻通时，须放慢进给速度，以防钻头折断

	
	4、车削细长工件时，为保证安全应采用中心架或跟刀架。

	
	5、削形状不规则的工件时，应装平衡块，并试转平衡后再切削。

	
	6、用砂布打磨工件表面时，应把刀具移动到安全位置，不要让衣服和手接触工件表面。加工内孔时，不可用手指支持砂布，应用木棍代替，同时速度不宜太快。

	
	7、加工结束后应将所有用过的物品擦干净，用专用钩子清除切削，按规定给工、夹、量具涂油防锈.

	
	8、将车床大拖板摇到床尾一端，各传动手柄放到空档位置，给各加油部位上好润滑油并关闭总电源开关.

	备注
	1、手和身体不能靠近转动的机件，不准用手刹住转动的卡盘

	
	2、不准在开车时安装刀具；改变主轴转速，应先停车；除车床上装有运转中自动测量装置外，均应停车测量工件，并将刀架移动到安全位置。
3、严格按照操作规程操作，正确穿戴劳保用品。 


4





























































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]