[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

                                                             （津建安表22）
天津市建设工程施工现场安全保证资料
给排水、暖通专业安全技术交底
施工企业：中国建筑第二工程局有限公司          NO:
	工程名称
	泰达广场A区、B区及泰达广场项目
	工种
	水暖

	施工部位
	泰达广场制冷机房
	交底时间
	2011-12-13

	电焊工程安全作业交底内容：
内容摘要：
进入施工现场必须遵守中国建筑第二工程局有限公司的各项安全生产规章制度和纪律。
电焊、气割，严格遵守”十不烧”规程操作。
操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端应用铜接头焊牢。
每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量，应为该机的1.5倍，严禁用其它金属丝代替保险丝，完工后，切断电源。
电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m。
乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器，橡胶管连接处须用扎头固定。
氧气瓶严防沾染油脂，有油脂衣服、手套等，禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。
清除焊渣时，面部不应正对焊纹，防止焊渣溅入眼内。
经常检查氧气瓶与减压阀表头处的螺纹是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊割炬嘴和炬身有无阴塞现象。
10、注意安全用电，电线不准乱拖乱拉，电源线均应架空扎牢。
11、焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。
12、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
13、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
14、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。
15、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。


	被交底人
	
	交 底 人
	
	安 全 员
	

	日   期
	
	日   期
	
	日    期
	


天津市建设安全监督管理站监制
                                                             （津建安表22）
天津市建设工程施工现场安全保证资料
给排水、暖通专业安全技术交底
施工企业：中国建筑第二工程局有限公司          NO:
	工程名称
	泰达广场A区、B区及泰达广场项目
	工种
	水暖

	施工部位
	泰达广场制冷机房
	交底时间
	2011-12-13

	管道工程安全作业交底内容：
内容摘要：
进入施工现场必须遵守中国建筑第二工程局有限公司的各项安全生产规章制度和纪律等。
在拉设临时电源时，电源均应架空，过道须用钢管保护，不得乱拖乱拉，电线被车辗物压。
电箱内电气设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关，必须按”一机一闸一漏一箱”要求设置。
所有移动工具，都应具有二级漏电保护，电线无破损，插头插座应完整；严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
各类电动机械应勤加保养，及时清洗、注油，在使用时如遇中途停电或暂时离开，必须关闭电源并拨出插头。
使用切割机时，首先检查防护罩是否完整，后部严禁有易燃易爆物品中，切割机不得代替砂轮磨物，严禁用切割机切割麻丝和木块。
煨弯管时，首先要检查煤炭中有无爆炸物，砂子要烘干，以防爆炸，灌砂台搭设牢固，以防倒塌伤人。
在高梯、脚手架上装接管道时，必须注意立足点牢固性。用管子钳装接管时，要一手按住钳头，一手撑住钳柄，缓缓板揿，不可用双手拿住钳柄，大力板揿，防止齿口打滑失控坠落。
现场挖掘管沟或深坑时，应根据土质情况加设挡土板，防止倒塌；如土质不良，管坑深满1m时，均应采用支撑或斜坡，地沟或深坑须设置明显标志。在电缆附近挖土时，事先须与有关部门联系，采用安全措施后，才能施工。
10、材料间、更衣室不得使用超过60W以上的灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器（包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲）取暧、烧水、烹饪。
11、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
12、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
13、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。
14、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。


	被交底人
	
	交 底 人
	
	安 全 员
	

	日   期
	
	日   期
	
	日    期
	


天津市建设安全监督管理站监制
                                                             （津建安表22）
天津市建设工程施工现场安全保证资料
给排水、暖通专业安全技术交底
施工企业：中国建筑第二工程局有限公司          NO:
	工程名称
	泰达广场A区、B区及泰达广场项目
	工种
	水暖

	施工部位
	泰达广场制冷机房
	交底时间
	2011-12-13

	电工工程安全作业交底内容：
内容摘要：
进入施工现场必须遵守中国建筑第二工程局有限公司的各项安全生产规章制度和纪律。
在拉设临时电源时，电线均应架空，过道处须穿管保护，不得乱拖乱拉，电线被车辗物压。
电箱内电气设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关，必须执行”一机一闸一漏一箱”。
所有移动电具，都应在二级漏电保护开关之中，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
人力弯管时，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作时面部要避开。
砖墙剔槽、打眼时，锤柄不得有松动，凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时，楼板下面、墙后，不得有人靠近。
管道烧焊接时，要持特种操作证工作，开具动火证，有监护人员和配备灭火器材。
各类电动工具，要管好、用好，经常清洗、注油，严禁机械带”病”运转，各类防护罩应完整无缺。
所有扶梯都应有防护脚、防滑绳，使用角度为60-70度为宜，严禁使用缺档、断档扶梯。
10、配料间、更衣室不得使用超过60W灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器（包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲）取暧、烧水、烹饪。
11、电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它金属代替保险丝。
12、办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定，不准用花线、塑料胶质线乱拉。
13、现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。 
14、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
15、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
16、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。
17、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。


	被交底人
	
	交 底 人
	
	安 全 员
	

	日   期
	
	日   期
	
	日    期
	


天津市建设安全监督管理站监制
                                                             （津建安表22）
天津市建设工程施工现场安全保证资料
给排水、暖通专业安全技术交底
施工企业：中国建筑第二工程局有限公司          NO:
	工程名称
	泰达广场A区、B区及泰达广场项目
	工种
	水暖

	施工部位
	泰达广场制冷机房
	交底时间
	2011-12-13

	铁器构件安装工程安全作业交底内容：
内容摘要：
吊运工作时，应注意被吊工作物的重量及使用钢丝绳（千斤绳）的允许荷载力，并向吊机指挥人员说明吊物的目的地，并事先清理目的地周围的障碍物。
吊装工作就位时，应注意安装人员的手和脚，要做到稳、准。
高空安装工件时，要戴好安全带、扣好保险扣，工件高空就位后要有临时固定措施，各类工具、材料、配件应采取防止高处坠落的安全措施。
使用各类移动电具（如电钻、电板手、手提砂轮等）的电源插头必须实施二级漏电保护。
铁器构件安装中的电焊、气割工作，应由有证的焊工进行，并办理现场动火审批手续，配有专职人员进行现场消防监护。
使用铁锤前，应检查手柄牢固状况，敲打时不准戴手套。
使用油泵千斤顶要注意压力负荷，要垫平放直。
使用撬棒要注意放稳和力的支点，防止滑脱，弹击伤人，多人操作时要注意齐心协调。
9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。
12、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。


	被交底人
	
	交 底 人
	
	安 全 员
	

	日   期
	
	日   期
	
	日    期
	


天津市建设安全监督管理站监制
                                                             （津建安表22）
天津市建设工程施工现场安全保证资料
给排水、暖通专业安全技术交底
施工企业：中国建筑第二工程局有限公司          NO:
	工程名称
	泰达广场A区、B区及泰达广场项目
	工种
	水暖

	施工部位
	泰达广场制冷机房
	交底时间
	2011-12-13

	装卸工安全作业交底内容：
内容摘要：
搬运工在搬运前必须认真学习本工种操作规程中的装卸要求，并遵照执行，对零星装卸也应符合安全运输的有关规定。
起重搬运各种大小设备时，必须统一规定口号、信号，统一指挥进行操作。
起重搬运工具，使用前必须进行检查，不符合安全规定的不准使用。
搬运机器，必须查明重量、尺寸、装卸地点后，才能操作。
装运各种材料、物件时严禁超载、超高、超长、超宽。
车辆未停稳，严禁人在车辆上操作或上、下爬车，物件堆放要平稳。车辆行驶时，禁止人坐在栏板上或车顶高处，更不准站在物件的顶头，防止急刹车物件往前突然移动而轧伤人，装运构件，必须选好垫头木、挂好紧线器，防止物件倒坍造成事故。
密切配合驾驶员，车辆进出照顾前后，倒车、转弯、领车、正常行驶时应注意前后左右马路上的动态。
装卸乙炔、氧气瓶时应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。
9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。
12、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。


	被交底人
	
	交 底 人
	
	安 全 员
	

	日   期
	
	日   期
	
	日    期
	


天津市建设安全监督管理站监制
（津建安表22）
天津市建设工程施工现场安全保证资料
给排水、暖通专业安全技术交底
施工企业：中国建筑第二工程局有限公司          NO:
	工程名称
	泰达广场A区、B区及泰达广场项目
	工种
	水暖

	施工部位
	泰达广场制冷机房
	交底时间
	2011-12-13

	签到表

	被交底人
	
	交 底 人
	
	安 全 员
	

	日   期
	
	日   期
	
	日    期
	


天津市建设安全监督管理站监制
更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]