[image: image6.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

探讨钢板网片在工程中的实际运用

随着建筑施工管理标准化、定型化建设不断深化和发展，安全防护设施从临边防护栏、定型防护棚、围挡、彩板房等标准化逐步发展到定型钢板网代替密目网和平网。使脚手架的安全防护更加安全可靠，外观更加整洁美观。

近几年来我公司在工程施工过程中发现，外墙加固体系在拆模过程中因工人操作失误，往往使方管、木方、紧固件等材料冲破脚手架密目网从高空坠落，存在重大安全隐患，为此，我们在密目网内侧增加了一道小眼网，通过这一措施基本解决了高空坠落现象。

为了进一步贯彻标准化、定型化、精细化施工，打造企业品牌，提升项目文明施工形象，降本增效，今年以来我们将钢板网代替安全网。

一、实施背景

由于高层建筑越来越多，很多建设单位为了考虑项目外观形象，提出采用附着式集成爬架，这对我们施工企业来讲又是一笔不小的成本，为了满足建设单位的要求又能到达降本增效，我们在钢管脚手架外部采用钢板网封闭这一技术，解决了这一合同要求难题。

二、钢板网的选材与加工：

材料：厚度为0.5-0.7mm冲孔涂塑彩板，孔径不大于1cm。龙骨材料为2x2cm，壁厚1.5mm方管，套管为内径2cm，壁厚1.5的镀锌圆管。

加工：将方管焊接成177x150cm的方框，对角方管焊接加固形成X型。在二个短边焊接套管，套管二侧满焊。用铆钉固定钢板网（图示1）即可。特殊尺寸另外加工。

[image: image1.jpg]


           [image: image2.jpg]@
p 4
i
p 4
./

./
./
./

@
) ¢
,”
o

A
/@
A

/@
/9
A
/@

NNe
.
Ne
.

49
VX |
49

Qe
AR S
A X Y
AL 3

0
’ .0
’ ,
49

W
W
A
W




正面                             背面

紧固件：为冲压热镀锌扣件焊接长10cm，直径1.2cm圆钢。（图2）

[image: image3.jpg]



图2

三、安装工艺：

脚手架搭设要求：脚手架必须进行前期策划排出立杆分布图，步距1.8m,间距1.5m，钢管不得弯曲变形，垂直度、平整度控制在千分之二，绝对误差3cm。小横杆端头露出外架面20cm满足剪刀撑和挂板水平杆的要求，不设护身杆。（图3）

钢板网安装：当脚手架搭设至第二步后，即可开始安装钢板网，先将4个扣件分别扣在上下水平杆上，由二名脚手架工协助将钢板网套管挂在扣件插销内，调节扣件之间间距后进行紧固，网片与网片之间间距不大于2cm为宜。安装第二步网片时，可将第一步上端扣件销插入第二步网片下端套管中，以此类推。

[image: image4.jpg]


  [image: image5.jpg]



图3                                图4

在卸料平台部位，上下钢板网必须错开独立分设，避免影响拆除和恢复。

四、安全风险评估：

1、方管壁厚薄使焊接部位开裂，造成方管与套管分离网片坠落；

2、套管焊接不满足要求，造成网片坠落；

3、扣件销焊接不牢，造成网片坠落；

4、套管插入销轴深度不够造成网片坠落；

5、塔吊吊运物件碰撞或者挂网造成网片坠落；

6、安装人员安拆时失误造成网片坠落；

7、脚手架连墙件未及时设置或者缺少，造成整体变形或者网片坠落；

8、脚手架基础不实，无卸荷措施，造成整体坍塌；

9、脚手架集中荷载过大造成坍塌；

10、脚手架搭设超过规定要求造成坍塌；

11、不可抗拒的自然灾害。

五、其他方面应用：

1、可作为施工电梯料台架体外挂网；

2、基坑临边防护；

3、大型洞口临边防护；

4、框架建筑临边防护；

5、安全长通道二侧防护。

六、管理要求

1、严禁随意抛扔；

2、拆除后码放整齐、打捆运输；

3、不得在网片上堆放材料；

4、浇筑砼时及时清理网片上的残浆；

5、不得随意切割网片；

6、二次安装时，必须对焊接部位进行检查。破损部位进行修理、刷漆。冲洗晾干后进行安装；

7、多次使用后待重新评估后进行使用。

七、成本对比（略）

蔡洪

2017.9.29





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image6.png]