[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

悬 挑 式 脚 手 架 搭 设 技 术 要 求 验 收 表

施工单位：宁波建工    工程名称：洪塘经济适用房8#地块酒店式商务楼   施工部位：第一挑4-6排
	序号
	验收项目
	技  术  要  求
	验收结果

	1
	悬挑梁及

架体稳定
	悬挑梁或悬挑架制作及安装必须符合设计要求；挑架立杆与悬挑型钢必须连接牢固，防止滑移；架体与建筑物必须刚性拉结，按水平不大于7米，垂直等于层高设置，在转角1米处增设拉结点。
	挑架立杆与悬挑型钢连接牢固，架体与建筑物采用刚性拉结

	2
	脚手板
	脚手板应层层满铺，用不细于18号铅丝双股并联4点绑扎，不得破损、不得留有空隙、不得有探头板。
	脚手板层层满铺并用18号铅丝双股并联4点绑扎，无破损现象

	3
	荷  载
	施工荷载应均匀，不超过3.0KN/M2
	施工荷载均匀，无超载

	4
	杆件间距
	步距不得大于1.8米，横向立杆间距不大于1米，纵向间距不大于1.5米
	立杆间距及步距符合方案要求

	5
	架体防护
	挑架外侧必须用密目安全网全封闭围护，并用不细于18号铅丝绑扎牢固、严密，挑架与建筑物间距不大于20CM应铺设站人片，挑架外侧应设置1.2M高栏杆和30CM高踢脚杆，内侧遇门窗洞也应设置防护栏杆和踢脚杆。
	挑架外侧用密目安全网全封闭围护严密，挑架外侧设置1.2m高栏杆和30.cm高踢脚杆

	6
	层间防护
	挑架作业层与底层应用密目网或其它措施进行分段封闭式防护。
	层间防护符合要求

	7
	脚手架材质
	钢管、扣件、型钢、脚手板应符合要求
	钢管、扣件、型钢符合要求

	验

收

结

论

意

见
	
	验收人员
	项目经理：

安全员：

架子搭设负责人：

有关人员：

验收日期：































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]