[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	安全技术交底记录

表C2-1
	编    号
	

	工程名称
	侨治花园小区2#5#3#6#楼
	交底日期
	2010年 7月9 日

	施工单位
	廊坊二建公司
	分项工程名称
	水电安装

	交底提要
	注意事项、预防措施。

	1、 按照施工方案的要求作业；

2、 剔槽打眼时，锤头不得松动，铲子应无卷边、裂纹，作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时，板下、墙后不得有人靠近；

3、 使用手持电钻时，电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地，电源线必须通过触电保护器，灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线；

4、 管子穿带线时，不得对管口呼唤、吹气，防止带线弹力勾眼。穿导线时，应互相配合防止挤手；

5、 管子预埋位置必须准确，绑扎牢固；

6、 安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时，应在木枋上铺设脚手板；

7、 人力弯管器弯管，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作里面部要避开。管子加热时，管口前不得站人或通过；

8、 线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作；

9、 设备未做有效接地前，不准通电试机。



	审核人
	
	交底人
	
	接受交底人
	


1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份，安全员一份；

2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏；

3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]