[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

多层办公楼落地式外脚手架专项安全施工方案

制作：屈跃全（19）第   组

一、 工程概况

 工程名称: 黑龙江建筑职业技术学院A号多层办公楼

 建设单位：黑龙江建筑职业技术学院

 施工单位：黑龙江省第二建筑工程公司

 监理单位： 哈尔滨鸿业建设工程监理有限公司

 设计单位：黑龙江建筑职业技术学院附属设计院

 结构类型：框架结构

     设计使用年限：50年

 建筑面积：3900.58㎡

 建筑层数：4层

 耐火等级：二级

本工程位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区黑龙江建筑职业技术学院内
本工程室内一层地面设计标高为±0.000.室内外高差450mm。建筑高度：19.600m，一层层高4.6m，二层、三层均为3.6m,四层3.9m。搭设高度：18.200m,搭设最大宽度：58.900m。

根据该工程建筑造型特点，脚手架为多立杆式脚手架

二、施工准备

1、熟悉图纸，确定脚手架的防护围护及内部防护形式。
2、本方案实施前，单位工程负责人应按“建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）”和方案中有关脚手架的要求向搭设专业操作人员及使用人员进行技术交底。

3、对搭设脚手架所用钢管，扣件，脚手板等进行检查验收，不合格产品不得使用。

4、施工单位应做好外架基础的处理工作。
5、脚手架的质量要求

结合本工程结构特点以及钢管要求刚度好、强度高的优点，本工程外脚手架采用扣件式钢管脚手架，在选材方面需遵循以下原则：

（1）钢管

①脚手架钢管采用焊接钢管。

②钢管应为力学性能适中的Q235钢，其力学性质应符合国家现行标准《碳素结构钢》中Q235A钢的规定。

③钢管的截面尺寸应为外径48.3mm，壁厚3.6mm。用于立杆、纵向水平杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4～6m（这样的长度一般重25kg以内，适合人工操作）。用于横向水平杆的钢管长度为2m，以适应脚手架宽的需要。

④钢管应无裂纹，两端面应平整，严禁打孔。

（2）扣件

①应使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。

②扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作。

铸铁不得有裂纹、气孔；不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸铁缺陷；并应将影响外观质量的粘砂、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。扣件与钢管的贴合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应不小于1mm。当扣件紧夹钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm。扣件表面应进行防锈处理。

（3）脚手板

      脚手板选用250*4000*50mm规格的木脚手板，脚手板材质需需符合《木结构设计规范》，其材质常为杉木或松木。木脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于 2m 时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定，严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处应设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取 130mm~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于 300mm；脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不应小于 200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于 100mm。

     脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于150mm。

（4）安全网

外架采用草绿色阻燃密目式安全立网全封闭围护，密目网规格ML-1.8×6m, 网目密度为2000目/100㎝2。(密目网要有合格证、冲击报告，符合标准才能使用)。

三、脚手架的构造要求

      1、外架立杆横向间距1.1m，步距1.8m，纵距1.5m，内立杆距墙面距离为0.30m，伸出立杆0.1m。挡脚板设制在脚手板向上0.18m，防护连杆设制在脚手板向上1.05m。标准底座向上0.2m处，设制纵、横向水平扫地杆。从而确保其足够的长度、刚度、强度和稳定性。
2、脚手架搭设流程为：熟悉方案和图纸→放线以便确定立杆定位→转角处摆横向槽钢→摆入纵向扫地杆→逐根树立杆（随即与纵向扫地杆扣紧）→安放横向扫地杆（与立杆或纵向扫地杆扣紧）→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑（上端与第二步纵向水平杆扣紧，在设置二道连墙杆后可拆除）→安装第三、四步纵向和横向水平杆；设置连墙杆→安装横向斜撑→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→安装护身栏杆→挂设安全网。外架四周从一步架起等距设置双道栏杆至顶层。
3、纵横向扫地杆
脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差应不大于1000mm。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

4、纵、横向水平杆

纵向水平杆的构造要求：

     （1） 纵向水平杆在立杆内侧，其长度不小于3跨；

     （2） 纵向水平杆接长采用对接扣件连接，也可采用搭接，对接、搭接应符合下列规定：

①纵向水平杆的对接扣件应交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

②水平杆到转角处可用搭接，搭接长度不应小于1000mm，外伸部位一样长，内部搭接用3个旋转扣件等距离设置，扣件端部盖板与钢管末端保留100mm。

横向水平杆的构造要求：

（3） 每个主接点处都必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接，并严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于15㎝。

5、立杆

     每根立杆底部宜设置底座或垫板。宜高于自然地坪50mm~100mm，宽度不小于200mm。本工程采用100mm厚木垫板。立杆上的对接扣件应交错布置。错开距离：两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3；

（2）立杆搭设到分段处或顶步可采用搭接，收尾一样齐，搭接长度不应小于1000mm，内部搭接用3个旋转扣件等距离设置，扣件端部盖板与钢管末端保留100mm；其余部位立杆一律必须采用对接。

（3）根据本工程的特点，以及满足上述条件，立杆长度设计为依次从下向上接着搭接顺序为3.2m、5.8m、6.0m、3.4m。为了满足条件设置的另一个立杆的搭接顺序为6.0m、5.5m、5.3m、1.6m。这两根立杆交错搭接。

      6、抛撑的设置

（1）脚手架开始搭设立杆时，应每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

    （2）抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在 45º～60º之间；连接点中心至主节点的距离不应大于 300mm。抛撑应在连墙件搭设后再

30拆除。

      7、连墙件的设置

本工程脚手架与建筑物采用刚性连接方式，为了达到整个脚手架的稳定性，必须达到不齐缝的特点，每2跨设一根，每3步设一根，如遇剪力墙，尽量避开在剪力墙设置连墙件，如避不开可用6.0的PC管预埋在板墙处，PC管两侧孔处必须封实，等模板拆除后用钢管、扣件连接。连墙件布置应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm，且外架应采用刚性连墙件与建筑物连结。脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。每搭设一步脚手架后，应按规范要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,确保连墙件拉接的可靠性。

8、剪刀撑设置：

    （1）本工程外架剪刀撑采取连续式设置。每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨，且不应小于 6m，斜杆与地面的倾角应在 45°~60° 之间；剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于 150mm。

（2）剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不应小于1000mm，应采用3个扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端的边缘距离不应小于100mm，并应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

（3）外架开口处必须由底部至顶部连续设置横向斜支撑。

由于本工程高度在 24m 以下，因此封闭型双排脚手架未设横向斜撑。
9、脚手板的铺设：

    脚手板一般应采用三点支撑，当脚手板长度小于2m时，可采用两点支撑，但应将两端固定，以防倾覆，脚手板宜采用对接平铺，其外伸长度在100~150mm之间，当采用搭接铺设时，其搭接长度应大于200mm。

10、平网设置方法：

    张设水平网外水平杆比内水平高约500mm，水平杆用搭接，不应少于3个转扣，每3m设置一道斜杆，斜杆的夹角应在45°以下，斜杆和水平杆都必须要用6m的。每个筋绳必须与内外水平杆栓牢，两网相交时也要栓牢，上面再设置一层密目网，密目网与水平网要固定在安全网上，在水平网上的杂物要及时清理。在每个悬挑梁处沿建筑物四周设置一道安全平网，作为防护措施，从而加强高层建筑物悬挑脚手架以上坠落物的缓冲防护。

11、门洞口的设置

（1） 双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式斜杆与地面的倾角 a 应在 45°~60° 之间。 步距（ h）大于纵距（ la）时，应采用 下图所示的搭设方法，并应符合h=1.8m 时，纵距不应大于 1.5m。
[image: image6.png]



      （2）双排脚手架门洞处的空间桁架，除下弦平面外，应在其余 5 个平面内的节间设置一根斜腹杆。

 12、斜道 

人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定： 高度大于 6m 的脚手架，宜采用之字型斜道。

   （1）斜道的构造应符合下列规定：

斜道应附着外脚手架或建筑物设置； 运料斜道宽度不应小于 1.5m，坡度不应大于 1:6；人行斜道宽度不应小于 1m，坡度不应大于 1:3；拐弯处应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度；斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为 1.2m，挡脚板高度不应小于 180mm。运料斜道两端、平台外围和端部均应按规定设置连墙件；每两步应加设水平斜杆；应按规定设置剪刀撑和横向斜撑。

（2） 斜道脚手板构造应符合下列规定：脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设纵向支托杆，纵向支托杆间距不应大于 500mm；脚手板顺铺时，接头应采用搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处应采用三角木填顺；人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔 250 mm ~300mm 设置一根防滑木条，木条厚度应为 20 mm ~30mm。

13、“临边”、“洞口”防护要求：

（1）临边高处作业：

施工中工程周边暂无脚手架，且作业高度超过3.2m时，在工程楼层边除设置防护栏杆外，还必须按哈尔滨市安全站行业规定，在建筑物外围架设临时安全网。

（2）安全通道

防护棚长度为6m左右（具体尺寸以现场为准），采用钢管扣件落地式防护棚；棚内通道高度为3m，两侧立杆跨度为1.5m，下设扫地杆，中有栏杆；棚的两侧应有剪刀撑，迎面有横向八字斜撑；棚顶四侧栏杆垂直面全部安装防护竹笆；防护棚要求坚固适用，同时附落半径范围内的所有固定作业区和经常过往人员的道路，均应设置安全防护棚。

（3）预留洞口：

     板与墙洞口立面门或平板面均应刷黄黑相间的警示色，并张贴安全警示标志；施工通道附近的各类洞口与坑、槽等处，除设置防护措施与安全标志外，夜间均应设置警示灯。下沿至楼板或底面低于800mm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时固定栏杆或其它措施防止意外坠落。

14、防电避雷措施: 避雷针用φ12的钢筋制作，设置于建筑四角的立杆上，高度不小于1m，并将所有最上层的大横杆全部接能形成避雷网络，接地线应于建筑结构连接，防雷接地装置完成后，要用电阻表测定，要求防雷装置的冲击接电电阻不得大于30Ω。在施工期间遇有雷雨时，脚手架上的操作人员需离开脚手架。
4、 脚手架搭设注意事项
　　 1、严格按照的构造尺寸进行搭设，控制好立杆的垂直偏差[image: image1.png]NNNNNNNN

hihon

(@ HEHLH BA



[image: image2.png][image: image3.png]


[image: image4.png]


和横杆的水平偏差，并确保节点联接达到要求；
　 　2、脚手片要铺平、铺满和铺稳，不得有探头板；
　   3、按规范要求设置扫地杆，扫地杆要锁口；
　　 4、注意杆件的搭接顺序；
　　 5、及时与结构拉结或用临时支承，以确保搭设过程的安全；
　　 6、扣件同杆件扣接时固力在45-55N/M范围内；
　　 7、有变形的杆件和不合格的扣（有裂纹、尺寸不合格，扣接不紧等）不能使用；
　　 8、搭设工人必须佩挂安全带；
　　 9、随时校正杆件垂直和水平偏差，避免偏差过大；
　　10、没有完工的脚手架，在每日完工时，一定要确保架子稳定，以免发生意外；

5、 脚手架的拆除

    画出工作区标志，禁止行人进入；严格遵守拆除顺序：由上而下，后绑的先拆。一般先拆栏杆、脚手板、剪刀撑，后拆小横杆、大横杆、立杆等；统一指挥，上下呼应，动作协调；材料、工具要用滑轮或绳索运送，不得向下乱扔。分段拆除时高差不应大于2步架高度，否则应按开口脚手架进行加固。当拆至脚手架下部最后一节立杆时，应先架设临时抛撑加固，然后拆除连墙杆。
  六、安全技术措施
　　1、搭设脚手架必须由持上岗证的架子工承担，凡患有高血压、心矿井病者不得上脚手架操作。
　　2、搭设脚手架前，必须进行安全交底（并做书面记录），工人必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。
　　3、在靠近架空界电线路搭设脚手架时，应按供电局规定确保一定的安全距离，必要时应切断电源或迁移电线。
　　4、施工现场带电线路如无可靠的安全措施，一律不准通过脚手架，非电工不准擅自拉接电线电器装置。
[image: image5.png]


　　5、严禁在脚手架上堆放模板、木料及施工多余的物料等，以确保脚手架畅通和防止超载。
　　6、吊运脚手片，钢管等须用专用保险吊钩，严禁单点起吊，要堆放平稳，并严格控制脚手架上的施工荷载。
　　7、脚手架甲骨文角应有接电保护及避雷装置，并每隔高50m间距设置避雷装置。
　　 8、相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧

  七、用注意事项
　　 严格避免以下违章作业：
　　1、利用脚手架吊运重物；
　　2、作业人员攀登架子上下；
　　3、扒车在架子上跑动；
　　4、任意拆除脚架部件和连墙杆件；
　　在脚手架底部或近部进行开挖沟槽等影响地基稳定的施工作业。六级以上大风、大雾、大雨天气下应在脚手架上作业，建立脚手架管理制度，加强使用过程中的检查，发现问题及时解决。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

