[image: image35.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

目 录

一、编制依据

二、工程概况

三、指导思想及实施目标

四、施工部署

五、施工准备

1、技术准备

2、材料准备

六、构造要求及技术措施

1、立杆

2、大横杆

3、小横杆

4、纵、横向扫地杆

5、剪刀撑

6、之字形斜撑

7、脚手板

8、连墙件

9、高低跨布置

10、护栏

11、水平防护

12、安全网

13、落地脚手架基础加固及排水措施

14、安全防护措施

七、脚手架的搭设

1、落地式式临时钢管脚手架的搭设施工工艺

2、搭设要求及注意事项

3、脚手架防电避雷措施

八、脚手架的验收和使用管理

1、脚手架的验收

2、脚手架的使用管理规定

3、脚手架安全管理规定

九、脚手架拆除

十、劳动力、材料及机具配备

1、劳动力配备

2、材料配备

3、机具配备

十一、质量保证

1、脚手架搭设的允许偏差和检验方法

2、扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

3、质量保证注意事项

十二、安全施工措施

1、材质及其使用的安全技术措施

2、脚手架搭设的安全技术措施

3、脚手架上施工作业的安全技术措施

4、脚手架拆除的安全技术措施

十三、文明施工要求

十四、脚手架验算

1、参数信息

2、大横杆的计算

3、小横杆的计算

4、扣件抗滑力的计算 

5、脚手架荷载标准值

6、立杆的稳定性计算

7、最大搭设高度的计算

8、连墙件的计算

9、地基承载力验算

一、编制依据

(1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)；

(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；

(3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)；

(4)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)；

(5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)；

(6)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)；

二、工程概况

本工程商业外墙装饰外脚手架采用落地式双排外脚手架，采用双排落地钢管架，最高搭设高度12米，立杆纵距、立杆横距、立杆步距(详后附表)。脚手架钢管选用ф48×3.6。

三、指导思想及实施目标

1、指导思想

本着安全可靠，简单易行，可操作性强，降低料耗、工耗，最终达到降低成本的原则进行。

2、实施目标

质量目标：本工程将按照GB/T19001&ISO9000质量体系标准要求，确保质量体系有效运行，杜绝质量事故，确保工程质量达到国家现行规定的标准。

安全目标：确保施工过程中无伤亡事故发生。

文明施工目标：严格执行文明施工相关法律、法规、规章、规范性文件和标准，确保现场文明施工。

四、施工部署

安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件，是达到 “杜绝死亡、重伤及消防、机械事故，年轻伤频率控制在5‰以内” 安全生产目标的必然保障，也是我项目部创建“安全文明工地”的根本要求。为此项目经理部成立以现场经理为组长的安全防护领导小组。

五、施工准备

1、技术准备

熟悉图纸，尤其是建筑外轮廓线，及结构变化，制定详细施工进度计划并对施工人员进行安全技术交底。

2、材料准备

(1)材料选择

钢管：本工程采用脚手架采用φ48×3.6(公称直径)焊接钢管。

安全网：安全网采用6m×1.8m密目式安全网，其构造要求必须符合规范要求，同时必须执有安检部门的准用证和出厂检验合格证。

脚手板：采用40mm厚木跳板

挡脚板：挡脚板采用废旧层板，裁成200mm高条板，每道剪刀撑设置一道挡脚板。

油漆：立杆刷黄色油漆，剪刀撑刷黄黑相间油漆，挡脚板临空面刷黄黑相间油漆，如下图所示：

[image: image1.emf]


剪刀撑

[image: image2.emf]


挡脚板

(2)脚手架材质要求

1)新钢管

①应有产品质量合格证；

②应有钢管材质检验报告；

③钢管表面应平直光滑，不应有裂纹、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；

④钢管两端面切斜的偏差不大于1.7mm，壁厚允许偏差不大于-0.5mm，外径允许偏差不大于-0.5mm，钢管内外两面的锈蚀深度之和不得大于0.5mm；

⑤必须涂防锈漆进行防锈处理。

⑥钢管上严禁打洞。

2)旧钢管

①表面锈蚀深度不大于0.5mm；

②各种杆件钢管端部弯曲，弯曲长度不大于1.5m,弯曲度不大于5mm.；

③立杆钢管弯曲，弯曲长度大于3m小于等于4m，弯曲度不大于12mm。弯曲长度大于4m小于等于6.5m，弯曲度不大于20mm；

④水平杆、斜杆的钢管弯曲，弯曲长度不大于6.5m，弯曲度不大于30mm。

⑤钢管上严禁打洞。

3)扣件

①新进的扣件必须有产品质量合格证、生产许可证和专业检测单位测试报告；

②扣件不得有裂纹，并将影响其外观质量的粘砂、毛刺、氧化皮等清除干净；扣件与钢管的贴和面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好；

③扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm，当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm； 

④旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；

⑤扣件应进行防锈处理。

⑥在螺栓拧紧，扭矩达65N.M时，不得发生破坏。

六、构造要求及技术措施

1、立杆

立杆接头除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接，立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置，两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内，并且在高度方向至少错开50cm；各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

立杆在顶部搭接时，搭接长度不小于1m，必须等间距3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。

2、大横杆

大横杆置于小横杆之下，立柱的内侧，用直角扣件与立杆扣紧，采用至少6m且同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接，其接头交错布置，不在同步同跨内；相邻接头水平距离不小于50cm，各接头距立柱距离不大于纵距的1/3(本工程不大于50cm)，大横杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300(本工程不超过50cm)，局部高差不超过5cm。

3、小横杆

每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同，且根据作业层脚手板搭设的需要，在两立柱之间等距离设置1根小横杆，最大间距不超过75cm。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm，伸出里排大横杆距离结构外边缘15cm。上下层小横杆在立杆处错开布置，同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。

4、纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立柱上，横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时，扫地杆错开，高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。

5、剪刀撑

根据现场楼层高度，高度在24m及以上脚手架应在外侧立面连续设置剪刀撑；高度在24m以下的脚手架，均必须在外侧立面两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。

本工程双排落地脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式，随立柱、纵横向水平杆同步搭设，用通长剪刀撑沿架高连续布置，全部采用单杆通长剪刀撑。

剪刀撑按规范要求设置(详后附表)，斜杆与地面的夹角在45°~60°之间(本工程全部在50°左右)。斜杆相交点处于同一条直线上，并沿架高连续布置，剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上，另一根扣在小横杆伸出的端头上，两端分别用旋转扣件固定，在其中间增加2~4个扣节点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。

为保证剪刀撑的顺直，同时充分考虑剪刀撑的安全作用，剪刀撑采用对接扣件连接(保证钢管和对接扣件的质量和必要日常检查)。

横向斜撑在同一节间，由底至顶层呈之字形连续布置，斜杆采用通长杆件，使用旋转扣件固定在与之相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。

6、之字形斜撑

在脚手架自由端以及物料提升机内部的支护脚手架中，必须增设之字形斜撑，如下图所示：

[image: image3.emf]


7、脚手板

作业层脚手板两端设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。在作业层下部加设一道水平兜网，随作业层上升，同时作业层不超过两层。首层满铺双层脚手板，以上每隔3层也需要满铺一层脚手板，并设置安全网及防护栏杆。

脚手板设置在三根横向水平杆上，并在两端8cm处用直径14号镀锌钢丝箍绕2~3 圈固定。

脚手板应平铺、满铺、铺稳，接缝处设两根小横杆，各杆距离接缝的距离均不大于10cm。靠墙一侧的脚手板距离结构墙的距离不大于10cm。拐角处两个方向的脚手板重叠放置，避免出现探头及空挡现象。

8、连墙件

 该脚手架连墙件采用后锚固法进行连接，在原建筑的砼墙或转砌体上钻孔采用4根10~13cm长直径为14mm的膨胀螺丝安装固定厚度10mm的钢板进行锚固，如下图：

[image: image4.png]130

150

(‘_P‘PE

P48 REEARER

14 Wras

10mm i





[image: image5.png]SRR
: s
O -
4 948 HB 54 _x
L

ERRER AR




(1)连墙件间距4~6米，菱形布置(详连墙件立面布置图)。

(2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定；

(3)一字型、开口型脚手架两端必须设置连墙件。

(4)连墙件的构造要求：连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用斜连接；

(5)当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆与脚手架可靠连接，与地面的倾角应在45°～60°之间；连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除；

9、高低跨布置

脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm，详细如下图所示：

[image: image6.emf]


脚手架高低跨布置

10、护栏

在两道大横杆中间位置设置一道扶手栏杆，外架顶部设置护栏护栏，护栏高出檐口上端1500mm，横向设置两道护身栏杆，并满挂安全网。

[image: image7.emf]


11、水平防护

从脚手架底部第二层起，每隔3m设置一道硬防护，硬防护采用旧层板满铺，在两层硬防护中间位置设置一道水平兜网。硬防护需在架体与结构外皮进行封闭处理，做法如下：在距小横杆端100mm处扣接大横杆，上铺旧层板，用4mm镀锌铁丝同内立杆和大横杆固定。如下图：

[image: image8.jpg]200

L

FEATRS
mEE<IE

EHELT
ARETR

a SR

AR

AR, AR
- AR

BoEREEFR




12、安全网

脚手架外侧设置密目式安全网封闭，安全网设置在外排立杆的里面，密目网必须用合乎要求的塑料扎带将网周边每隔450mm(每个环扣间距)系在脚手管上。

13、落地脚手架基础加固及排水措施

落地架基础必须夯实平整，落地式脚手架底部采用100mm厚，1300mm宽(最小宽度)C20素砼进行硬化(5%向外找坡)，转角处需加强地面硬化处理，每根钢管底部采用40mm厚木跳板做垫木。硬化基础之外设置300*300排水沟，排水沟侧面砌120mm砖墙并用20厚1:2水泥砂浆抹面，底部采用100mm厚C15垫层硬化。

14、安全防护措施

脚手架满挂全封闭密目安全网，密目网采用1.8m×6.0m规格，用网绳绑扎在大横杆外立杆内侧。作业层安全网应高于平台1.2m，并在作业层下部挂一道水平兜网，在架内高度3.0m左右设首层双层硬质防护，往上每3层设水平兜网，施工层随层设网。

(1)安全通道的防护措施

由于本工程施工地点位于行人车辆密集处，为防止高空坠物，临街及临街叉路口应搭设安全通道，高度4~6m，每栋楼搭设宽度详后附表。使用材料采用φ48×3.6钢管，两边设置斜撑增加稳定性，顶层用竹串片脚手板满铺，双层设置，间距0.5~0.6m。(详下图)

[image: image9.png]BH

AR -
L &)
)
4 8 #| ¢
g
”\Wiﬁ
RAREAE
ZABIER BRI




(2)结构临边防护措施

在结构出入阳台的门窗洞口处设置封闭式防护栏杆，使用材料采用φ48×3.6钢管。其高度不低于1.2m，立杆间距不大于1.5m，竖向每隔0.6m设一道通长大横杆，每隔一根立杆设一道三脚架。

沿钢管长度方向刷黄黑间隔的油漆、挂醒目标志牌；护身栏杆满挂密目安全网，白天设警示牌、夜间设红色标志灯。

(3)防雷避电措施

本工程脚手架接地、避雷措施执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)标准。

工程采用避雷针与大横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。每栋楼各设置4根避雷针，避雷针采用φ12镀锌钢筋制作，高度1.5m，设置在脚手架四角立杆上，并将所有最上层的大横杆全部连通，形成避雷网络。

接地线采用40×4的镀锌扁钢，将立杆分别与建筑物楼层内的避雷系统连成一体。接地线的连接牢靠，与立杆连接采用2道螺栓卡箍连接，螺钉加弹簧垫圈以防止松动，并保证接触面积不小于10mm2，并将表面的油漆及氧化层清除干净，露出金属光泽并涂以中性凡士林。

接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置一个(本工程按照南北各3个的原则设置，设置由项目机电部完成)，位置尽量避免人员经常走动的地方，以避免跨步电压的危害，防止接地线遭机械破坏。两者的连接采用焊接，焊接长度大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻，要求冲击电阻不大于10Ω，同时注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离不小于3m，以避免发生击穿事故。

七、脚手架的搭设

1、落地式式临时钢管脚手架的搭设施工工艺

在牢固的地基弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆，并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆，上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→铺设脚手板，绑扎防护及档脚板、立挂安全网。

2、搭设要求及注意事项

(1)脚手架立杆

脚手架立杆接头必须采用对接扣件，相邻两立杆接头应错位不小于500mm，且不在同一步架内，同时立杆上对接扣件距主接点距离≤600mm，所以底立杆应按立杆接长要求选择不同长度的钢管交错设置，至少应有两种适合的不同长度的钢管作立杆(4.0m、6.0m)，立杆上下垂直,其垂直度偏差每步不大于±7mm，架体搭设完毕后其垂直度总偏差不大于±100mm；立杆间间距偏差不大于±50mm,排距不大于±20mm。

(2)脚手架横杆

脚手架大横杆设置在立杆内侧，接头采用对接扣件，上下相邻两根大横杆接头错开不小于500mm，且不在同一跨内；同一步内外两根大横杆接头应错开，且不在同一跨内；大横杆上的对接扣件距主节点距离≤500mm。大横杆一根杆两端水平高差不大于±20mm，同跨内、外大横杆水平高差不大于±10mm，步距偏差不大于±20mm，排距偏差不大于±20mm。

在大横杆与立杆交接处必须设置小横杆，小横杆设置在大横杆下面与立杆扣接，注意上下排小横杆应各布置在立杆的左右两侧，这样有助于调节立杆的垂直度和防止立杆侧移。辅设脚手板层在脚手架中间加设一道大横杆扣接在小横杆上，小横杆两端应与立杆和大横杆牢固扣接，小横杆采用1400mm长定尺钢管，伸出外立杆长度150～200mm，小横杆所在轴线与大横杆所在轴线垂直，内外两头偏位小于±20mm。

[image: image10.emf]


3、脚手架防电避雷措施

(1)在分段脚手架底层，将建筑结构内布置的防雷引下线与邻近的立杆或悬挑钢梁之间用≥A16的圆钢筋做引出线进行连接，连接方式是手工电弧焊接，引出线与引下线和钢梁搭接长度按避雷焊接规范要求(采用双面焊为≥6d，采用单面焊为≥12d，d为引出线直径)。焊接后测试其电阻≤0.5Ω。引出线焊接时不得损伤引下线，引下线引出前必须经安装主管工长确认以免引错。引出线设置数量：至少在结构转角处基本匀设四点。

(2)脚手架在搭设和使用期间，严禁施工用电线路架设在脚手架上；在脚手架上施工的电焊机、砼振动器等要放在干燥木板上，操作者要戴绝缘手套，穿绝缘鞋，经过脚手架的电线要严格检查，电焊机、振动器外壳要采取保护性接地或接零措施。

八、脚手架的验收和使用管理

1、脚手架的验收

(1)脚手架在下列阶段应对其进行检查验收

1)作业层上施加荷载前；

2)每搭设完6～8米高度后；

3)达到设计高度；

4)遇有6级以上大风和大雨之后；

5)停工超过一个月恢复使用前；

6)脚手架使用一定时期后。

以上时期检查验收，如与安全规范相抵触或安全规范上的规定在此处没提到的，按安全规范执行。

(2)检验主要内容

1)立杆挑支架有无松动或脱离情况，钢顶撑是否顶紧；

2)检验全部节点是否锁紧；

3)杆件的设置和连接，连墙件、支撑等的构造是否符合要求；

4)安全防护设施是否按设计和规范设置，是否安全可靠；

5)整架垂直度是否符合要求；

6)荷载是否超过规定。

2、脚手架的使用管理规定

(1)脚手架施工荷载不允许超过3KN/㎡，使用人力在架上搬运和安装的构件自重不得大于2.5KN，施工设备单重不得大于1KN，架体上不允许堆放砌块材料和斗车等。

(2)脚手架操作层应确保畅通，严禁上架人员在架面上奔跑、退行，工人在架上作业中应注意自我安全保护和他人的安全，避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

(3)作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度，严禁在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

(4)在作业中，禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时，必须经主管人员同意，采取相应弥补措施，并在作业完毕后，及时予以恢复。

(5)人员上下脚手架必须走安全防护出入通道，严禁攀援脚手架上下。

(6)每班工人上架作业时，应先行检查有无影响安全作业的问题存在，在排除和解决后方可开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时，应立即停止作业进行检查，解决以后才能恢复正常作业。发现有异常和危险情况时，应立即通知所有架上人员撤离。

(7)在每步架的作业完成后，必须将架上剩余材料物品移至室内，每日收工前应清理架面，及时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下，严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

3、脚手架安全管理规定

脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。

脚手架的购配件质量与搭设质量应按规定进行检查验收，合格后方准使用。

作用层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在脚手架上；严禁悬挂起重设备。

搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业，雨后上架作业应有防滑措施。

脚手架使用期间，严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆，连墙件。

在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。脚手架接地、避雷措施按《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定执行。

搭设拆除脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

脚手架安全管理小组：

组长：牟成林

副组长：王农昌

组员：各工长、安全员、分包队各工长

九、脚手架拆除

脚手架拆除施工工艺：拆除作业应按确定的程序进行拆除：安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→大横杆→小横杆→立杆。

不准分立面拆除或在上下两步同时拆除，做到一步一清，一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣件。所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不应大于两步，如高差大于两步，应增设连墙件加固。

拆除后架体的稳定性不被破坏，如附墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形，拆除各标准节时，应防止失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆除连墙件。

(1)拆架前，全面检查拟拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括：拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等，折除步骤和方法与搭设时相反，即先搭后拆、后搭先拆顺序进行。

(2)拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。

(3)拆架人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。

(4)拆架程序应遵守“由上而下，先搭后拆”的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等，并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

(5)拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆除中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。

(6)连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除，拆抛撑时，应用临时撑支住，然后才能拆除。

(7)拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

(8)拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。

(9)在拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

(10)拆下的材料要徐徐下运，严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，“当天拆当天清”，拆下的扣件、安全网、铁丝等要集中回收处理。输送至地面的杆件，应及时按类堆放，整理保养。

(11)当天离岗时，应及时加固尚未拆除部分，防止存留隐患造成复岗后的人为事故。

(12)如遇强风、大雨、雪等特殊气候，不应进行脚手架的拆除，严禁夜间拆除。

(13)翻掀垫铺竹笆应注意站立位置，并应自外向里翻起竖立，防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。

十、劳动力、材料及机具配备

1、劳动力配备

	工 种
	人 数
	任 务

	架子工
	20
	负责架子搭设及拆除

	测量放线工
	2
	负责脚手架垂直度控制


2、材料配备

	名 称
	单位
	数 量
	规 格

	普通钢管
	t
	300
	ф48×3.6mm

	脚手板
	m3
	10000
	厚5cm，宽20~30cm

	密目安全网
	㎡
	20000
	1.8m×6.0m

	水平安全网
	
	
	

	直角扣件
	个
	150000
	

	旋转扣件
	个
	40000
	

	对接扣件
	个
	10000
	


3、机具配备

	名 称
	单位
	数 量
	备 注

	架子扳手
	把
	50
	搭设和拆除架子用

	力矩扳手
	把
	4
	检查架子扣件拧紧力度是否达到要求


十一、质量保证

1、脚手架搭设的允许偏差和检验方法

[image: image11.png]#£82
%
= el »
o | TE kR 3 REE #*
= A(mm) 5
T
B
mE:
o [TK B -
L x
RE S 0
5%
|
I +100
20~80m
2 (EERRE
T
I (m) +7
H=2 +20
H=10 - +40 -
=
H=40 f:g
H=48 +
NEZT +20 e
S |l |- +50 | — %
BEE +20 R
9| — i | & 5§ 3 *
| FIFEE - a a a F
7 - e
“E|mEmn) - it
AR 4 r x
| Ak 10 < *
% | R R





[image: image12.png]WHERF 3 i}
MK FAF | SME 500mm | -50 — i
SMeRE R
ETA
4k & i}
{4 50 | a<150mm — i
AHE R
i)
[& % 32
FLEAE
Nt E
X‘TE fg a=500mm
B i}
5 2% - %
g Ei(’]fé N ek AT R
; ifﬁi a=h/3
HIEER
NS
£
o i}
i;iz a<ly3 #
=¥ A R
HIEE
e i}
g; Ej 40~65 _ _ bl
e |V z
%
BTIEAT| . .
S|4 - |- i
a 60 R
i
a=130~150mm
i HE | Zsomm | T E"
% 1<300 %
? R
T 25100mm E ~
& [BE | 200mm - ,Lj’
B 13200





2、扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

[image: image13.png]#83

i A SR
" A | (D) T EtE
1 1201~3200 | 50 5

o | EEEBUACH SIEFREGIIGE | 01 2000 | 50 10

1)





3、质量保证注意事项

(1)脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用，作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。

(2)脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行，检查合格验收后，方允许使用或继续使用：

搭设完毕后；连续使用达6个月；施工中中途停止使用超过15天，在重新使用之前；在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后；在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。

(3)操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。

(4) 在架子的使用过程中，要做好日常的维护、保养工作，派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况，遇有问题及时解决。

(5)外观质量

安全网总体颜色应当一致，每一立面安全网的颜色不得出现过大色差，安全网挂设必须紧凑，表面绷紧。脚手架钢管颜色一致。

十二、安全施工措施

1、材质及其使用的安全技术措施

(1)扣件的紧固程度宜在40~50N·m，并不大于65N·m，对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内，以防进雨，直角扣件安装时开口不得向下，以保证安全。

(2)各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。

(3)钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用，禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

(4)外脚手架严禁钢竹、钢木混搭，禁止扣件、绳索、钢丝、竹篾、塑料混用。

(5)严禁将外径48mm与51mm 的钢管混合使用。

(6)钢管和扣件均要现场取样送检,合格后方可使用。

2、脚手架搭设的安全技术措施

(1)脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求，做到不积水、不沉陷，顶板基础的砼必须达到设计强度的75%以上才能施工。

(2)搭设过程中划出工作标志区，禁止行人进入，统一指挥、上下呼应、动作协调，严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。

(3)开始搭设立杆时应每隔6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

(4)脚手架及时与结构拉结或采取临时支顶，以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工前，一定要确保架子稳定。

(5)脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设的高度不得超过相邻连墙件以上两步。

(6)在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次，达到设计施工要求后挂合格牌。

3、脚手架上施工作业的安全技术措施

(1)结构外脚手架每支搭一层，支搭完毕后，经项目经理部安全员验收合格后方可使用，任何班组长和个人，未经同意不得任意拆除脚手架部件。

(2)严格控制施工荷载，脚手板上不得集中堆放荷载，施工荷载不得大于3kN/㎡，确保较大安全储备。

(3)结构施工时不允许三层同时作业，装修施工时同时作业层数不超过

两层，临时使用的落地式脚手架同时作业层数不超过一层。

(4)当作业层高出其下连墙件3.1m以上，且其上尚无连墙件时应采取适

当的临时抛拉措施。

(5)各作业层之间设置可靠的防护栏杆，防止坠落物体伤人。

(6)定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

4、脚手架拆除的安全技术措施

(1)脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工，并持证上岗。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

(2)拆架前，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准备工作。

(3)架体拆除前，必须察看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、揽风绳、连墙杆及被拆除架体各吊点、附件、电器装置情况，凡能提前拆除的尽量拆除掉。

(4)拆除时应划出作业区，周围设绳绑围栏或树立警示标志，地面设专人围护，禁止非作业人员进入。

(5)拆除时统一指挥、上下呼应、动作协调，当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方并得到允许，以防坠落伤人。

(6)拆架时不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

(7)每天拆架下班时，不应留下隐患部位。

(8)拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。

(9)在拆除过程中，凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走，避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷，应吊至地面，同时做好配合协调工作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

(10)所有杆件和扣件在拆除时分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。

(11)所有的脚手板，应自外向里竖立搬运，以防止脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。拆除的零配件要装入容器内，用吊篮吊下；拆下的钢管要绑扎牢靠，双点起吊，严禁从高空抛掷。

(12)六级风以上(含六级)时停止拆除脚手架施工。

十三、文明施工要求

根据脚手架施工的特殊性，结合公司职业健康安全管理手册、程序文件，要求施工时做到：

(1)进入施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等，现场严禁吸烟。

(2)进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标识牌，不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标识牌。

(3)严禁酗酒人员上架作业，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

(4)脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工，上岗人员定期体检，体检合格者方可发上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者，一律不得上脚手架操作。

(5)上架子作业人员上下均应走人行梯道，不准攀爬架子。

(6)护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时，如需要拆改时，应由架子工来完成，任何人不得任意拆改。

(7)脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改，如需作局部拆改时，须经技术部同意后由架子工操作。

(8)不准利用脚手架吊运重物；作业人员不准攀登架子上下作业面；不准推车在架子上跑动；塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

(9)不得将模板支撑、泵送砼及砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备。

(10)在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉结点和脚手板，以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

(11)拆除架子而使用电焊气割时，派专职人员做好防火工作，配备料斗，防止火星和切割物溅落。

(12)脚手板使用时间较长，因此在使用过程中需要进行检查，发现地基下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

(13)要保证脚手架体的整体性，不得与施工电梯等一并拉结，不得截断架体。

(14)施工人员严禁凌空抛掷杆件、物料、扣件及其他，材料、工具用滑轮和绳索运输，不得乱扔。

(15)使用的工具要放在工具袋内，防止掉落伤人；登高要穿防滑鞋，袖口及裤口要扎紧。

(16)脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管，并建立严格领料手续。

(17)施工人员做到活完料净脚下清，确保脚手架施工材料不浪费。

(18)运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件和钢丝要集中回收处理，应及时整理、检查，按品种、分规格堆放整齐，妥善保管。

(19)六级以上(含六级)大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬期、雨期要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物若有则应随时清扫，并要采取防滑措施。

十四、脚手架验算

1、参数信息

(1)脚手架参数
计算的脚手架为双排脚手架。
横杆与立杆采用单扣件方式连接，搭设高度为12米，立杆采用单立管。
搭设尺寸为：立杆的纵距1.50米，立杆的横距0.85米，立杆的步距1.76米。
内排架距离墙长度为0.30米。
大横杆在上，搭接在小横杆上的大横杆根数为1根。
采用的钢管类型为Φ48×3.6。
连墙件采用2步3跨，竖向间距3.52米，水平间距3.00米,采用扣件连接。
(2)荷载参数
施工均布荷载为3.0kN/㎡，脚手板自重标准值0.35kN/㎡，
同时施工2层，脚手板共铺设4层。
脚手架用途:外墙装饰脚手架。
[image: image14.png]



立面图
[image: image15.png]



剖面图
[image: image16.png]1m0




平面图
2、大横杆的计算
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算，大横杆在小横杆的上面。
按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
(1)均布荷载值计算
大横杆的自重标准值  P1=0.034kN/m

脚手板的荷载标准值  P2=0.350×0.850/2=0.149kN/m

活荷载标准值  Q=3.000×0.850/2=1.275kN/m

静荷载的计算值  q1=1.2×0.034+1.2×0.149=0.220kN/m

活荷载的计算值  q2=1.4×1.275=1.785kN/m

[image: image17.png]4 % %
O LT T

I 1 I I 1 I
1 1 1 1 t t 1 i





大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

[image: image18.png]4 %
O T

I I I I 1

1 1 1 1 t t 1




大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

(2)抗弯强度计算
最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩
跨中最大弯矩计算公式如下:

[image: image19.png]My = 0.08q)7% +0.10g,2%




跨中最大弯矩为
M1=(0.08×0.220+0.10×1.785)×1.5002=0.441kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

[image: image20.png]22
My = =0.10g,8* = 0.117¢,
-




支座最大弯矩为
M2=-(0.10×0.220+0.117×1.785)×1.5002=-0.519kN.m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算：
σ=0.519×106/4490.000=115.657N/mm

大横杆的计算强度小于205N/mm2,满足要求!

(3)挠度计算
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度
计算公式如下:

[image: image21.png]-0677- 0
t

7

0087

+0.990




静荷载标准值q1=0.034+0.149=0.183kN/m

活荷载标准值q2=1.275kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度
V=(0.677×0.183+0.990×1.275)×1500.04/(100×2.06×105×107800.0)=3.160mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与规范规定10mm,满足要求!

3、小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算，大横杆在小横杆的上面。
用大横杆支座的最大反力计算值，在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
(1)荷载值计算
大横杆的自重标准值  P1=0.034×1.500=0.051kN

脚手板的荷载标准值  P2=0.350×0.850×1.500/2=0.223kN

活荷载标准值  Q=3.000×0.850×1.500/2=1.913kN

  荷载的计算值  P=1.2×0.051+1.2×0.223+1.4×1.913=3.007kN

[image: image22.png]120




小横杆计算简图
(2)抗弯强度计算
最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下:

[image: image23.png]qi*i8




集中荷载最大弯矩计算公式如下:

[image: image24.png]



M=(1.2×0.034)×0.8502/8+3.007×0.850/4=0.643kN.m

σ=0.643×106/4490.0=143.130N/mm2
小横杆的计算强度≤205N/mm2,满足要求!

(3)挠度计算
最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下:

[image: image25.png]_ 54t
oA RT





集中荷载最大挠度计算公式如下:

[image: image26.png]Voase =

il
488




小横杆自重均布荷载引起的最大挠度
V1=5.0×0.034×850.004/(384×2.06×105×107800.0)=0.01mm

集中荷载标准值P=0.051+0.223+1.913=2.187kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
V2=2186.925×850.0×850.0×850.0/(48×2.06×105×107800.0)=1.260mm

最大挠度和
V=V1+V2=1.270mm

小横杆的最大挠度小于850.0/150与规范规定10mm,满足要求!

4、扣件抗滑力的计算 

按规范(JGJ130-2011)表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN，
按照扣件抗滑承载力系数1.00

该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN 。
纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

(规范JGJ130-2011公式5.2.5)

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN 。
 R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；
大横杆的自重标准值   P1=0.034×1.500×(1+0.5)=0.077kN

小横杆的自重标准值  P2=0.034×0.850/2=0.015kN

脚手板的荷载标准值   P3=0.350×0.850×1.500/2=0.223kN

活荷载标准值  Q=3.000×0.850×1.500/2=1.913kN

荷载的计算值  R=1.2×0.015+1.2×0.077+1.2×0.223+1.4×1.913=3.055kN

单扣件抗滑承载力的设计计算R≤8.00满足要求!

5、脚手架荷载标准值

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
(1)静荷载标准值包括以下内容：
1)脚手架自重标准值产生的轴向力
每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m)gk:查规范本例为0.1137

NG1 = 0.1137×25.500=2.899kN

2)脚手板自重标准值产生的轴向力
脚手板的自重标准值(kN/㎡):本例采用木脚手板，标准值为0.35

NG2 = 0.350×4×1.500×(0.850+0.300)/2=1.207kN

3)栏杆与挡脚手板自重标准值产生的轴向力
栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m):本例采用栏杆、木脚手板标挡板，准值为0.17

NG3 = 0.170×1.500×4/2=0.510kN

4)吊挂的安全设施，安全网自重标准值产生的轴向力
吊挂的安全设施荷载，包括安全网自重标准值(kN/m2):0.010

NG4 = 0.010×1.500×25.500=0.382kN

经计算得到，静荷载标准值
构配件自重：NG2K=NG2+NG3+NG4 = 2.099kN。
NG2KL=NG2+NG3+NG4L = 1.717kN。
钢管结构自重与构配件自重：NG = NG1+ NG2k = 4.998kN。
5)施工荷载标准值产生的轴向力
施工均布荷载标准值(kN/㎡):3.000

NQ = 3.000×2×1.500×0.850/2=3.82kN

(2)风荷载标准值产生的轴向力
风荷载标准值:

[image: image27.png]Wy =tz lts. Wo




(参考规范JGJ130-2011公式4.2.5)
其中  W0 -- 基本风压(kN/㎡)，按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)的规定采用：W0 = 0.400

1)可按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)附表D.4取重现期10年确定，根据本工程工况，取修正系数为0.7

2)脚手架使用期较短，一般为2~5年，遇到强劲风的概率相对要小得多；
  Uz -- 风荷载高度变化系数，按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)的规定采用：
脚手架底部  Uz = 1.000,

风荷载虽然在脚手架顶部达到最大，但此处脚手架结构所产生的轴压力却最小；而在5m(底部)处风荷载虽然最小，但脚手架自重产生的轴压力接近最大，综合计算值也最大，根据以上分析，立杆稳定性验算时风压高度变化系数的取值应选脚手架底部。
Us -- 风荷载体型系数：Us = 1.1284

经计算得到，脚手架底部风荷载标准值Wk=0.7×1.000×1.1284×0.400 = 0.316kN/㎡。
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值
(参考规范JGJ130-2011公式5.2.7-2)
 N = 1.2NG + 0.9×1.4NQ = 10.811kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值
(参考规范JGJ130-2011公式5.2.7-1)
 N = 1.2NG + 1.4NQ = 11.346kN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW

(参考规范JGJ130-2011公式5.2.9)
 MW = 0.9×1.4Wklah2/10

其中  Wk --  风荷载基本风压标准值(kN/㎡)；
la -- 立杆的纵距 (m)；
h -- 立杆的步距 (m)。
经计算得, 底部立杆段弯矩Mw=0.9×1.4×0.316×1.50×1.762/10 = 0.185kN/m

6、立杆的稳定性计算

卸荷吊点按照构造考虑，不进行计算。
(1)不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
[image: image28.png]®|=




(参考规范JGJ130-2011公式5.2.6-1)
其中 N -- 立杆的轴心压力设计值，N=11.346kN；
 i -- 计算立杆的截面回转半径，i=1.60cm；
 u -- 计算长度系数，由脚手架的基本参数确定，u=1.50；
 h -- 立杆步距，h=1.76；
 λ -- 计算长细比, 由k=1时, λ=kuh/i=165；
 λ≤ [λ]= 210, 满足要求!

 k -- 计算长度附加系数，取1.155；
 l0 -- 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定，l0=3.05m；
 Φ--轴心受压立杆的稳定系数, 由k=1.155时,λ=kuh/i=191的结果查表得到0.197；
 A -- 立杆净截面面积，A=4.24cm2；
 W -- 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.49cm3；
 f -- 钢管立杆抗压强度设计值，f = 205.00N/mm2；
 σ -- 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2)；
经计算得到σ= 11346.000/(0.197×424.000)=135.76N/mm2
不考虑风荷载时，立杆的稳定性计算σ<f,满足要求!

(2)考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
[image: image29.png]v

g

+
=[5




(参考规范JGJ130-2011公式5.2.6-2)
其中 N -- 立杆的轴心压力设计值，N=10.811kN；
 i -- 计算立杆的截面回转半径，i=1.60cm；
 u -- 计算长度系数，由脚手架的基本参数确定，u=1.50；
 h -- 立杆步距，h=1.76；
 λ -- 计算长细比, 由k=1时, λ=kuh/i=165；
 λ≤ [λ]= 210, 满足要求!

 k -- 计算长度附加系数，取1.155；
 l0 -- 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定，l0=3.05m；
 Φ--轴心受压立杆的稳定系数, 由k=1.155时,λ=kuh/i=191的结果查表得到0.197；
 A -- 立杆净截面面积，A=4.24cm2；
 W -- 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.49cm3；
 f -- 钢管立杆抗压强度设计值，f = 205.00N/mm2；
 MW -- 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩，MW = 0.185kN.m；
σ -- 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2)；
经计算得到σ=10811.000/(0.197×424.000)+(185000.000/4490.000)=170.56N/mm2
考虑风荷载时，立杆的稳定性计算σ<f,满足要求!

7、最大搭设高度的计算

不考虑风荷载时,单、双排脚手架允许搭设高度按照下式计算：
[image: image30.png]@df - +
{f —(1.2N, )2
G2k
o 142N,
o)

[H]=





(参考规范JGJ130-2011公式5.2.11-1)
其中 NG2K -- 构配件自重标准值产生的轴向力，NG2K=NG2+NG3+NG4 = 2.099kN；
　　 NQ -- 活荷载标准值，NQ = 3.820kN；
　　 gk -- 每米立杆承受的结构自重标准值，gk = 0.114kN/m；
经计算得到，不考虑风荷载时，按照稳定性计算的搭设高度
[H] = [0.197×4.240×10-4×205×103-(1.2×2.099+1.4×3.820)]/(1.2×0.114) = 67.664m。
脚手架搭设高度为12m≤67.664m，满足要求！
考虑风荷载时,单、双排脚手架允许搭设高度按照下式计算：
[image: image31.png]M,,
W “A)}

mf{l.:xmw.,o LAS Ny +

12g,

[H] =





(参考规范JGJ130-2011公式5.2.11-2)
其中 NG2K -- 构配件自重标准值产生的轴向力，NG2K=NG2+NG3+NG4 = 2.099kN；
　　 NQ -- 活荷载标准值，NQ = 3.820kN；
　　 gk -- 每米立杆承受的结构自重标准值，gk = 0.114kN/m；
　　 Mwk--计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩，Mwk = 0.185/0.900×1.4 = 0.147kN.m；
经计算得到，考虑风荷载时，按照稳定性计算的搭设高度
[H] = [0.197×4.240×10-4×205×103-(1.2×2.099+0.900×1.4×(3.820+0.197×4.240×100×0.147/4.490))]/(1.2×0.114) = 46.386m。
脚手架搭设高度为12m≤46.386m，满足要求！
8、连墙件的计算

(1)连墙件的轴向力设计值计算：
 Nl = Nlw + No

(参考规范JGJ130-2011公式5.2.12-3)
其中  Nlw -- 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN)，应按照下式计算：
Nlw = 1.4 × Wk × Aw

(参考规范JGJ130-2011公式5.2.13)
脚手架顶部Uz = 1.320

(连墙件的轴向力设计值与风压高度变化系数成正比例函数关系，随着脚手架升高，风压高度变化系数增大，连墙件的轴向力设计值也随之增大，架体顶部达到最大。所以，连墙件计算时，风压高度变化系数应取架体顶部。)
脚手架顶部风荷载标准值Wk=k×Uz×Us×Wo=0.7×1.320×1.1284×0.400 = 0.417kN/㎡。
Wk -- 风荷载基本风压标准值，Wk = 0.417kN/㎡；
Aw -- 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积，Aw=2.00×1.76×2.00×1.50=10.560㎡；
No -- 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN)；No = 3.000kN

经计算得到Nlw=1.4×0.417×10.560=6.165kN，连墙件轴向力计算值Nl= 6.165+3.000=9.165kN

(2)连墙件的强度计算：
[image: image32.png]N,
==2<085
[y 7




(参考规范JGJ130-2011公式5.2.12-1)

经计算σ=9165.00/424.00=21.62N/mm2≤174.25N/mm2，满足要求。
(3)连墙件的稳定承载力计算：
[image: image33.png]N
—<08
od 4




(参考规范JGJ130-2011公式5.2.12-2)

连墙件的计算长度lo取脚手架到墙的距离
长细比λ=lo/i=30.00/1.60=19

长细比λ=19 ≤ [λ]=150(查《冷弯薄壁型钢结构技术规范》), 满足要求!

Φ--轴心受压立杆的稳定系数,由长细比λ查表得到Φ=0.949；
Nl/ΦA=9.165×103/(0.949×1808.64)=5.34N/mm2
(参考规范JGJ130-2011公式5.2.12-2)
连墙件稳定承载力≤0.85f=174.25，连墙件稳定承载力计算满足要求!

(4)连墙件抗滑移计算：
连墙件采用单扣件与墙体连接。
经过计算得到Nl= 7.165kN小于扣件的抗滑力8.00kN，连墙件抗滑移计算满足要求!

[image: image34.png]BER





连墙件扣件连接示意图
9、地基承载力验算

(1)基础底面的平均压力计算
P=N/A ≤fg

(参考规范JGJ130-2001公式5.5.1)
其中  N -- 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN)；N = 11.346

A -- 基础底面面积 (m2)；A = 0.25

脚手架立杆底座、垫板与地基土接触受力的面积。可按以下情况确定：
1)仅有立杆支座(支座直接放于地面上)时，取支座的底面积；
2)在支座下设有厚度为50～60mm的木垫板(或木脚手板)，则为a×b(a和b分别为垫板的两个边长，且不小于200mm)，当面积计算值大于0.25㎡时，则取0.25㎡计算；
3)在支座下采用枕木做垫木时，面积按照枕木的底面积计算；
4)当一块垫木或垫板上支撑二根以上立杆时，则为a×b/n(n为立杆数)，且用木垫板应符合(2)的取值规定。
P=11.346/0.25=45.38kN/㎡
(2)地基承载力设计值计算fg = Kc ×fgk

其中  Kc -- 地基承载力调整系数；kc = 0.40

     fgk -- 地基承载力标准值；fgk = 130.00

     fg=0.40×130.00=52.00kN/㎡
地基承载力的计算P≤fg，满足要求!





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image35.png]