## Sheet1
硫酸罐区应急处置卡
理化特性 | 安全要求
硫酸为无色至暗褐色液体，具 有油味、吸湿性，无味，加热有窒息味。稀释硫酸时，只能注酸入水，切不可注水入酸 。 | 1. 进行检修时必须穿戴好耐酸衣料、胶鞋、手 套及防护眼镜，并放尽罐内的余酸。进入罐 内作业时，应安装通风设施。 2. 输酸管道、阀门、储罐保持完好、密闭，硫 酸不得泄漏。严禁与水管道连接。 3. 酸罐附近必须备有水量充足的供水设施，以 备应急。 4. 装卸硫酸时，应穿戴好个人防护所用品。作 业现场应设立安全警示牌。 5. 有稀酸的罐内动火时，应先排气置换，并经 气体分析合格后方可作业。 6. 稀释浓硫酸时，必须在搅拌情况下将酸缓慢 注入水中，严禁将水倒入酸中，以防硫酸飞 溅伤人。 7. 未经领导和有关部门批准，任何单位和个人 不准拿作他用
危险特性
人体接触到浓硫酸，即遭受灼伤，如果进入眼 内会造成角膜溃疡和眼睑损伤，重者失明。喝入硫 酸会造成内部器官严重损害和死亡。如果大量吸入 硫酸蒸汽，上呼吸道和肺部组织会受到损害严重。 长期接触会引起皮炎症。
泄露应急措施 | 现场急救措施
1.迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。（应急处理人员戴防毒面罩，穿防酸 碱工作服。）不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏： 用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：充分利用 围堤将泄漏酸收集，同时快速将备用大库的进酸口阀门打开，利用中转酸泵将泄漏酸转移至备用大库或槽 车内，进行回收或运至废物处理场所处置 | 皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水 冲洗至少 15 分钟，立即就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或 生理盐水彻底冲洗至少 20 分钟(冲洗的水流不应过 急)，如刺激持续，反复冲洗，立即就医。 吸入酸雾： 移走污染源或将患者移至新鲜空气处。 食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
作业现场硫酸对人体有损害，请注意防护