[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	生产经营单位应急处置卡

	岗位名称
	应急抢险组　

	生产安全事故处置程序及职责
	1) 接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情 形正确配戴个人防护用具，切断事故源；

2) 根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢 修设备、管道，控制事故，以防扩大；

3) 有计划、有针对性地预测设备、管道泄漏部位，进行计划性检修；

4) 进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习；

5) 接到报警后，消防队员配戴好防毒面具，携带抢救伤员的 器具赶赴现场；

6) 现场指导抢救人员，消除危险物品，开启现场固定消防装置进行灭火；

7) 负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法，着火设备的禁忌注意事项；

8) 负责现场灭火过程的通讯联络，视火灾情况及时向指挥部报告，请求联防力量救援。

	注意事项
	1) 针对自身承担的应急任务，需采取相应的防护措施；

2) 所有救援人员均应按各自分工和任务，穿戴好个人防护装具，携带好器材和工具，方能投入战斗；

3) 火灾事故要分析起火物料，采用恰当的灭火材料。

	应急联系方式

	内部
	本企业
救援队
	企业负责人
	中控室
	工厂总经理
	班长

	
	58368828
	3068
	3333/3353

3225/3226
	3196

3522
	3333/3353

3225/3226　

	外部
	当地应急响应中心
	当地安监
部门
	当地环保部门
	社会救援队
	友邻单位

	
	58390119
	58390119
	58390119
	119
	红宝丽醇胺13913322486































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]