[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

火灾事故应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	发生焦煳味
	（1）当值值长应立即通知相关部门负责人，安排人员进行检查、处置；
（2）通知消防队。
	值长

	
	发生冒烟或明火
	（1）当值值长应立即通知消防队；
（2）相关部门负责人，安排人员进行检查、处置。
	值长

	
	发生影响到机组负荷的火险时
	（1）当值值长向公司领导汇报，立即启动公司应急通讯网；
（2）应急指挥部、各部门、各专业抢险队成员在规定时间内到位。
	值长
相关部门负责人

	先期处置

先
	发生焦糊味、冒烟或明火
	（1）发生火灾时，现场人员立即消防队报警；同时使用现场配备的灭火器材进行初期火灾的补救，判断起火原因，通过在安全位置停运设备、停电、关门等措施，控制明火蔓延。
（2）消防队赶到现场后立即向现场指挥汇报，在专业人员的陪同下进行火情侦察，下达灭火作战指令；

（3）保卫人员应设置警戒线，禁止人员进入危险区域；

（4）在当值值长的指挥下，现场抢险队员应分为两组，一组配合消防队灭火（向消防人员提供专业知识）；另一组负责转运周围易燃物品到安全地带，不可转移的易燃设备旁，要采取降温、隔离等措施。
	值长
相关部门负责人

行政事务部

	汇报
	发生焦糊味、冒烟或明火
	汇报当值运行负责人和本部门领导---安排人员核实---确认明火或相关数据已显示异常---值长通知消防队、启动应急通讯网—公司领导宣布应急行动开始---各专业抢险队到位、应急指挥领导小组成立--召开应急会议、明确前线指挥人员、组建现场工作组及其他应急处置工作小组等—按照分工开展工作。
	值长

	应急响应
	达到Ⅰ级、Ⅱ级预警标准并发生焦糊味、冒烟或明火的
	由值长汇报主管生产领导批准后启动应急响应；

	值长


	
	达到Ⅲ级、Ⅳ级预警标准并发生焦糊味、冒烟或明火的
	由值长启动应急响应。
	

	
	达到Ⅰ级、Ⅱ级预警标准并发生明火的
	由领导小组组长指定前线指挥人员负责现场处置，并组织有关人员召开应急会议，部署警戒、疏散、信息发布、现场处置及善后等相关工作，各专业抢险队按照职责进行处置。其他情况由值长负责上述工作。
	

	应急结束
	应急结束终止条件
	（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；
（2）环境符合有关标准；

（3）事件所造成的危害已经彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必

要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害。

当满足以上五个条件后，由指挥部总指挥宣布应急行动正式结束，各项管理工作进入正常运作，现场应急指挥机构予以撤销。
	值长

	注意事项：（1）应急处置时注意防止中毒、窒息、烧烫伤；
（2）及时将着火部位进行隔离，防止火灾进一步扩大；
（3）不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得进入危险区域;
（4）应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患。


， 

，





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]