[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

值长应急处置卡
	响应程序
	处置措施

	预警
	收到异常情况汇报后，立即组织核实信息。组织运行人员采取措施，控制事态防止进一步扩大

	
	初步判断危害程度、影响范围和是否超出厂区范围，控制事态的应急能力是否满足应急处置需要或危及人员数量等因素；向应急管理委员会主任或应急办主任汇报（同时汇报公司领导）；接受其命令，发布预警信息，指挥临时指挥部行动

	
	预警状态中，根据事态发展，对预警级别进行升级或降级。当危险状态得到控制时解除预警，恢复常态

	
	命令消防、保卫等专业队伍及维护等单位人员，立即赶往现场，开展先期处置


	
	根据初步判断，汇报应急办主任或应急管理委员会主任，提出事故判断和措施 建议，接受其命令

	应急救援
	执行应急办主任的应急命令

	
	对于来自应急指挥部的运行 控制建议应综合分析、保证下达指令的正确性，并及时汇报应急办

	
	及时向上级调度汇报机组情况

	
	合理分工本值人员，加强与应急指挥部、应急委员会的联系，判断事态发展和对机组的影响

	
	事故得不到控制时，下达设备停运、人员疏散命令

	资源调配
	调动检修维护人员，进行先期处置

	
	调动消防队、保卫人员，进行先期处置

	扩大应急及应急联动
	执行应急办主任的应急命令

	
	对来自应急指挥部的运行控制建议应综合分析，保证下达指令的正确性，并及时汇报应急办

	应急结束
	事故处理结束，险情消除或达到稳定状态，接受应急指挥长应急结束命令，恢复现场，恢复正常持续，参与应急处置评估

	不在岗期间由班长代行其职责

	值长台电话：一期00001715、二期00001568































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]