[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

集控主值应急处置卡
	响应程序
	处置措施

	预警
	发现异常或接到值长命令后，立即核对信息

	
	采取可远方操作的技术措施，向值长汇报处置结果，控制事态恶化

	
	执行值长命令，监视参数发展，维持机组运行或紧急停机

	
	立即派巡检到就地 检查、操作

	应急救援
	合理分工本机组人员，了解现场情况，向本机组副值、巡检下达命令

	
	监视参数变化，判断事态发展和对机组的影响，向值长提出操作建议

	
	正确执行并反馈值长命令

	
	达到设备紧急停运条件，应紧急停运，向值长汇报处置结果

	资源调配
	调动本机人员或本班人员

	应急结束
	接值长命令，应急结束，组织恢复设备运行

	不在岗期间由集控副值代行其职责































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]