[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

集控巡操员应急处置卡
	响应程序
	处置措施

	预警
	发现异常，立即向主值汇报

	
	采取可接地操作的技术措施，进行其他先期处置

	
	向主值汇报处置结果，执行主值或值长命令，进行其他先期处置，控制事态恶化

	应急救援
	保持通讯畅通，向主值汇报，接受主值或副值命令

	
	保证操作及时性和准确性，及时向主值汇报

	
	判断事态发展和就地设备、系统的情况，向主值提出操作建议

	
	达到设备紧急停运条件，应就地紧急停运，向主值或值长汇报处置结果

	应急结束
	接主值命令，应急结束，组织恢复设备运行































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]